長庚紀念醫院      院區  台北林口桃園     部門  胸腔內科系

適用對象(胸內資深專業技術師)

)

胸腔內科檢查室資深專業技術師辦事細則

編號AUMD31-002

中華民國  104   年 5  月   制訂公佈

中華民國   2022  年 11  月   第 2 次修訂

- 擔 任 本 職 務 執 行 作 業 者 ， 應 詳 讀 本 手 冊 ，

並 嚴 格 遵 照 執 行 。

- 倘 若 對 所 訂 內 容 有 疑 問 ， 應 即 向 直 屬 主 管 請

教 ， 務 必 求 得 徹 底 瞭解 為 止 。

- 對 所 訂 內 容 如 有 改 善 意 見 時 ， 應 反 應 直 屬 主

管 並 作 充 分 溝 通 ， 俾使 內 容 更 為 完 整 。

使   用   規   定

標題                                                       頁數

- 工作職責----------------------------------------------------------1

- 操作標準----------------------------------------------------------2-6

- 異常狀況及處理對策------------------------------------------------7-11

目         錄

壹、工作職責

總頁數：10                                                            頁數： 10-1

編號：AUMD31-002

- 工作目的

- 為服務病患能在醫院中接受最好最快最確實的醫療照顧，給予關懷親切的態度對待，用和善熱忱的愛心服務病患，達到全人照護。

- 用具有的專業知識，以達到醫療品質、確實、精確、完整、可靠、確實、迅速。

- 隨時吸取專業知識及其成長，需完成胸腔科基本檢查如支氣管鏡.超音波.肺功能.過敏原檢驗等，反覆操作以達基礎專業標準知識。

- 以具有基本服務精神及態度。確實執行，且可隨時督責新進人員，在服務品質及專業知識領域上的教導。

- 應不斷在專業的領域上求取新的知識，多多參與學術研討或專題演講課程，充實自己的專業不斷更新而化，增進醫療體系。

- 盡心盡力維護科內組員團隊精神，配合調節人力、執行出勤、致力於和諧工作崗位。

- 著重環境的整潔、清潔、迅實、及協助規劃。

- 醫療設備的新增或減損，以維護醫療品質，定期維修設備，盤點資產、耗材的補充。

- 隨時配合醫院政策命令，貫徹醫院行政措施，達到醫院宗旨。

- 單位對外連繫工作執行,人員在職教育訓練

- 工作項目

1.縱隔腔支氣管內視鏡超音波檢查工作規範 2.胸腔內科輕中度鎮靜支氣管鏡檢查 3.電燒檢查標準作業規範 4.肋膜腔鏡檢查 5.肺功能檢查標準作業規範 6.胸腔引流晚放置標準作業規範 7.肺全量人體體腔計呼吸功能標準作業規範 8.過敏原檢驗檢查標準作業規範 9.安全衛生防護作業 10.學術類資料建檔 11.各類請修案件申請及跟催

貳、操作標準

總頁數：10                                                                     頁數：10-2

編號：AUMD31-002

| 項目 | 細目 | 管制基準 | 操作說明 | 注意事項 | 異常處理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.縱隔腔支氣管內視鏡超音波檢查工作規範 |  | 利用縱隔腔支氣管內視鏡超音波檢查疑似縱隔腔腫瘤.淋巴結病變及其他縱隔腔病灶及癌症分期。 | 依據縱隔腔支氣管內視鏡超音波檢查工作規範 | 依據縱隔腔支氣管內視鏡超音波檢查工作規範 |  |
| 2.胸腔內科輕中度鎮靜支氣管鏡檢查 |  | 適用於一般預做支氣管鏡的病患，不適用於心臟衰竭、藥物過敏、肝腎功能不全、嚴重慢性阻塞性肺病的病人。 | 依據胸腔內科輕中度鎮靜支氣管鏡檢查標準作業規範 | 依據一般肺功能支氣管擴張劑使用前後篩檢 |  |
| 3.電燒檢查標準作業規範 |  | 1.作氣道內之腫瘤燒灼術,防止腫瘤過度生長阻止氣道, 以提高病患生活品質。 2.當氣道內出血時，用以止血。 | 依據電燒檢查標準作業規範 | 依據電燒檢查標準作業規範 |  |
| 4.肋膜腔鏡檢查 |  | 評估原因不明之肋膜積液或肋膜病變。肺部惡性腫瘤分期及肋膜侵犯之評估。 |  |  |  |

貳、操作標準

編號：AUMD31-002

總頁數：10                                                                     頁數：10-3

| 項目 | 細目 | 管制基準 | 操作說明 | 注意事項 | 異常處理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.肺功能檢查標準作業規範 |  | - 診斷病患肺功能狀況是否有異常和判斷病患呼吸功能障礙屬阻塞型或限制型 2.利用簡易肺功能，測出最大吐氣、吸氣流量，作為醫師評估、診斷病情之參考值 | 依據肺功能檢查標準作業規範 | 依據肺功能檢查標準作業規範 |  |
| 6.胸腔引流晚放置標準作業規範 |  | 藉由胸腔超音波儀,確定病灶之位置,將肋膜腔之血液、體液、空氣與分泌物經由胸管置放術,進行密閉式引流‚使肺部恢復擴張功能。 | 依據胸腔引流晚放置標準作業規範 | 依據胸腔引流晚放置標準作業規範 |  |
| 7.肺全量人體體腔計呼吸功能標準作業規範 |  | 利用全肺計量測出最大吸吐氣流量，功能性肺容積，及全肺氣量容積，肺泡濔散等作為醫師診斷之參考評估。 | 依據肺全量人體體腔計呼吸功能標準作業規範 | 依據肺全量人體體腔計 呼吸功能標準作業規範 |  |
| 8.過敏原檢驗檢查標準作業規範 |  | 明訂整理血清操作流程及保存檢體注意事項，以避免異常發生。 | 依據過敏原檢驗檢查標準作業規範 | 依據過敏原檢驗檢查標準作業規範 |  |

貳、操作標準

編號：AUMD31-002

總頁數：10                                                                          頁數：10-4

| 項 目 | 細 目 | 管制基準 | 操作說明 | 注意事項 | 異常處理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.安全衛生防護作業 |  | - 檢查 2. 記錄 | - 每月5日前檢查滅火器、消防水箱、避難指示燈等安全器材並填寫安全衛生記錄表送主管簽核。 - 徹底執行5S保持整潔。 - 電器用品的使用與管理。 4. 消防器具使用方法及火災發生時的處理原則。 5. 垃圾分類。 每年元月份電子表單填寫年度職業安全衛生確認表 | 1.依據勞工安全衛生工作守則。 2.依據5S活動及評核要點。 3.依據電器安全管理作業要點。 4.依據消防安全管理辦法。 5.依據醫療事業廢棄物分類處理。 依據勞工安全衛生工作守則 | 依據勞工安全衛生手則 |
| 10.學術類資料建檔 | - 人員教育訓練。 - 事務用品建檔。 - 單位排程變更連繫及未到診病患追蹤 |  | 1.年度人員在職教育訓練課程編排並輸入電腦建檔。 2.由HIS資材倉儲進入於文具表單類設立及建檔並電子傳簽。 3.任何新增或變更之檢查時間連絡秘書及經營助理協助電腦改檔。及延遲檢查者安排時間。 | 依據訓練管理辦法 依據資材管理規則 |  |

貳、操作標準

編號：AUMD31-002

總頁數：10                                                                        頁數：10-05

| 項 目 | 細 目 | 管制基準 | 操作說明 | 注意事項 | 異常處理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.各類請修案件申請及跟催 | - 一般類 - 工務類 - 儀器類 4. 電腦類 |  | - TEL連絡3000告知請修項目、部門代號、姓名、電話索取請修編號或網路工務請修。 - 物品於下午13:00後送至工務課修理依物品修理時間再取回。 - 連絡儀器課告知儀器需請修原因再依儀器保固期來決定廠商或儀器課處理。 - 連絡電腦課或網路電腦請修告知請修原因、單位、部門代號、姓名、電話，電腦課會依情況處理。 | 依據電腦作業事務處理準則 |  |

參、異常狀況及處理對策

編號：AUMD31-002

總頁數：10                                                                        頁數：10-06

| 異常狀況 | 發生原因 | 處理對策 |
| --- | --- | --- |
| 1.疑似火災 | - 空調系統出風口冒白煙 - 燈具或電器冒煙 3.焚燒冥紙或物品 | 立即關閉空調開關，立即反應主管及招呼同仁協助處理，並有初期滅火準備，電話通知警衛室及工務課協 助追查可能來源或原因。 立即關閉電源開關，立即反應主管及招呼同仁協助處理，並有初期滅火準備，電話通知警衛室及工務課協 助追查可能來源或原因。 立即制止熄滅火源並通知警衛室。 |
| 2.火警 | 上述原因皆有可能 | - 同上述處理對策，依消防安全管理辦法施行。 - 立即招呼同仁採取滅火措施，並通報總機(內線119消防專線)，報告火災發生及火災正確地點。 - 如影響病患安全應立即採取疏散並注意防煙措施。 - 視情況許可採取救災措施，如關閉電源及易燃氣體開關、遷移易燃易爆物品等。 - 對貴重儀器設備採取防護措施。(如關機、蓋布、搬移等減少煙燼對儀器之損害) - 災後應將現場保持原狀，待檢警人員或相關主管關查明原因或拍照後(自行處理小災害應向院區安衛管理部門通報，並會同相關部門鑑定)且經院區安衛管理部門指示清理現場。 |

參、異常狀況及處理對策

編號：AUMD31-002

總頁數：10                                                                        頁數：10-07

| 異常狀況 | 發生原因 | 處理對策 |
| --- | --- | --- |
|  |  | - 災害發生部門應於三日內將災變經過、災損情形原因分析及改善對策填寫「意外災變事故報告表」呈報。(若災害損失低於二萬元則以人事類之「事件處理提案表」提報，並於簽核後影印一份送院區安衛管理部門存查) - 因災害損失之設備、物品及救災器材等提出專案請購緊急採買。 |
| 3.因公受傷 | 1.針頭扎傷 2.交通事故 | 依公傷處理作業準則規定辦理，掛號至肝病中心就診並填報「事件處理提報表」併「醫療費用減免申請單」，呈核後沖帳或退還核定減免之自付款。 - 先認定傷害為上下班時間內發生，並且未違反重大交通規則，且在必經往返途中發生。 - 填寫「職業傷害報告表」及「醫療費用減免申請單」呈部處長核簽後攜表及私章至考勤室領取「勞工保險職業傷病門診就診單」或「勞工保險職業傷病住院申請單」，員工除情況危急外皆應於本院就診。 - 「職業傷害報告表」應呈院長核決做為請假之依據。 - 公傷回診時持健保卡及「勞工保險職業傷病門診就診單」看診批價。 |

編號：AUMD31-002

參、異常狀況及處理對策

總頁數：10                                                                        頁數：10-08

| 異常狀況 | 發生原因 | 處理對策 |
| --- | --- | --- |
| 4. 新興傳染病群聚感染 | 病菌散播 | 1.依傳染病防治感染管制作業準則執行。 2.同仁每日需測量體溫並輸入電腦系統，每週TOCC輸入。 3.平日工作時請配帶外科口罩以上至N95口罩。 4.請勤洗手(落實洗手五時機)。 5.同仁診視病患時若可能接觸到病患之血液、體液、分泌 物或黏膜時應穿戴適當之防護設備，如隔離衣或手套。 6.檢查室地面、檯面、桌面、檢查床每日以0.5％高濃度漂白水擦拭。 7.受檢者及家屬應配戴口罩，並應注意有無發燒及咳嗽症狀。 8.物品使用完畢後應確實清洗乾淨晾乾送消。 |
| 5.地震 | 地層變動(天然災害) | 一.設備固定部份 1.物料高架儲存時應牢固，以防墜落損害。 2.笨重易碎物品避免存放高處以免傾倒。 3.氣體鋼瓶要用鎖鏈等方式固定以防傾倒。 4.書架應固定以防傾倒或書本掉落。 5.危害物質盡量分類存放於防燃櫃內，以防掉落意外。 |

參、異常狀況及處理對策

編號：AUMD31-002

總頁數：10                                                                        頁數：10-09

| 異常狀況 | 發生原因 | 處理對策 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 二.結構設施部份 1.建築物基礎結構若有龜裂現象應立即告知相關部門修護。 2.燈具、懸吊設施如有鬆脫不牢固現象立即告知相關部 修護。 三.避難急救部份 1.平時應維護安全門通道之暢通。 2.平時應補足急救藥品及確保藥品之有效期限。 四.人員維護部份 1.應儘速疏離病患至安全空曠處(視地震大小而定)。 2.如遇地震時不要靠近窗戶，以免被震落玻璃割傷。 |
| 6.颱風 | 熱對流形成(天然災害) | - 室內設施 1.門窗(含鐵捲門)應關妥，注意玻璃勿破損及防漏檢查。 2.重要醫療、電腦設備應置上防護罩避免淋濕，如須使用請用紅色插座以免停電造成意外事故。 3.緊急照明燈應確保功能正常。 4.通道應維持暢通如有積水應儘速處理。 5 物品存放應注意如有積水必要時遷移或搶救重要設施。 |

參、異常狀況及處理對策

編號：AUMD31-002

總頁數：10                                                                       頁數：10-10

| 異常狀況 | 發生原因 | 處理對策 |
| --- | --- | --- |
|  |  | - 室外環境及設施 - 屋頂、屋頂設施、雨庇應檢視有無破漏。 - 排水系統應確定無阻塞。 - 地下室出入口防水闸門功能正常必要時須要砂袋補強。 - 週遭環境應注意有無變化如淹水或倒塌物品。 |