AI智慧醫療應用產品試用申請表

一、申請案基本資料

| AI軟體基本資料 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| AI軟體名稱 |  | 中文： 英文： |  |
| 軟體敘述 |  |  |  |
| 軟體用途 |  |  |  |
| 適應症 (預期用途或效能) |  |  |  |
| 預計適用科別 |  |  |  |
| 技術特點 |  | 電腦輔助篩檢 (Computer Aided Triage, CAT) 電腦輔助偵測 (Computer Aided Detection, CADe) 電腦輔助診斷 (Computer Aided Diagnosis, CADx) 其他_____________________ |  |
| 軟體效能 |  | - 敏感度： - 特異度： - 陰性預測率： - 陽性預測率： - 準確度： - 接收者操作特徵曲線下面積(AUC)： (備註：此軟體效能指標將做為後續AI產品臨床試用後效能監測依據) |  |
| 醫療器材軟體來源之產權查證 |  | 1.產權製造商名稱： (備註：請上傳廠商該物件之產權文件或是已簽署之合約)。 2.本院是否有醫療器材智慧財產權(IP)歸屬：是否 3.智慧財產權歸屬說明： |  |
| 通過許可證情形 |  | 已有台灣衛生福利部食品藥物管理署許可證(TFDA)，申請臨床試用。 已有美國食品藥品監督管理局(FDA)，但無TFDA，申請臨床試⽤。 已有歐洲合格認證(CE) ，申請臨床試⽤。 無台灣或美國相關主管單位許可證，申請臨床試⽤。 其他，說明 請上傳IRB通過函及研究計畫書(protocal) |  |
| 醫療器材軟體使用方式與目的簡要說明 |  | (備註：可說明為改善診斷正確性、輔助醫療決策、取代⼤量 勞⼒⼯作、提升醫療風險預警時效) |  |
| AI智慧醫材風險分級評估(依據美國FDA) |  | 1.自評風險分級理由說明： 2.自評風險分級 (*必填)：第I級 第II級 第III級 第IV級 醫療器材軟體適用之醫療照護情況; 提供的資訊對於醫療照護決策之重要性. 治療或診斷; 驅動(drive)臨床管理; 告知(inform)臨床管理資訊. 危急情況; IV; III; II. 嚴重情況; III; II; I. 非嚴重情況; II; I; I. |
| AI產品九大透明性內容 |  | 請填寫此AI產品九大透明性內容 九大透明性內容; AI產品. AI1-1; AI1-2. 介入詳情及輸出; Details and output of the intervention. 介入目的; Purpose of the intervention. 介入的警告範圍外使用; Cautioned Out-of-Scope Use of the intervention. 介入開發詳情及輸入特徵; Intervention development details and input features. 確保介入開發公平性的過程; Process used to ensure fairness in development of the intervention. 外部驗證過程; External validation process. 模型表現的量化指標; Quantitative measures of performance. 介入實施和使用的持續維護; Ongoing maintenance of intervention implementation and use. 更新和持續驗證或公平性評估計劃; Update and continued validation or fairness assessment schedule. |
| AI智慧醫療產品所屬系統資訊 |  |  |  |
| 主要運算硬體配置地點 |  | 資訊室機房 臨床端設備，地點： |  |
| 主要運算硬體設備廠牌/型號(*必填) |  |  |  |
| 是否需要本院提供GPU、CPU等運算資源 |  | 否 是，請續填以下inference時的使用資源之資訊： |  |
|  |  | 儲存空間需求 | _____________GB 備註：請依AI軟體推展的院區數、模型數量與版次、軟體使用頻率、軟體使用人數，預估AI軟體「整體」使用的儲存空間，包含：模型軟體儲存空間、資料儲存空間、紀錄檔(log)儲存空間。 |
|  |  | 運算處理器需求 | CPU：_____________Cores GPU：_____________Cores 備註：申請上限CPU 8 Cores、GPU 4 Cores，如有模型軟體需求超過此數量，需要特別評估。 |
|  |  | 記憶體需求 | _____________GB 備註：一個模型軟體(包括多院區使用與多版本使用)申請上限以32 GB Memory為原則。 |
| AI模型的提供方式 |  | 模型檔，檔案類型如：h5、pth、onnx等 Docker封裝檔 詳列安裝環境套件版本 其他，請說明： |  |
| 主要運算軟體配置-作業系統類型與版本 |  | Windows，版本： Linux，版本： 其他，請說明 |  |
| 作業系統啟用之服務與連接埠 |  | 範例：http; 範例：80. 範例：https; 範例：443. http; 80. tcp; 8001. tcp; 8002. (備註：除必要之服務外，停用其他非必要之服務) |
| 是否需安裝client軟體於院內電腦 |  | (備註：用戶端軟體安裝需求填寫範例如： 1. 可透過IE/Chrome瀏覽器直接使⽤（如另需安裝元件請務必說明） 2. 需安裝uniweb client軟體於影像醫學部/全院診間/病房) 是，請說明程式名稱版本及安裝地點： 否 |  |
| 網路連線型式 |  | 有線 無線 |  |
| 網路連線速率要求 |  |  |  |
| 主機固定IP需求組數 |  |  |  |
| 是否對外連線 |  | 是 否 |  |
| 平均每筆檢查運算時間 |  |  |  |
| 推論結果回傳至系統 |  | 獨立系統不回傳 HIS：門診醫囑系統、住診醫囑系統、急診醫囑系統、檢查報告系統、X光檢查報告系統、其他，請說明： PACS LIS RIS CIS(ICIP/ICCA) Portal 院外系統，請說明： |  |
| 回傳方式 |  | Web Service API 資料庫中繼資料表 結果批次回傳，請說明(頻率/時段) 結果即時回傳 |  |
| 輸入資料大小、筆數預估(以每日最大量計算) |  | 欄位名稱; 資料型別/大小; 個資/去識別處理方式說明 (系統如與外連線，資料需去識別). 僅讀取像素資料，因此無個資資料. |
| 需輸入的欄位說明，如有多項，請分點說明 |  | 欄位名稱; 資料型別/大小; 個資/去識別處理方式說明. |
| 輸入資料來源範圍篩選 |  | (例如：特定區域、特定診斷/醫令/術式、特定儀器...) 備註：輸出的欄位說明，如有多項，請分點說明 |  |
| 輸出說明(試用輸出地點) |  |  |  |
| 試用者畫面呈現 |  |  |  |
| 試用資訊內容 |  |  |  |
| 試用者畫面樣式 |  | 否有AI智慧醫療器材軟體使用手冊(請檢附) 是 否 |  |
| 系統架構圖 |  | 請說明並檢附檔案： (備註：包含與該服務主機連接的所有設備((client端、儀器、switch...等))、架構網路拓樸(包含各設備開啟的Port與Protocol)、資料串接 流程。以上可在同張圖上或是分多張說明皆可。 |  |
| 系統需介接醫院資訊系統資料來源： |  | (此系統於院內分級將作為AI產品及所屬系統之資安防護等級依據，待回覆後續填覆第二部分資安評估) |  |
| 申請人資料 |  |  |  |
| 申請人 | 姓名： 電話： e-mail： |  |  |
| 申請人所屬科別 |  |  |  |
| 申請部門 一級主管 |  |  |  |

二、醫療資訊安全評估(建議由開發單位資訊工程師填寫)

備註:

- 為維護資訊安全，系統上線後資訊室仍將持續進⾏資訊安全測試。如發現須改善之漏洞，管理單位(申請單位)應於收到通知後要求智慧醫材軟體供應者限期修正。如超過可接受風險，應停止試用至改善完成為止。

- 本次試用之醫材軟體，過去是否已於本院通過試用申請程序 (*必填)

- 是

- 否

- 資通系統防護需求等級：普中高

- 是否已經依據等級回填自評表(請參考資安法檢核表)(上傳檔案)

- 系統與程式安全性檢測(依據防護等級視需要提供)

| 檢 測 項 ⽬ | 檢測產品 | 檢測產品 之版本 | 檢測特徵版本 | 上傳報告 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 系統安全性檢測 |  |  |  | 系統安全性檢測範本(上傳檔案)(2) |
| 程式動態檢測 |  |  |  | 程式動態檢測範本(上傳檔案)(3) |
| 程式靜態(源碼)檢測 |  |  |  | 程式靜態(源碼)檢測範本(上傳檔案)(4) |

備註：

- 安全性檢測皆需提供執⾏程式版本與特徵（檢測規則）版本

- 動態與靜態檢測均須列出檢測標的清單。

- 報告語言限制繁體中文或英文)

- 系統與程式安全性檢測補充說明：

- 資料傳輸採用之加密機制及版本：

- 系統上線後故障處理機制---是否試用於緊急醫療處置情境

- 是

- 否→系統停⽌服務，回歸人工作業、 其他，請說明

- 旁路測試計畫(*必填)：旁路測試報告(檔案上傳)(5)

備註：旁路測試目的只是要確認在該AI服務中斷時，原本作業流程是否會受到影響，是否有Bypass該服務(設備)的方式。注意：這邊指的作業流程非僅限於和Portal相關作業，尚包含儀器DICOM上傳PACS或和本AI服務串接之設備相關日常作業，並請先行測試計畫可行性。

- 備份還原計畫：

三、資料去識別、保存及銷毀管理機制(個資保護)

| 項目 | 自醫院端 輸入資料 | 運算過程資料 | 運算結果資料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 是否保留 | 保留 不保留 | 保留 不保留 | 保留 不保留 |
| 是否去識別 |  |  | 是 否 |
| 保留位置 |  |  | 回傳院內系統 上傳院外系統 其他，請說明 |
| 保留期限 |  |  |  |
| 資料接觸人員 權限管控機制 |  |  | 運算結果儲存於資料庫 |
| 試用結束後資料處理機制 |  |  | 交由資訊室處理 交由計畫主持⼈處理 刪除傳統磁碟與SSD內容 其他，請說明 |
| 銷毀機制 |  |  |  |

聲明：

- 申請者、協同申請者以及單位主管皆保證此所提之醫療器材軟體內容敘述屬實。申請者願意負擔⼀切責任

- 於OO醫院試用之醫療醫材軟體，不代表可作為商業使用之憑證