-7-

長庚紀念醫院 (林口)胸腔內科檢查室

適用對象:技術師(員)、治療師(員)、醫檢師(員)

)

<胸腔引流管放置術檢查 >  工作規範

編號：AUMD31-009

制定日期 2007年08月 制訂公佈

修訂日期 2024年10月 第18次修訂

使   用   規   定

一、擔任本職務執行作業者，應詳讀本手冊，並嚴格遵照執行。

二、倘若對所訂內容有疑問，應立即向直屬主管請教，務以徹底瞭解為要。

三、對所訂內容如有改善意見時，應反應直屬主管並作充分溝通，俾使內容更

為完整。

四、另為免掛漏萬一，各職務作業規範建議明列照護行為，若有涉及他科專業

領域，須參照他科標準作業規範執行之。

目         錄

標   題                                                  頁數

壹、目的、適用範圍與工具………………………………          8-1~8-2

貳、操作標準………………………………………………………… 8-3~8-6

參、異常狀況及處理對策…………………………………………… 8-7

肆、參考資料                                             8-8

胸腔引流管放置術檢查標準作業規範(一)

編號：AUMD31-009

總頁數: 8                                                                                          頁數：8-1

| 目 的 | 適 用 範 圍 | 使 用 器 材 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 藉由胸腔超音波儀,確定病灶之位置,將肋膜腔之血液、體液、空氣與分泌物經由胸管置放術,進行密閉式引流‚使肺部恢復擴張功能。 | 1. 不明原因之肋膜積液成分及量之分析，或提供定位以供抽吸、引流或肋膜切片(抽出之胸水可以送生化、細胞學檢查極微生物培養) 提供診斷參考以利治療進 2.肋膜病變的鑑別診斷。 3.胸腔腫瘤的確定。 4.肋膜厚度的偵測。 5.偵測橫膈運動。 6.因大量胸水或膿胸及氣胸需經胸部超音波導引放置胸管或引流管而有症狀之患者可緩解症狀。 7其他影像異常或症狀經臨床醫師判斷需接受胸部超音波檢查。 追蹤檢查：包括例如肺癌積水經引流後, 外科手術後等影像檢查(如胸部X光或胸部點腦斷層等)仍可能有胸水甚至惡化之追蹤檢查。 | 材料品名 | 消毒層次 |  |  |  |  |
|  |  | - 單次使用物品 10ml空針 1-2PC 手術用無粉手套 1PC 4x4 Y型紗布 2PC Jelly 一瓶 胸腔引流管(28FR or 32FR) 1PC 胸腔引流瓶 1PC 引流橡皮管 1PC 尖刀 1PC 縫線 1PC 紗布(4X4) 1PC (二)藥品 Nacl 0.9% (plastic) 20ml/amp 1瓶 Alcohol 75% 150ml/pc 1瓶 Pov.iodine alc. soln 10% 150ml/pc 1PC Normal Saline(N.S) for irrigation 1PC Lidocaine HCL 2% 20ml/vial 1PC | 無菌 | 高 | 中 | 低 | 清潔 |
|  |  |  | * * * * * * * * * * * * * * |  |  |  | * * |
|  |  | 公佈日期：2007年 08月份 | 修訂日期2024年10月第18次修訂 |  |  |  |  |

胸腔引流管放置術檢查標準作業規範(一)

編號：AUMD31-009                                                                                 總頁數:8                                                                               頁數：8-2

| 目 的 | 適 用 範 圍 | 使 用 器 材 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 材料品名 |  | 消毒層次 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 無菌 | 高 | 中 | 低 | 清潔 |
|  |  | (三)布品 超纖防水隔離衣 2件 (四)重複使用物品 大縫合包盤 一包 N-95口罩 2PC 防護面罩 2PC 髮帽 2PC (五)儀器類 胸腔超音波儀 一台 生理監測器 一台 (六)設備類 推床 一台 床旁桌 一台 軟枕 一個 |  | * |  |  |  | * * * * * * * * * |
|  |  | 公佈日期：2007年 08月份 | 修訂日期：2024年10月第18次修訂 |  |  |  |  |  |

胸腔引流管放置術檢查標準作業規範(二)

編號：AUMD31-009

總頁數:8                                                                                          頁數：8-3

| 項次 | 作 業 說 明 | 注 意 事 項 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 壹 貳 | 執行前 列印門診及病房病人清單 - 執行病患辨識核對病人身份(引導病患主動說出姓名出生年月日，確認無誤後，於電腦報告系統收件。 - 確認病患檢查項目及數位同意書簽署，請執行醫師于數位同意書上簽名，執行SIGN IN。 - 接上生理監測器(注意病患生理徵象變化) - 執行TIME OUT逐項核對資料並輸入電腦。 - 病患準備方式同胸腔超音波檢查。 - 協助病患坐著或側躺適當的姿勢。 - 依AUMD31-038洗手標準作業規範執行洗手。 執行中 1.遞給醫師手套。 2.確認包盤消毒為有效日期,打開大縫合與胸管,再將Nacl 0.9%(plastic) 20ml/amp 倒入盒中以浸泡縫合線用。 3.給予Pov.iodine alc. soln 10% 及Alcohol 75% 棉枝作皮膚消毒。 | 依AUMD31-022胸腔內科系病患辨識標準作業規範 依AUMD31-008胸腔超音波檢查作業規範執行 住院病患：點選交接班作業。 依IPSG.4侵入性處置病人辨識與確認安全政策與程序執行 依D3BR03同意書簽屬政策與程序執行 1.全以無菌技術執行,並請病患維持正確姿勢,切勿挪動,以免污染無菌區。 2.清點器械:持針器*1 刀柄*1 有齒鑷子*1 無齒鑷子*1 不鏽鋼小杯*3 外科鈍鉤*1 外科剪刀*1 程序 彎止血鉗*2 彎蚊氏止血鉗*2 直止血鉗*2 彎蚊氏止血鉗*2 |  |
|  |  | 公佈日期：2007年 08月 | 修訂日期：2024年10月第18次修訂 |

胸腔引流管放置術檢查標準作業規範(二)

編號：AUMD31-009

總頁數:8                                                                                          頁數：8-4

| 項次 | 作 業 說 明 | 注 意 事 項 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 參 | 4. 給予醫師無菌10ml空針放入包盤內及在Lidocaine HCL 2% 藥瓶口以Pov.iodine alc. soln 10%消毒。 5.給予尖刀及縫線 6.By order予醫師適當之協助。 7. 將Normal Saline(N.S) for irrigation( 1,000ml) 注入無菌胸管引流瓶內。 7.將引流管與接頭及引流瓶連接妥,每個連接處皆須以無切寬膠做適當的固定以防鬆脫。 8.予以Y紗及4*4紗布覆蓋傷口並以無切寬膠固定引流管 及傷口。 9.請醫師將尖銳物品如刀片、針頭等依規定丟棄處理 執行後 1.協助醫師予傷口適當覆蓋。 2.請病患家屬至檢查室內, 給予並說明超音波檢查後注意事項單。 重點如下: a.引流瓶必須低於胸管以下，拿高時請夾緊，（氣胸病患需注意不可夾緊以防發生意外），回病房後立刻通知醫護人員處理。 b.引流瓶上所有接孔請勿亂動或蓋緊，以免造成病患病情變化。 c.若有呼吸急促、胸悶、劇烈疼痛、盜汗、傷口出血、腫脹、咳血情形，請立刻通知醫護人員。 | 4.協助醫師抽8-10ml Lidocaine HCL 2%做局部麻醉用。 5.胸腔引流管放置過程中隨時注意生理變化或病患是否有無不適之情形,如冒冷汗,劇烈疼痛...。 6.於引流瓶內倒入400ml 0.9% Normal Saline 並於瓶外作一水標之標示。 依PCI.7.3尖銳器具使用、廢棄及管理政策與程序。 依AUMD31-010胸腔積水抽吸檢查作業規範附件一執行。 1.引流管線勿拉扯，咳嗽時以手輕壓，防止引流管外移。 2.引流管已關閉、固定床上，回病房時，請照顧的護理人員依醫師指示打開引流管引流。 |  |
|  |  | 公佈日期：2007年 08月 | 修訂日期：2024年10月第18次修訂 |

胸腔引流管放置術檢查標準作業工作規範(二)

編號：AUMD31-009

總頁數：8                                                                                      頁數：8-5

| 項次 | 作 業 說 明 | 注 意 事 項 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3.輸入檢查紀錄單，執行SIGN OUT。 4.計價: 電腦輸入計價項目 5.電腦輸入病人轉送交班單及轉送資料。 6.住院病患推至檢查室外。 7.完成報告並確認影像上傳完成 8.整理及清洗器械並清點數量,無短少則輸入病患ID及包盤編號以便隔日與CSR交換包盤。 9.全部檢查結束時將超音波診療儀電源關閉。 | 檢查結束完成電子簽章 4.批價項目:M21-051(M21-053+M21-063)、S42-001-1、 材料編號:84-369-180000、84-284-000000 84-174-280000或84-174-320000 依AUMD31-027胸腔科單位間交班標準工作規範執行 於HIS倉儲系統刷包盤條碼及使用病人資料包盤數量,隔日更換已消毒之包盤。 |  |
|  |  | 公佈日期：2007年 08月 | 修訂日期：2024年10月第18次修訂 |

胸腔引流管放置術檢查標準作業工作規範(二)

編號：AUMD31-009

總頁數：8                                                                                      頁數：8-6

| 項次 | 作 業 說 明 | 注 意 事 項 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 肆 伍 陸 | 重複使用物品之處理 1.儀器類 超音波儀器之探頭以清水紗布擦拭並用Alcohol 75%擦拭消毒。 2.環境設備 若有體液或血液或分泌物污染時使用Alcohol 75 %或高濃度漂白水紗布擦拭消毒，診療室於下班時以紫外線燈照射消毒。 3. 大縫合包盤 A.清潔 1.大縫合包盤內器械先浸泡5分鐘。 2.用清洗刷清洗器械關節及血跡。 B.打包:清點器械及將清洗過器械晾乾,並置放於更換盒內。 C.滅菌:由CSR消毒滅菌。 品質確效 A.無菌物品在使用前應注意滅菌有效期限並詳細檢視打包是否完整。 B.使用器械包前需確認包內及包外化學指示帯是否變色及有效日期。 C.儲存:避免擠壓、依有效滅菌日期先後次序使用。 | 依AUMD31-035腔超音波探頭清潔消毒檢查標準作業規範執行 指游離氯 5000ppm ，其泡法為 1 份 5%漂白水加9份清水稀釋，並於 24 小時內使用之。 徹底檢查外包裝是否完整。 使用前先確定包盤外觀有無破損。 使用前先確定包盤有效期限有無過期。 使用前先確定包盤消毒指示帶有無變色。 由上而下、由左而右原則 |  |
|  |  | 公佈日期：2007年 08月 | 修訂日期：2023年10月第17次修訂 |

胸腔引流管放置術檢查標準作業工作規範(三)

編號：AUMD31-009

總頁數：8                                                                                      頁數：8-7

| 異 常 狀 況 | 發 生 原 因 | 處 理 對 策 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.若檢查中突有併發症發生時,如大出血、氣胸、心肺功能喪失或意識不清時,則應停止檢查。 2.電腦無法開機或無法擷像。 3.滅菌物品染污。 4.物品消毒不完整。 5.針扎受傷 | 病患狀況變差。 包裝破損、有效日期過期。 過期 人員疏失 | 1.立即停止檢查，確認生命徵象並告知現場主治醫師。 2.視病患狀況給予適當醫療措施。 3.P.R.N.進行C.P.R急救或相關急救措施。 4.門診患者若仍覺不適,大咳血,血氧濃度低...等,需轉至急診，依AUMD31-027單位間交接班標準作業規範填寫病患運送交班紀錄單，並由住院醫師轉送至急診。 電話請修:2050專線。 重新輸入電腦並與CSR溝通更換新盤。 使用前先確定包盤外觀有無破損。 使用前先確定包盤有效期限有無過期。 使用前先確定包盤消毒指示帶有無變色。 依D3BI03：PCI.7.3尖銳器具使用、廢棄及管理政策與程序 |  |
|  |  | 公佈日期：2007年 08月 | 修訂日期：2024年10月第18次修訂 |

胸腔引流管放置術檢查標準作業規範(四)

編號：AUMD31-009

總頁數:8                                                                                         頁數：8-8

| 參考資料: - CDC 衛生福利部署疾病管制局 Centers for Disease Control 之侵入性醫療感染管制作業建議 - 政令規章/感染管制/規章編號:KO3314 侵入性檢查治療單位感染管制作業準則 - 政令規章/院區類/規章編號: D3BR06手術、麻醉、檢查鎮靜、輸血及其他高風險治療與檢查同意書簽署政策與程序 - 政令規章/院區類/規章編號:D3BG04 IPSG.4侵入性處置病人辨識與確認安全政策與程序 - 政令規章/院區類/規章編號:L3BI03：PCI.7.3尖銳器具使用、廢棄及管理政策與程序 - 政令規章/院區類/規章編號:D3BR01：PFR .1病人權利與配合政策與程序 - 政令規章/院區類/規章編號:D3BP02:COP3.2心肺復甦政策與程序 - 政令規章/院區類/規章編號: L3BM02藥品儲存管理政策與程序 - 政令規章/規章編號:L35014病人交接及轉送安全作業要點政策與程序 - 政令規章/醫事/規章編號:L03112診療前告知及同意書簽署作業準則 - AUMD31-022胸腔內科系病患識標準作業規範核對身份 - AUMD31-027胸腔內科檢查室單位間交班標準作業規範 - AUMD31-035胸腔超音波探頭清潔與消毒標準作業規範 - AUMD31-038洗手標準作業規範執行洗手 - AUMD31-033病患隱私維護管理標準作業規範執 - AUMD31-010胸腔積水抽吸檢查作業規範 - AUMD31-008胸腔超音波檢查規範 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 公佈日期：2007年 08月 | 修訂日期：2024年10月第18次修訂 |

附件一

胸腔內科 超音波檢查後注意事項 姓名: ID: 床號: 日期: □ 抽水： 1.一般檢查後並無不適之感覺。 2 .若有呼吸急促、胸悶、胸痛加劇、盜汗、咳血情形， □ 門診病人：白天請回檢查室，晚上請回本院急診就醫。 □ 住院病人：請立刻通知醫護人員處理。 □ 切片： 1.局部傷口需用2KG砂袋壓迫平躺2小時。 2.建議臥床休息共4小時。 3.24小時內請勿將傷口處沾濕，之後每天一次以10﹪優碘換藥並用紗布覆蓋，七天後拆線 。 4 .若有呼吸急促、胸悶、胸痛加劇、盜汗、傷口出血、腫脹、咳血情形， □ 門診病人：白天請回檢查室，晚上請回本院急診就醫。 □ 住院病人：請立刻通知醫護人員處理。 □ 插胸管： 1.引流瓶必須低於胸管以下，拿高時請夾緊，（氣胸病患需注意不可夾緊以防發生意外），回病房後立刻通知醫護人員處理。 2.引流瓶上所有接孔請勿亂動或蓋緊，以免造成病患病情變化。 3.若有呼吸急促、胸悶、劇烈疼痛、盜汗、傷口出血、腫脹、咳血情形，請立刻通知醫護人員。 □ 引流管：(Pig tail) 1.引流袋上任何接頭與開關請勿亂動，以免造成病情變化。 2.下床活動時，請排空引流袋內液體（請醫護人員協助）及避免拉扯造成導管外移。 3.若有呼吸急促、胸悶、劇烈疼痛、盜汗、傷口出血、腫脹、咳血情形，請立刻通知醫護人員。 4.傷口上覆蓋之人工貼片每7天更換一次，若有任何問題請詢問醫護人員。 ※ 檢查報告約4－6天可獲知，請您回原開單醫師門診，醫師將會給您詳盡的解說。 若門診病患有上述之情形， 請以下列電話與我們聯絡；林口胸腔內科檢查室：(03)3281200轉2287