長庚紀念醫院 (林口)胸腔內科檢查室

適用對象:技術師(員)、治療師(員)、醫檢師(員)

< 胸腔積水抽吸檢查標準>  工作規範

編號：AUMD31-010

制訂日期2004 年09月 制訂公佈

修訂日期 2024年10月 第21次修訂

使   用   規   定

一、擔任本職務執行作業者，應詳讀本手冊，並嚴格遵照執行。

二、倘若對所訂內容有疑問，應立即向直屬主管請教，務以徹底瞭解為要。

三、對所訂內容如有改善意見時，應反應直屬主管並作充分溝通，俾使內容更

為完整。

四、另為免掛漏萬一，各職務作業規範建議明列照護行為，若有涉及他科專業

領域，須參照他科標準作業規範執行之。

目         錄

標   題                                                      頁數

壹、目的、適用範圍與工具………………………………            7-1~7-2

貳、操作標準…………………………………………………………   7-3~7-5

參、異常狀況及處理對策……………………………………………   7-6

肆、參考資料                                               7-7

胸腔積水抽吸檢查標準作業規範(一)

編號：AUMD31-010

總頁數：7                                                                                       頁數：7-1

| 目 的 | 適 用 範 圍 | 使 用 器 材 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 藉由超音波儀器探知病灶位置,積水範圍、粘稠度、定位、確定位置及安全下執行胸腔抽吸,抽出體液、血液、膿液、並將檢體送化驗。 | - 不明原因之肋膜積液成分及量之分析，或提供定位以供抽吸、引流或肋膜切片(抽出之胸水可以送生化、細胞學檢查及微生物培養) 提供診斷參考以利治療進行。 - 肋膜病變的鑑別診斷。 - 胸腔腫瘤的確定。 - 肋膜厚度的偵測。 - 偵測橫膈運動。 - 因大量胸水或膿胸及氣胸需經胸部超音波導引放置胸管或引流管而有症狀之患者可緩解症狀。 - 其他影像異常或症狀經臨床醫師判斷需接受胸部超音波檢查。 - 追蹤檢查：包括例如肺癌積水經引流後, 外科手術後等影像檢查(如胸部X光或胸部點腦斷層等)仍可能有胸水甚至惡化之追蹤檢查。 | 材料品名 |  | 消毒層次 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 無菌 | 高 | 中 | 低 | 清潔 |
|  |  | - 單次使用物品 單次使用物品 20G或18G針頭 10ml安全空針 1-2pc 50ml空針(prn) 1-2pc OK繃 1-2pc 紅頭試管 1pc 紫頭試管 1pc 無菌試管 3-4pc FALCON TUBE(prn) 1pc 沖洗棉枝 1包 IV SET 1-2pc 擦手紙 數張 (2)重複使用物品 1.儀器: 胸腔超音波儀 一台 病患生理監測器 一台 2.設備: 推床 一台 床旁桌 一台 3. 防護裝備 髮帽 適量 N9口罩 1-2PC 防護面罩 適量 |  | * * * * * * * * * * |  |  |  | * * * * * * * * |
|  |  | 公佈日期：2004年9月 | 修訂日期：2024年10月 第21次修訂 |  |  |  |  |  |

胸腔積水抽吸檢查標準作業規範(一)

編號：AUMD31-010

總頁數：7                                                                                       頁數：7-2

| 目 的 | 適 用 範 圍 | 使 用 器 材 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 材料品名 |  | 消毒層次 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 無菌 | 高 | 中 | 低 | 清潔 |
|  |  | 超細纖維防水隔離衣 適量 手術用無粉手套 適量 3 .藥物: Jelly 1瓶 Alcohol 75,200ml/pc 1瓶滅菌注射瓶５００ＭＬ PRN |  | * * |  |  |  | * * * * |
|  |  | 公佈日期：2004年9月 | 修訂日期：2024年10月 第21次修訂 |  |  |  |  |  |

胸腔積水抽吸檢查標準作業規範(二)

編號：AUMD31-010

總頁數：7                                                                                       頁數：7-3

| 項次 | 作 業 說 明 | 注 意 事 項 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 壹 貳 | 執行前 列印門診及病房病人清單 - 報到時依病患辨識標準作業規範核對病人，引導病患主動說出姓名及出生年月日。 - 報告系統之檢查紀錄單執行”檢查前的評估”sign in。包含詢問高危跌倒評估、家屬陪同、特殊病史、用藥及過敏史及疼痛評估。 - 針對高齡長者採取以下措施安排檢查: - 報到收件後，檢查室人員判斷為高齡長者(85歲以上)，將優先安排於報到時現場檢查號碼第2個之後檢查。 - 無病危病患檢查時，安排優先檢查， - 若高齡長者身體不適而無法久候，檢查室人員將盡力調整優先服務順序。 - 確認病患檢查項目及同意書，請執行醫師完成數位同意書簽署後請病人或家屬執行電子數位同意書署。 執行中 - 病患準備方式同胸腔超音波檢查。 - 協助病患坐著或側躺適當的姿勢。 - 接上生理監測器。 - 執行消毒性洗手。 | - 依AUMD31-022胸腔內科系病患識標準作業規範核對身份。 - 病房病人請依病人交接與轉送安全之規範，請至檢查報告系統→報到收件/排程(病歷表單/同意書→病人資料標簽)→交接班轉送作業→院內病人轉送交接班,確認交班事項。若有不符，打電話和病房護理師確認。 依PFR.6同意書簽署政策與程序P執行。 依AUMD31-008胸腔超音波檢查規範 依AUMD31-033病患隱私維護管理標準作業規範執行。 |  |
|  |  | 公佈日期：2004年9月 | 修訂日期：2024年10月 第21次修訂 |

胸腔積水抽吸檢查標準作業規範(二)

編號：AUMD31-010

總頁數：7                                                                                       頁數：7-4

| 項次 | 作 業 說 明 | 注 意 事 項 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 參 | 5.經醫師操作胸腔超音波儀,確定病灶之位置及定位,取擦手紙將背部之Jelly擦拭乾淨。 6.由執行醫師啟動Time out暫停確認，確認病人出生年月日、醫囑、同意書、器械、相關檢驗、檢查與影像資料正確。 7.給予醫師Pov.iodine alc.soln 10%及Alcohol 75%棉枝作皮膚消毒。 8.取10ml或50mlcc空針遞給抽取檢體或以IV SET加針頭穿刺，用滅菌注射瓶引流肋膜組織液。 4.準備無菌試管3PC、紅頭生化管1PC、紫頭試管1PC、Facon Tube 1PC，外管貼上病患Barcode 條碼貼紙。 5.請醫師將尖銳物品如針頭等依規定丟棄處理 6.檢體核對(部位,姓名,病歷號碼,檢體別)與登記。 7.填寫檢查報告系統之「檢查紀錄單」上Sine Out欄位 執行後 1.用ok繃覆蓋在抽吸傷口。 2.告知家屬注意事如附件一。 重點如下：a. 一般檢查後並無不適之感覺。 b .若有呼吸急促、胸悶、胸痛加劇、盜汗、咳血情形，門診病人：白天請回檢查室，晚上請回本院急診就醫。住院病人：請立刻通知醫護人員處理。並將注意事項及第二聯同意書交給家屬。 | 告知病患有冰涼感是正常,抽水時會有如打針般的疼痛感,不可 挪動其身體改變姿勢直到檢查結束。 確實填寫檢查報告系統之「檢查紀錄單」上Time Out欄位 用滅菌注射瓶引流肋膜組織液時,需注意病患是否有不適狀況，如過度咳嗽或呼吸困難須立即停止。 依醫囑分送檢體。 要送細胞學的玻璃試管(Facon tube)需滴注ACD抗凝瓶液體10滴 滅菌注射瓶上引流管先拔除(剪掉)再用剪刀拔除針頭避免扎傷 臨床病理科檢體依AUMD31-055胸腔內科檢體發送標準作業規範 檢體發送清單每個欄位確實填寫 住院病患點交接班轉送作業→院內病人轉送交接班,及TC登錄 告知病患及家屬晚上即可將ok繃拆除並給予超音波檢查後注意須知。 住院病患請病患躺至床上,推至檢查室外,告知病患、家屬注意事項 |  |
|  |  | 公佈日期：2004年9月 | 修訂日期：2024年10月 第21次修訂 |

胸腔積水抽吸檢查標準作業規範(二)

編號：AUMD31-010

總頁數：7                                                                                       頁數：7-5

| 項次 | 作 業 說 明 | 注 意 事 項 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 肆 伍 陸 | - 電腦輸入計價項目、請醫師開立檢驗單，門診病人由家屬將批價單送交醫事課批價入帳後請送單回來以利送檢體;病房病人則電腦輸入計價項目。 4.整理環境及消毒。 5.完成報告並確認影向上傳完成 6.全部檢查結束時將超音波診療儀電源關閉。 重複使用物品之處理 超音波儀器之探頭以清水紗布擦拭,並用Alcohol 75%擦拭消毒機台。 環境設備 若有體液或血液或分泌物污染時使用Alcohol 75 %或高濃度漂白水紗布擦拭消毒，診療室於下班時以紫外線燈照射消毒。 品質確效 確認超音波儀器,電腦可以正常運作 | M21-053+M21-063 計價材料84-041-000003(IV SET)，84-021-018000 (18安全針頭)，84-021-220380(22針頭)，84-002-500050(50CC) 84-226-000000(延長管)84-285-030000(3WAY)+PID001P) 依AUMD31-035胸腔超音波探頭清潔消毒檢查標準作業規範執行 指游離氯 5000ppm ，其泡法為 1 份 5%漂白水加9份清水稀釋，並於 24 小時內使用之）。 |  |
|  |  | 公佈日期：2004年9月 | 修訂日期：2024年10月 第21次修訂 |

胸腔積水抽吸檢查標準作業規範(三)

編號：AUMD31-010

總頁數：7                                                                                   頁數：7-6

| 異 常 狀 況 | 發 生 原 因 | 處 理 對 策 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.若檢查中突有併發症發生時，如大出血、氣胸、呼吸困難、心肺功能喪失或意識不清時。 2.電腦無法開機或無法擷像。 3.滅菌物品染污。 4.針扎受傷 | 病患狀況改變。 1.電壓不穩定 2.關機程序不正常 3.機器損壞 包裝破損.有效日期過期。 人員疏失 | 1.立即停止檢查，確認生命徵象並告知現場主治醫師。 2.視病患狀況給予適當醫療措施。 3.P.R.N.進行C.P.R急救或相關急救措施。 4.門診患者若仍覺不適或大咳血需轉至急診，填寫病患運送交班紀錄單，由住院醫師轉送至急診。 1.打電話請修:2050電腦請修或網頁請修。 2.重新開機 3.無法使用時請儀器人員修復電話3068或網頁請修(或手機掃描機台QR CODE)請修 可以重新消毒者重新打包滅菌、無法重新消毒則丟棄。 1.先在針扎處將血液擠出。 2.依院方之針扎原則處理。 3.進行PDCA分析檢討流程。 |  |
|  |  | 公佈日期：2004年9月 | 修訂日期：2024年10月 第21次修訂 |

胸腔積水抽吸檢查標準作業規範(四)

編號：AUMD31-010

總頁數：7                                                                                     頁數：7-7

| 參考資料: - 政令規章/院區/規章編號D3BR01：PFR.1病人權利與配合事項政策與程序 - 政令規章/院區/規章編號D3BG04：IPSG.4侵入性處置病人辨識與確認安全政策與程序 - 政令規章/院區/規章編號D3BI03：PCI.7.3尖銳器具使用、廢棄及管理政策與程序 - 政令規章/院區/規章編號L3BI04：PCI.7.4藥品與醫材儲存管理政策與程序 - 政令規章/醫品病安/規章編號: Q03005病人交接與轉送作業準則 - 政令規章/醫事/規章編號:L03112診療前告知及同意書簽署作業準則 - 政令規章/院區/規章編號D3BP02：COP3.2心肺復甦照護政策與程序 - 政令規章/院區/規章編號D3BG01：IPSG.1正確辨識病人政策與程序 - AUMD31-008胸腔內科超音波檢查標準作業規範 - AUMD31-025胸腔內科支氣管鏡病理組織採檢標準作業規範 - AUMD31-027胸腔內科檢查室單位間交班標準作業規範 - AUMD31-033胸腔內科系病患隱私維護管理作業規範 - AUMD31-038胸腔內科洗手工作規範. - AUMD31-042胸腔內科預防跌倒標準作業規範 - AUMD31-047胸腔內科胸腔內科檢查室異常事件處理標準作業規範 - AUMD31-049胸腔內科侵入性處置病人辨識與確認安全作業規範 - AUMD31-008胸腔超音波檢查規範 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 公佈日期：2004年9月 | 修訂日期：2024年10月 第21次修訂 |

附件一

胸腔內科 超音波檢查後注意事項 姓名: ID: 床號: 日期: □ 抽水： 1.一般檢查後並無不適之感覺。 2 .若有呼吸急促、胸悶、胸痛加劇、盜汗、咳血情形， □ 門診病人：白天請回檢查室，晚上請回本院急診就醫。 □ 住院病人：請立刻通知醫護人員處理。 □ 切片： 1.局部傷口需用2KG砂袋壓迫平躺2小時。 2.建議臥床休息共4小時。 3.24小時內請勿將傷口處沾濕，之後每天一次以10﹪優碘換藥並用紗布覆蓋，七天後拆線 。 4 .若有呼吸急促、胸悶、胸痛加劇、盜汗、傷口出血、腫脹、咳血情形， □ 門診病人：白天請回檢查室，晚上請回本院急診就醫。 □ 住院病人：請立刻通知醫護人員處理。 □ 插胸管： 1.引流瓶必須低於胸管以下，拿高時請夾緊，（氣胸病患需注意不可夾緊以防發生意外），回病房後立刻通知醫護人員處理。 2.引流瓶上所有接孔請勿亂動或蓋緊，以免造成病患病情變化。 3.若有呼吸急促、胸悶、劇烈疼痛、盜汗、傷口出血、腫脹、咳血情形，請立刻通知醫護人員。 □ 引流管：(Pig tail) 1.引流袋上任何接頭與開關請勿亂動，以免造成病情變化。 2.下床活動時，請排空引流袋內液體（請醫護人員協助）及避免拉扯造成導管外移。 3.若有呼吸急促、胸悶、劇烈疼痛、盜汗、傷口出血、腫脹、咳血情形，請立刻通知醫護人員。 4.傷口上覆蓋之人工貼片每7天更換一次，若有任何問題請詢問醫護人員。 ※ 檢查報告約4－6天可獲知，請您回原開單醫師門診，醫師將會給您詳盡的解說。 若門診病患有上述之情形， 請以下列電話與我們聯絡；林口胸腔內科檢查室：(03)3281200轉2287