-7-

長庚紀念醫院 (林口)胸腔內科檢查室

適用對象:技術師(員)、治療師(員)、醫檢師(員)

)

<胸腔密封式引流檢查標準>  工作規範

編號：AUMD31-013

制訂日期2004年09月   制訂公佈

修訂日期2024年10月   第18次修訂

使   用   規   定

一、擔任本職務執行作業者，應詳讀本手冊，並嚴格遵照執行。

二、倘若對所訂內容有疑問，應立即向直屬主管請教，務以徹底瞭解為要。

三、對所訂內容如有改善意見時，應反應直屬主管並作充分溝通，俾使內容更

為完整。

四、另為免掛漏萬一，各職務作業規範建議明列照護行為，若有涉及他科專業

領域，須參照他科標準作業規範執行之。

目         錄

標   題                                                    頁數

壹、目的、適用範圍與工具………………………………           7-1~7-3

貳、操作標準…………………………………………………………  7-4~7-5

參、異常狀況及處理對策……………………………………………  7-6

肆、參考資料                                              7-7

| 目 的 | 適 用 範 圍 | 使 用 器 材 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 藉由胸腔超音波儀器確定病灶位置，確實定位，於安全下,執行經皮穿刺引流術密閉式引流，利用豬尾巴引流管之特殊材料性質，引流出胸腔內積存之難抽的液體或膿血等體液。 | - 不明原因之肋膜積液成分及量之分析，或提供定位以供抽吸、引流或肋膜切片(抽出之胸水可以送生化、細胞學檢查極微生物培養) 提供診斷參考以利治療進行。 - 肋膜病變的鑑別診斷。 - 胸腔腫瘤的確定。 - 肋膜厚度的偵測。 - 偵測橫膈運動。 - 因大量胸水或膿胸及氣胸需經胸部超音波導引放置胸管或引流管而有症狀之患者可緩解症狀。 - 其他影像異常或症狀經臨床醫師判斷需接受胸部超音波檢查。 - 追蹤檢查：包括例如肺癌積水經引流後, 外科手術後等影像檢查(如胸部X光或胸部點腦斷層等)仍可能有胸水甚至惡化之追蹤檢查。 | 材料品名 |  | 消毒層次 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 無菌 | 高 | 中 | 低 | 清潔 |
|  |  | - 單次使用物品 10ml安全空針 2PC 沖洗棉枝 1包 無菌手套 1PC 無菌洞巾 1PC 無菌治療巾 1PC 4×4紗布 1PC 11號無菌尖刀片 1PC 縫線 1PC 無切寬膠 1PC 口罩 2PC 髮帽 2PC 超細纖維防水隔離衣 2PC 計價用物: pig-tail引流組16Fr或14Fr 1組 (二)儀器類: 胸腔超音儀 1台 生理監測器 1台 |  | * * * * * * * * * |  |  |  | * * * * * * |
|  |  | 公佈日期：2004年 09月份 | 修訂日期：2024年 10月份第18次修訂 |  |  |  |  |  |

胸腔密封式引流檢查標準作業規範(一)

編號：AUMD31-013

總頁數：7                                                                                        頁數：7-1

| 目 的 | 適 用 範 圍 | 使 用 器 材 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 材料品名 |  | 消毒層次 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 無菌 | 高 | 中 | 低 | 清潔 |
|  |  | (三)設備類: 推床 1台 床旁桌 1台 軟枕 1個 ( (四) 藥物類 Jelly 1瓶 Pov.iodine alc. soln 10% 150ml/pc 1瓶 Lidocaine HCL 2%, 20ml /vial 1瓶 Alcohol 75%,200ml/pc 1瓶 |  | * * * |  |  |  | * * * * |
|  |  | 公佈日期：2004年 09月份 | 修訂日期：2024年 10月份第18次修訂 |  |  |  |  |  |

胸腔密封式引流檢查標準作業規範(一)              編號:AUMD31

總頁數：7                                                                                         頁數：7-2

胸腔密封式引流檢查標準作業規範(二)

編號：AUMD31-013

總頁數：7                                                                                          頁數：7-3

| 項次 | 作 業 說 明 | 注 意 事 項 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 壹 貳 | 執行前 列印門診及病房病人清單 1.執行病患辨識(引導病患說出姓名及出生年月日)，詢問TOCC。 2.確認病患檢查項目及請執行主治醫師完成數位同意書簽署(填寫完整性)，病患或家屬數位同意書簽署。 3.病患準備方式同胸腔超音波檢查。 4.執行SIGN IN(逐項核對資料) 5.協助病患坐著(或側躺)適當的姿勢 6.接上生理監測器 7.執行洗手 執行中 1.給予Pov.iodine alc.soln 10%及Alcohol 75%棉枝作皮膚消毒。 2.遞給醫師手套。 3.打開無菌洞巾,並協助固定。 4.打開無菌治療巾與Pig-Tail引流組、尖刀、縫線、空針、及紗布。 5.協助醫師抽Lidocaine HCL 2% 6-8ml SC行局部麻醉。 6.by order予醫師適當之協助。 7.引流量至500ml時關閉引流管。 8.請醫師將尖銳物品如刀片、針頭等依規定丟棄處理 | 引導病人主動說出姓名與出生年月日。 依AUMD31-022胸腔內科系病患識標準作業規範核對身份 依PFR. 5.2手術、麻醉、檢查鎮靜、輸血及其他高風險治療與檢查同意書簽署政策與程序執行 依AUMD31-033病患隱私維護管理標準作業規範執行 依AUMD31-038洗手標準作業規範 輸入檢查紀錄單 1.進行TIME OUT再次確認影像及病人資料正確。 2.過程中隨時注意病患有無不適之情形,注意病患生理變化,若有異常應立即告知醫師。 3.麻醉藥瓶口須注意以Pov.iodine alc.soln 10%消毒瓶口。 4.注意病患生理變化及引流量是否引起患者不適並告知病患勿自行打開以免產生病安事件。 5.依PCI.7.3尖銳器具使用、廢棄及管理政策與程序 |  |
|  |  | 公佈日期：2004年 09月 | 修訂日期：2024年 10月份第18次修訂 |

胸腔密封式引流檢查標準作業規範(二)

編號：AUMD31-013

總頁數：7                                                                                        頁數：7-4

| 項次 | 作 業 說 明 | 注 意 事 項 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 參 | 執行後 1.請病患家屬至檢查室內, 給同意書副本及注意事項如附件一。 重點如下: - 引流袋上任何接頭與開關請勿亂動以免造成病情變化。 - 下床活動時，請排空引流袋內液體（請醫護人員協助）及避免拉扯造成導管外移。 c.若有呼吸急促、胸悶、劇烈疼痛、盜汗、傷口出血、腫脹、咳血情形，請立刻通知醫護人員。傷口上覆蓋之人工貼片每7天更換一次，若有任何問題 請詢問醫護人員。 d. 注意將床欄拉上,以防病患跌倒 2.輸入計價項目、若需送檢請醫師開立檢驗單，門診病人由家屬將批價單送交醫事課批價入帳後請送單回來以利送檢體。 3.輸入檢查紀錄單、交接班、轉送單(回病房或急診)。 (若有使用氧氣或接觸隔離....等需先交班)。 4.完成報告並確認影像上傳完成 5.依AUMD31-025胸腔內科檢體發送標準作業規範處理檢體。 6.全部檢查結束時將超音波診療儀電源關閉。 | 依PFT.1+.2+.2.1+.3-.6病人與家屬衛教政策與程序執行 1.引流管勿拉扯,引流管開關是關上的。 2.告知患者及家屬引流管已關閉，回病房時，請照顧的護理師依醫師指示打開引流管引流並記錄引流量。 M21-053+M21-063+S42-001-1(Protable 計M21-051+42-001-1) 計價材料編號:84-176-514030( 84-176-516030) 門診病患協助至急診就醫以利後續追蹤治療。 依AUMD31-027胸腔科單位間交班標準工作規範執行 |  |
|  |  | 公佈日期：2004年 09月 | 修訂日期：2024年 10月份第18次修訂 |

胸腔密封式引流檢查標準作業規範(二)

編號：AUMD31-013

總頁數：7                                                                                        頁數：7-5

| 項次 | 作 業 說 明 | 注 意 事 項 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 肆 伍 | 重複使用物品之處理 1.儀器類 超音波儀器之探頭以清水紗布擦拭,並用Alcohol 75%擦拭消 毒。 2.環境設備 - 若有體液或血液或分泌物污染時使用Alcohol 75 %或高濃度漂白水紗布清潔。 - 診療室於下班時以紫外線燈照射消毒。 - 檢查室床簾如有髒汙，請務必更換，各檢查室床簾如有髒汙，請務必更換，適時檢討換洗頻率。 品質確效 1.無菌物品在使用前應注意滅菌有效期限並詳細檢視包裝是否完整。 2.儲存:避免擠壓、依有效滅菌日期先後次序使用。 | 依AUMD31-035腔超音波探頭清潔消毒檢查標準作業規範執行 指游離氯 5000ppm ，其泡法為 1 份 5%漂白水加9份清水稀釋，並於 24 小時內使用之。 取用原則:由上而下、由左而右原則 |  |
|  |  | 公佈日期：2004年 09月 | 修訂日期：2024年 10月份第18次修訂 |

胸腔密封式引流檢查標準作業規範(三)

編號：AUMD31-013

總頁數：7                                                                                      頁數：7-6

| 異 常 狀 況 | 發 生 原 因 | 處 理 對 策 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一.若檢查中突有併發症發生時,如大出血、氣胸、心肺功能喪失或意識不清時,則應停止檢查。 二.電腦擷像係系統無法開機或無法擷像。 三.滅菌物品染污。 四.針扎受傷 | 病患狀況變差。 包裝破損、有效日期過期。 人員疏失 | 1.立即停止檢查，確認生命徵象並告知現場主治醫師。 2.視病患狀況給予適當醫療措施。 3.P.R.N.進行C.P.R急救或相關急救措施。 4.門診患者若仍覺不適或大咳血需轉至急診，填寫病患運送交班紀錄單，由住院醫師轉送至急診。 打電話請修:2050電腦請修或網頁請修。 可以重新消毒者重新打包滅菌、無法重新消毒則丟棄。 1.先在針扎處將血液擠出. 2.依院方之針扎原則處理 3.進行RCA分析檢討流程。 |  |
|  |  | 公佈日期：2004年 09月 | 修訂日期：2024年 10月份第18次修訂 |

胸腔密封式引流檢查標準作業規範(四)

編號：AUMD31-013

總頁數：7                                                                                        頁數：7-7

| 參考資料: - CDC 衛生署疾病管制局 Centers for Disease Control 之侵入性醫療感染管制作業基準 - 政令規章/院區/規章編號D3BR01：PFR.1病人權利與配合事項政策與程序 - 政令規章/院區/規章編號D3BI03：PCI.7.3尖銳器具使用、廢棄及管理政策與程序 - 政令規章/院區/規章編號L3BI04：PCI.7.4藥品與醫材儲存管理政策與程序 - 政令規章/醫品病安/規章編號: Q03005病人交接與轉送作業準則 - 政令規章/院區類/規章編號: D3BR06手術、麻醉、檢查鎮靜、輸血及其他高風險治療與檢查同意書簽署政策與程序 - 政令規章/醫事/規章編號:L03112診療前告知及同意書簽署作業準則 - 政令規章/院區/規章編號D3BP02：COP3.2心肺復甦照護政策與程序 - 政令規章/院區/規章編號D3BG01：IPSG.1正確辨識病人政策與程序 - AUMD31-008胸腔超音波檢查標準作業規範 - AUMD31-025胸腔內科系檢體發送標準作業規範 - AUMD31-027胸腔內科檢查室單位間交班標準作業規範 - AUMD31-033胸腔內科系病患隱私維護管理作業規範 - AUMD31-038洗手工作規範. - AUMD31-042預防跌倒標準作業規範 - AUMD31-047胸腔內科檢查室異常事件處理標準作業規範 - AUMD31-049侵入性處置病人辨識與確認安全作業規範 - AUMD31-008胸腔超音波檢查規範 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 公佈日期：2004年 09月 | 修訂日期：2024年 10月份第18次修訂 |

附件一

胸腔內科 超音波檢查後注意事項 姓名: ID: 床號: 日期: □ 抽水： 1.一般檢查後並無不適之感覺。 2 .若有呼吸急促、胸悶、胸痛加劇、盜汗、咳血情形， □ 門診病人：白天請回檢查室，晚上請回本院急診就醫。 □ 住院病人：請立刻通知醫護人員處理。 □ 切片： 1.局部傷口需用2KG砂袋壓迫平躺2小時。 2.建議臥床休息共4小時。 3.24小時內請勿將傷口處沾濕，之後每天一次以10﹪優碘換藥並用紗布覆蓋，七天後拆線 。 4 .若有呼吸急促、胸悶、胸痛加劇、盜汗、傷口出血、腫脹、咳血情形， □ 門診病人：白天請回檢查室，晚上請回本院急診就醫。 □ 住院病人：請立刻通知醫護人員處理。 □ 插胸管： 1.引流瓶必須低於胸管以下，拿高時請夾緊，（氣胸病患需注意不可夾緊以防發生意外），回病房後立刻通知醫護人員處理。 2.引流瓶上所有接孔請勿亂動或蓋緊，以免造成病患病情變化。 3.若有呼吸急促、胸悶、劇烈疼痛、盜汗、傷口出血、腫脹、咳血情形，請立刻通知醫護人員。 □ 引流管：(Pig tail) 1.引流袋上任何接頭與開關請勿亂動，以免造成病情變化。 2.下床活動時，請排空引流袋內液體（請醫護人員協助）及避免拉扯造成導管外移。 3.若有呼吸急促、胸悶、劇烈疼痛、盜汗、傷口出血、腫脹、咳血情形，請立刻通知醫護人員。 4.傷口上覆蓋之人工貼片每7天更換一次，若有任何問題請詢問醫護人員。 ※ 檢查報告約4－6天可獲知，請您回原開單醫師門診，醫師將會給您詳盡的解說。 若門診病患有上述之情形， 請以下列電話與我們聯絡；林口胸腔內科檢查室：(03)3281200轉2287