-7-

長庚紀念醫院 (林口)胸腔內科檢查室

適用對象:技術師(員)、治療師(員)、醫檢師(員)

)

<胸腔超音波檢查標準 >  工作規範

編號：AUMD31-008

制定日期 2004 年09月   制訂公佈

修訂日期 2024 年08月   第18次修訂

使   用   規   定

一、擔任本職務執行作業者，應詳讀本手冊，並嚴格遵照執行。

二、倘若對所訂內容有疑問，應立即向直屬主管請教，務以徹底瞭解為要。

三、對所訂內容如有改善意見時，應反應直屬主管並作充分溝通，俾使內容更

為完整。

四、另為免掛漏萬一，各職務作業規範建議明列照護行為，若有涉及他科專業

領域，須參照他科標準作業規範執行之。

目         錄

標   題                                                                                 頁數

壹、目的、適用範圍與工具………………………………                                        7-1~7-2

貳、操作標準…………………………………………………………                                7-3~7-5

參、異常狀況及處理對策……………………………………………                                7-6

肆、參考資料                                                                             7-7

胸腔超音波檢查標準作業規範(一)

編號：AUMD31-008

總頁數：7                                                                                       頁數：7-1

| 目 的 | 適 用 範 圍 | 使 用 器 材 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.藉由超音波儀發現病變、病灶位置協助診斷及治療。 2.彩色血流速度影像超音波可進一步得知胸腔內腫瘤之血管分怖情形。 | - 不明原因之肋膜積液成分及量之分析，或提供定位以供抽吸、引流或肋膜切片(抽出之胸水可以送生化、細胞學檢查極微生物培養) 提供診斷參考以利治療進行。 - 肋膜病變的鑑別診斷。 - 胸腔腫瘤的確定。 - 肋膜厚度的偵測。 - 偵測橫膈運動。 - 因大量胸水或膿胸及氣胸需經胸部超音波導引放置胸管或引流管而有症狀之患者可緩解症狀。 - 其他影像異常或症狀經臨床醫師判斷需接受胸部超音波檢查。 - 追蹤檢查：包括例如肺癌積水經引流後, 外科手術後等影像檢查(如胸部X光或胸部點腦斷層等)仍可能有胸水甚至惡化之追蹤檢查。 | 材料品名 |  | 消毒層次 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 無菌 | 高 | 中 | 低 | 清潔 |
|  |  | - 單次使用物品 擦手紙 適量 口罩 適量 髮帽 適量 手套 適量 保險套 PRN 一般塑膠套 PRN N95口罩 PRN 防水鞋套 PRN 超細防水隔離衣 PRN 保鮮膜 PRN |  |  |  |  |  | * * * * * * * * * * |
|  |  | 公佈日期：2004年 09月 | 修訂日期：2024年 08月第18次修訂 |  |  |  |  |  |

胸腔超音波檢查標準作業規範

編號：AUMD31-008

總頁數：7                                                                                       頁數：7-2

| 目 的 | 適 用 範 圍 | 使 用 器 材 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 材料品名 |  | 消毒層次 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 無菌 | 高 | 中 | 低 | 清潔 |
|  |  | - 重複使用物品 超音波儀器一台 推床 床旁桌 生理監視器 O2流量表 防護面罩 Jelly潤滑劑 |  |  |  |  |  | * * * * * * * |
|  |  | 公佈日期：2004年 09月 | 修訂日期：2024年 08月第18次修訂 |  |  |  |  |  |

胸腔超音波檢查標準作業規範(二)

編號：AUMD31-008

總頁數：7                                                                                       頁數：7-3

| 項次 | 作 業 說 明 | 注 意 事 項 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 壹 | 執行前 列印門診及病房病人清單 1.核對病人身份並於電腦查詢及口頭詢問病患TOCC，確認無誤後，於電腦報告系統收件。報到時依病患辨識標準作業規範核對病人及檢查項目，針對高齡長者採取以下措施安排檢查: (1)報到收件後，檢查室人員判斷為高齡長者(85歲以上)，將優先安排於報到時現場檢查號碼第2個之後檢查。 (2)無病危病患檢查時，安排優先檢查， (3)若高齡長者身體不適而無法久候，檢查室人員將盡力調整優先服務順序。 2.確認病患檢查項目，向病患解釋胸腔超音波檢查之目的、流程、注意事項。 3.保護病患隱私,令其有安全感，布遮簾拉上,關門。 4.協助病患坐在床旁,雙腳放下,端坐,雙手置床旁桌上,頭趴在桌上,調整床旁桌高度與腋下成平行。 5.接上生命測量儀 6.翻開病患衣物露出背部。 7.執行洗手五時機。 | 依AUMD31-022胸腔內科系病患識標準作業規範核對身份 依AUMD31-033病患隱私維護管理標準作業規範執行 依檢查治療單位執行檢查原則 住院病患：點選交接班作業，並輸入病患轉送之欄位。 請病患放輕鬆。 視情況更換衣服,女性患者若有穿著內衣需協助鬆開 注意禁作治療的狀態 依AUMD31-038洗手標準作業規範執行洗手。 |  |
|  |  | 公佈日期：2004年 09月 | 修訂日期：2024年 08月第18次修訂 |

胸腔超音波檢查標準作業規範(二)

編號：AUMD31-008

總頁數：7                                                                                       頁數：7-4

| 項次 | 作 業 說 明 | 注 意 事 項 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 貳 參 | 8.執行前: (1)技術師先將檢查相關物料備置於檢查機台上。 (2)若為隔離病患超音波探頭需先用保險套或塑膠套包覆，整台超音波機身機器使用一般塑膠套保護含螢幕、鍵盤、探頭線。 執行中 1.打開超音波儀器開關。 2.將探頭掛妥備用位置。 3.醫師再次進行病患辨識核對影像資料正確。 4.給予適量Jelly,塗於檢查部位。 執行後 1.將病患身上之Jelly以擦手紙擦乾淨。 2.電腦輸入計價項目。 3.進行洗手五時機。 4.填寫交班紀錄單及轉送單。 | COVID-19高風險病例或疑似或確診病患檢查，應在負壓隔離病房執行 。 注意探頭線勿被壓迫。 門診患者告知依原門診預約時間回診追蹤看報告結果。 依AUMD31-038洗手標準作業規範執行洗手 |  |
|  |  | 公佈日期：2004年 09月 | 修訂日期：2024年 08月第18次修訂 |

胸腔超音波檢查標準作業規範(二)

編號：AUMD31-008

總頁數：7                                                                                       頁數：7-5

| 項次 | 作 業 說 明 | 注 意 事 項 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 肆 伍 | 重複使用物品之處理 1.儀器類 進行超音波儀器探頭清潔與消毒程序。 A.清潔:以清水擦拭有污漬處。 B.消毒:以Alcohol 75% 酒精紗布擦拭。 2.環境設備(染汙) 當環境有血液或不明污染物時，應以「高濃度漂白水消毒液（指游離氯5000ppm，其泡製方法為1份5％漂白水加9份清水稀釋並於24小時內使用之）或75％酒精立即予以清潔。 3.診療室於下班時以紫外線燈照射消毒。 品質確效 確定超音波機台，電腦正常。 | 依AUMD31-035胸腔超音波探頭清潔與消毒標準作業規範執行 依檢查室環境清潔消毒原則 檢查室關門紫外線消毒2小時，紫外線燈管亮著時，眼睛勿直視，避免造成眼睛傷害。(若紫外線燈管使用「累計時數」到達2,000小時或燈管閃爍，應通知工務課更換燈管)，再通知清潔人員進入整理清潔。 |  |
|  |  | 公佈日期：2004年09月 | 修訂日期：2024年 08月第18次修訂 |

胸腔超音波檢查標準作業規範(三)

編號：AUMD31-008

總頁數：7                                                                                       頁數：7-6

| 異 常 狀 況 | 發 生 原 因 | 處 理 對 策 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一.若檢查中突有併發症發生時,如大出血、氣胸、心肺功能喪失或意識不清時,則應停止檢查。 二.電腦無法開機或無法擷像。 三.胸腔超音波出現異常無法正常使用時 | 病患狀況變差。 1.電壓不穩定 2.關機程序不正常 3.機器損壞 | 馬上進行CPR及相關急救措施。 1.打電話請修:2050電腦請修或網頁說明。 2.重新開機 3.無法使用時請儀器人員修復電話3068、(或網頁請修、手機掃瞄QR CODE 請修)。 |  |
|  |  | 公佈日期：2004年 09月 | 修訂日期：2024年 08月第18次修訂 |

胸腔超音波檢查標準作業規範(四)

編號：AUMD31-008

總頁數：7                                                                                            頁數：7-7

| 參考資料: - CDC 衛生福利部署疾病管制局 Centers for Disease Control 之侵入性醫療感染管制作業建議 - 政令規章/感染管制/規章編號KO3314侵入性檢查治療單位感染管制作業準則 - 政令規章/醫品病安/規章編號:Q02002病人安全作業管理辦法 - 政令規章/院區/規章編號D3B003：IPSG.4檢查室侵入性處置安全與品質作業政策與程序 - 政令規章/院區/規章編號:L3BI03 PCI.7.3 尖銳器具使用、廢棄及管理政策與程序 - 政令規章/院區/規章編號L3BE01：PFE1.2.2.1.3.6病人與家屬衛教政策與程序 - 政令規章/院區/規章編號L3BI04：PCI.7.4藥品與醫材儲存管理政策與程序 - 政令規章/院區/規章編號:D3BG01 IPSG.1正確辨識病人政策與程序 - 政令規章/院區/醫事/規章編號:L35014病人交接及轉送安全作業要點 - 政令規章/院區/規章編號:D3BA02 ACC2.2.1持續醫療照護政策與程序 - 政令規章/感染管制/規章編號:KO3324手部衛生與隔離防護措施感染管制作業準則 - AUMD31-022胸腔內科系病患識標準作業規範 - AUMD31-033病患隱私維護管理標準作業規範執行 - AUMD31-027胸腔內科檢查室單位間交班標準作業規範 - AUMD31-035胸腔超音波探頭清潔與消毒標準作業規範執行 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 公佈日期：2004年 09月 | 修訂日期：2024年 08月第18次修訂 |  |