-7-

長庚紀念醫院 (林口)胸腔內科檢查室

適用對象:技術師(員)、治療師(員)、醫檢師(員)

)

< 肋膜腔鏡檢查標準>  工作規範

編號：AUMD31-024

制定日期 2015 年12月 制訂公佈

修訂日期 2024 年01月 第七次修訂

使   用   規   定

一、擔任本職務執行作業者，應詳讀本手冊，並嚴格遵照執行。

二、倘若對所訂內容有疑問，應立即向直屬主管請教，務以徹底瞭解為要。

三、對所訂內容如有改善意見時，應反應直屬主管並作充分溝通，俾使內容更

為完整。

四、另為免掛漏萬一，各職務作業規範建議明列照護行為，若有涉及他科專業

領域，須參照他科標準作業規範執行之。

目         錄

標   題                                                      頁數

壹、目的、適用範圍與工具………………………………           9-1~9-4

貳、操作標準…………………………………………………………  9-5~9-7

參、異常狀況及處理對策……………………………………………  9-8

肆、參考資料                                              9-9

肋膜腔鏡檢查標準作業規範(一)

編號：AUMD31-024

總頁數：9                                                                                      頁數：9-1

| 目 的 | 適 用 範 圍 | 使 用 器 材 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 評估原因不明之肋膜積液或肋膜病變。 - 肺部惡性腫瘤分期及肋膜侵犯之評估。 - 氣胸嚴重度評估。 - 膿胸嚴重度評估。 - 治療惡性肋膜積水的肋膜硬化術。 | - 肺部結節或腫瘤之鑑別診斷。 - 肺癌患者臨床分期之依據。 - 診斷瀰漫性肺部疾病。 - 其他影像異常或症狀經臨床醫師判斷需接受檢查。 | 材料品名 |  | 消毒層次 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 無菌 | 高 | 中 | 低 | 清潔 |
|  |  | - 單次使用物品 無菌紗布 4*4 2 PC 引流管 2 PC 無菌痰杯 1 PC 16號pigtail 1 PC 引流瓶 1 PC 玻璃試管 數支 Suction Bottle 1PC O2 nasal cannula 1PC 胸腔穿刺套管 1PC Falcon tube 1 PC 10ml空針 1 PC 50ml空針 2 PC 手術記號筆 1 PC N95口罩 數個 頭帽 數個 無菌手套 數個 |  | * * * * * * * * * * * * |  |  |  | * * * * |
|  |  | 公佈日期：2015年12月 | 修訂日期：2024年01月第七次修訂 |  |  |  |  |  |

肋膜腔鏡檢查標準作業規範(一)

編號：AUMD31-024

總頁數： 9                                                                                      頁數：9-2

| 目 的 | 適 用 範 圍 | 使 用 器 材 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 材料品名 |  | 消毒層次 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 無菌 | 高 | 中 | 低 | 清潔 |
|  |  | 布膠 1 PC 刀片 1 PC 縫線 1 PC BIS貼片 1 PC - 重複使用物品 生理監視器 Echo機 冷凍治療儀 支氣管鏡主機 影像系統 擷像系統 推車 抽痰設備 氧氣設備 清洗機 HIS檢查報告系統 條碼貼紙機 條碼掃描器 Bottle架(排程時提醒病房準備) |  | * * |  |  |  | * * * * * * * * * * * * * * * * |
|  |  | 公佈日期：2015年12月 | 修訂日期2024年01月第七次修訂 |  |  |  |  |  |

肋膜腔鏡檢查標準作業規範(一)

編號：AUMD31-024

總頁數：9                                                                                       頁數：9-3

| 目 的 | 適 用 範 圍 | 使 用 器 材 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 材料品名 |  | 消毒層次 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 無菌 | 高 | 中 | 低 | 清潔 |
|  |  | - 藥物類 2% Xylocaine 1PC Midazolam 1 PC(PRN) 0.9% N/S 20ml 1PC - 製劑類 N/S 1000ml/Bot 1PC GLUCONATE 2%(IN 75% ALC)200ML/BOT (PWL104E) 1 BOT 福馬林 1-2 PC ACD抗凝瓶 1PC - 器械類 冷凍大探頭 肋膜腔內視鏡(0772) 大縫合包 1 PC 切片夾(No :15) 1 PC 高壓滅菌過抽吸接頭+切片活塞 1PC |  | * * * * * * * * * * | * * |  |  | * |
|  |  | 公佈日期：2015年12月 | 修訂日期2024年01月第七次修訂 |  |  |  |  |  |

肋膜腔鏡檢查標準作業規範(一)

編號：AUMD31-024

總頁數：9                                                                                       頁數：9-4

| 目 的 | 適 用 範 圍 | 使 用 器 材 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 材料品名 |  | 消毒層次 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 無菌 | 高 | 中 | 低 | 清潔 |
|  |  | - 布品類 無菌中面巾 1 PC 無菌大面巾 1 PC 枕頭 1PC 無菌大洞巾 1 PC白色治療巾 1PC 防水中單 1PC 無菌超細纖維手術衣 3PC - 表單類 超音波檢查後注意事項衛教單 1張 |  | * * * * |  |  |  | * * * * |
|  |  | 公佈日期：2015年12月 | 修訂日期2024年01月第七次修訂 |  |  |  |  |  |

肋膜腔鏡檢查標準作業規範(二)

編號：AUMD31-024

總頁數： 9                                                                                     頁數：9-5

| 項次 | 作 業 說 明 | 注 意 事 項 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 壹 貳 | 報到:同AUMD31-008胸腔內科超音波檢查標準作業規範 準備超音波、冷凍機台 執行前 擺位: - 排程時先與檢查室醫師確認病灶位置(左邊或右邊) - 工作人員消毒性洗手 - 病人側躺，病灶位置在上，面向檢查醫師，以患者舒適為主 - 接上生命監測器監測 - 將病患服鬆開露出檢查部位，協助醫師掃描超音波定位 - 執行TIME OUT - 醫師執行輕中度鎮靜 - 再次消毒性洗手 - 協助醫師與主技術員穿手術衣、髮帽、口罩、無菌手套準備大縫合包協助消毒工作 - 鋪大洞巾與大面巾維持無菌面 | - 收件M21-010及M21-053 - Echo機台收件 - 病患辨識 - 依病人交接與轉送安全之規範，確認交班事項，若有不符，需與護理師確認。 - 確實輸入檢查記錄單上的檢查前評估欄位 6.準備病患時冷凍探頭於Cidex OPA消毒 枕頭套塑膠袋再包白色治療巾，病患上身下方墊防水中單以防滲濕。 同AUMD31-008胸腔內科超音波檢查標準作業規範 輸入生命徵象於檢查記錄單上 注意患者隱私，給予手術記號筆(prn) 技術員約束病患 主技術員以無菌方式從泡消盒取出探頭 主技(總醫師)與醫師共同合作鋪設無菌面，(流動人員拆開大縫合包) 露出病患臉以利觀察病人反應 流動人員以無菌技術備妥GLUCONATE 2%(IN 75% ALC)200ML/BOT (PWL104E)、N/S、縫線與刀片，置10ml 空針於大縫合包內 |  |
|  |  | 公佈日期：2015年12月 | 修訂日期2024年01月第七次修訂 |

肋膜腔鏡檢查標準作業規範(二)

編號：AUMD31-024

總頁數：9                                                                                     頁數：9-6

| 項次 | 作 業 說 明 | 注 意 事 項 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - 流動協助醫師抽2% Lidocane1(10cc)注射施行局部麻醉 - 放置胸腔穿刺套管 - 開始胸腔鏡檢查 - 協助處理肋膜積水送檢 - 協助冷凍取樣或15C夾子取樣 - 協助放16號pigtail引流管與縫合 - 貼妥人工皮固定 - 輸入檢查記錄與交班記錄，將超音波影像上傳 - 整理環境，復位 - 計價項目:藥品材料使用登錄,點範本名稱M21-010 | 將支鏡與所有用品器械以無菌方式備妥(主技與流動合作) 流動技師連接支鏡並協助做白平衡 協助引流管和雙頭管接上suction設備 流動技師予Trucut胸腔穿刺套管、50ml空針，15C切片夾，無菌痰盒,以無菌方式遞給主技術員 協助冷凍探頭接上冷凍機台，測試功能是否正常 TB,Bacteria Cul,Routine,生化, Cellblock +TB PCR+ TB TS CUL(留意醫囑與確認項目) 先放於濕紗上最後再挑於濾紙上放入福馬林送檢 將pigtail外包上條碼掃入置放導管欄位 流動人員以無菌技術遞16Fr Pigtail，(Guide wire ) 醫師與主技取樣時流動技師準備Bottle，裝400ml N/S， 貼布膠記號和引流管。引流管口保持無菌面。 |  |
|  |  | 公佈日期：2015年12月 | 修訂日期2024年01月第七次修訂 |

肋膜腔鏡檢查標準作業規範(二)

編號：AUMD31-024

總頁數：9                                                                                      頁數：9-7

| 項次 | 作 業 說 明 | 注 意 事 項 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 参 肆 伍 | 重複使用物品之處理： (一)支氣管內視鏡 A.清潔 1-4項同一般支氣管內視鏡檢查標準作業規範(肋膜鏡清洗乾燥後送EO滅菌) 5.切片夾浸泡於酵素清潔液(ENDOZIME)中,並用清洗刷刷洗關節處,置入支氣管內視鏡清洗機內清洗及消毒。 B.消毒/滅菌: 切片夾烘乾後，以消毒袋裝好送C.S.R做高壓滅菌消毒。 (二-四)項同一般支氣管內視鏡檢查標準作業規範 冷凍探頭清洗及消毒 (二)超音波儀器之探頭以清水紗布擦拭,並用Alcohol 75%擦拭消毒機台 品質確效 同一般支氣管內視鏡檢查標準作業規範 確認超音波儀器,電腦可以正常運作 傷口照護 | (ENDOZIME)需浸泡10分鐘以上，才能將血跡從切片夾多處關節中清除。 依AUMD31-035胸腔超音波探頭清潔消毒檢查標準作業規範執行 |  |
|  |  | 公佈日期：2015年12月 | 修訂日期2024年01月第七次修訂 |

肋膜腔鏡檢查標準作業規範(三)

編  號：AUMD31-024

總頁數：9                                                                                   頁  數：9-8

| 異 常 狀 況 | 發 生 原 因 | 處 理 對 策 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一.若檢查中突有併發症發生時,如大出血、氣胸、心肺功能喪失或意識不清時,則應停止檢查。 二.肋膜腔鏡損壞 三.電腦擷像係系統無法開機或無法擷像 四.滅菌物品染污 五.物品消毒不完整 六.語言障礙 | 病患狀況變差 1.肋膜腔鏡破損、進水、無影像。 2.支氣管鏡遭針扎。 包裝破損.有效日期過期。 過期 新住民、外國人或聽障者 | 1.立即停止檢查，確認生命徵象並告知現場主治醫師。 2.視病患狀況給予適當醫療措施。 3.P.R.N.進行C.P.R急救或相關急救措施。 1.於清洗機上進行測漏檢查,按Mean Leak鍵。 2.請儀器廠商攜回原廠修護。 網頁請修或打電話請修:2050電腦課請修。 可重新消毒重新打包滅菌,無法重新消毒則丟棄。 重新打包消毒。 請家屬協助或請社服人員幫忙。 |  |
|  |  | 公佈日期：2015年12月 | 修訂日期2024年01月第七次修訂 |

肋膜腔鏡檢查標準作業規範(四)

編  號：AUMD31-024

總頁數：9                                                                                    頁  數：9-9

| 參考資料 - 衛生署疾病管制局 Centers for Disease ControL 之侵入性醫療感染管制作業基準 - 政令規章/感染管制/侵入性檢查治療單位作業安全準則 (規章編號KO3314) - 政令規章/感染管制/手部衛生感染管制作業要點 (規章編號KO3324) - 政令規章/總務類/事業廢棄物管理規則(規章編號GO1001) - 政令規章/感染管制/環境清潔感染管制作業要點 (規章編號KO3306) - 政令規章/資材/醫療布類品管理規則 (規章編號RO2L01) - 政令規章/感染管制/洗縫布類品感染管制作業要點 (規章編號KO5318) - 政令規章/醫品病安/病人安全作業管理辦法(規章編號Q02002) - 政令規章/安全衛生/危害性化學品管理作業準則(規章編號N03105) - 政令規章/行政中心/供應中心感染管制作業準則(規章編號K03313) - 規章編號：D3BG01：IPSG.1正確辨識病人政策與程序 - 規章編號:D3BG04：IPSG.4侵入性處置病人辨識與確認安全政策與程序 - 規章編號：D3B003:IPSG.4檢查室侵入性處置安全與品質作業政策與程序 - 規章編號:L3BI07：PCI.7.1.1﹝單次使用之醫療器材的重複使用﹞政策與程序 - 規章編號：L3BI03：PCI.7.3尖銳器具使用、廢棄及管理政策與程序 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 公佈日期：2015年12月 | 修訂日期2024年01月第七次修訂 |  |