-7-

長庚紀念醫院 (林口)胸腔內科檢查室

適用對象:技術師(員)、治療師(員)、醫檢師(員)

)

<縱隔腔支氣管內視鏡超音波檢查 >  工作規範

編號：AUMD31-030

制定日期 2005年11月   制訂公佈

修訂日期 2024年10月   第十一次修訂

使   用   規   定

一、擔任本職務執行作業者，應詳讀本手冊，並嚴格遵照執行。

二、倘若對所訂內容有疑問，應立即向直屬主管請教，務以徹底瞭解為要。

三、對所訂內容如有改善意見時，應反應直屬主管並作充分溝通，俾使內容更

為完整。

四、另為免掛漏萬一，各職務作業規範建議明列照護行為，若有涉及他科專業

領域，須參照他科標準作業規範執行之。

目         錄

標   題                                                        頁數

壹、目的、適用範圍與工具………………………………              8-1~8-3

貳、操作標準…………………………………………………………     8-4~8-6

參、異常狀況及處理對策……………………………………………         8-7

肆、參考資料                                                     8-8

隔腔支氣管內視鏡超音波檢查工作規範(一)

編  號：AUMD31-030

總頁數:8                                                                                      頁  數：8-1

| 目 的 | 適 用 範 圍 | 使 用 器 材 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 利用縱隔腔支氣管內視鏡超音波檢查疑似縱隔腔腫瘤.淋巴結病變及其他縱隔腔病灶及癌症分期。 | (一)協助周邊肺部病灶的診斷與治療。 (二)支氣管鏡於支氣管內無法看到病灶時使用。 | 材料品名 |  | 消毒層次 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 無菌 | 高 | 中 | 低 | 清潔 |
|  |  | - 單次使用物品 10mL空針 數pc 4×4紗布 1包 口咬器 1pc O2管 1pc N95口罩 數pc 無菌手套 數pc 髮帽 數pc 20mL空針 2 PC 載玻片 數片 無菌試管 數pc 超音波球套 1-2pc 超音波球套夾 1pc 採檢體抽吸針 1套 3-way 1pc 布膠 1pc Suction tube 1pc 濾紙 數片 紫頭 Fallcon tube 數個 福馬林 數瓶 |  | * * * * * * * * * |  |  |  | * * * * * * * * * |
|  |  | 公佈日期：2005年11 月 | 修訂日期：2024年10月 第十一次修訂 |  |  |  |  |  |

縱隔腔支氣管內視鏡超音波檢查工作規範(一)

編  號：AUMD31-030

總頁數:8                                                                                     頁  數：8-2

| 目 的 | 適 用 範 圍 | 使 用 器 材 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 材料品名 |  | 消毒層次 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 無菌 | 高 | 中 | 低 | 清潔 |
|  |  | - 重複使用物品 1.儀器類: Scope主機 1台 影像系統 1台 縱隔腔支氣管內視鏡 1pc 縱隔腔超音波機台 1台 擷像系統 1台 生命監視器 1台 2設備類: 檢查床 1台 推車 1台 Suction設備 1套 護目鏡 防護面罩 2pc (3)藥物類: Lidocaine Hcl 2% 20mL/vial PRN Lidocaine jelly 30mg/tube PRN Midazolam 5mg/1mL/amp PRN |  | * * * | * |  |  | * * * * * * * * * |
|  |  | 公佈日期：2005年11 月 | 修訂日期：2024年10月 第十一次修訂 |  |  |  |  |  |

縱隔腔支氣管內視鏡超音波檢查工作規範(一)

編  號：AUMD31-030

總頁數:8                                                                                     頁  數：8-3

| 目 的 | 適 用 範 圍 | 使 用 器 材 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 材料品名 |  | 消毒層次 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 無菌 | 高 | 中 | 低 | 清潔 |
|  |  | Codeine phosphate 15mg/mL/amp PRN Meperidine(Pethidine) HCL 50mg/1mL/amp Chlorpheniramine maleate 5mg/mL/amp PRN Ephedrine 40mg/mL/amp PRN Flumazenil 0.5mg/5mL/amp PRN Nacl 0.9% (plastic) 20mL/amp PRN Alcohol 75% 150mL/pc PRN 95% Alcohol 100mL PRN (4)布品類: 床單 1條 治療巾 數條 超細防水隔離衣 數件 白雙層包布 2條 棉被 1條 |  | * * * * * * |  |  |  | * * * * * * * |
|  |  | 公佈日期：2005年11 月 | 修訂日期：2024年10月 第十一次修訂 |  |  |  |  |  |

縱隔腔支氣管內視鏡超音波檢查工作規範(二)

編  號：AUMD31-030

總頁數:8                                                                                          頁  數：8-4

| 項次 | 作 業 說 明 | 注 意 事 項 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 壹 貳 | 執行前 1.1-8項同AUDM31-001一般支氣管內視鏡檢查標準作業規範 9.將超音波球套套於超音波探頭上。 10.置放縱隔腔支氣管內視鏡於主機上,並接上超音波機器主機後開機 11.(載玻片)及無菌試管註明病患姓名、病歷號碼 12.確認病人及醫師各項同意書之完整 13.檢驗與檢查：血液常規、凝血功能(需要切片或細針抽取 術時)、胸腔X光與電腦斷層掃描 14.確認病人有禁食並停用抗凝血劑3-5天。 15.簽署同意書：解釋檢查目的、相關併發症、其他替代檢查、麻醉方式等。 執行中 (一)安排病人 1.1-8項同一般支氣管內視鏡檢查標準作業範 9.放置口咬器並調整固定帶不鬆脫。 (二)進行檢查 1.2.項同一般支氣管內視鏡檢查標準作業規範 3.無菌4”×4”紗布塗Lidocaine jelly 2mg給醫生潤滑縱隔氣管內視鏡鏡頭及鏡身。用治療巾覆蓋病患眼部防止檢查過程眼睛遭受麻醉藥品噴濕。 4.醫生執行縱隔腔支氣管內視鏡鏡檢時技術員在旁協助, 給予藥物Lidocaine Hcl 2% 2mL打入氣管內做局部麻醉,請病患吞藥水及深呼吸以減少咳嗽及不適。 | 縱隔腔支氣管內視鏡型號BFtypeUC260F-OL8 使用專用夾裝置Balloon,用10mL空針裝Nacl 0.9% 10mL接上3way測試Balloon有無破損及排除球內氣泡 注意超音波探頭勿刮傷或碰撞 1.局部麻醉：病患以Nebulizer吸2% lidocaine (xylocaine)於口咽。 2.由醫師執行輕中重度鎮靜 3.口咬器要確實讓病患咬住,預防病患於檢查過程中因咳嗽或睡著時咬到縱隔腔支氣管內視鏡 在縱隔腔支氣管內視鏡未達聲帶之前使用Lidocaine Hcl 2% 2mL打入做局部麻醉 |  |
|  |  | 公佈日期：2005年11 月 | 修訂日期：2024年10月 第十一次修訂 |

縱隔腔支氣管內視鏡超音波檢查工作規範(二)                                                                                                                  編  號：AUMD31-030

總頁數:8                                                                                        頁  數：8-5

| 項次 | 作 業 說 明 | 注 意 事 項 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 參 | 5.隨時注意病患Vital sign變化。 6.當醫師進行超音波時需將超音波球內充滿Nacl 0.9%約1-2mL。 7.準備好採檢體抽吸針。 8.當醫師決定好扎針部位時,確認針頭是收入管內中,再放入採檢體抽吸針,放好後將抽吸針固定在支氣管內視鏡上,再出抽吸針外管並固定。 9.醫師確定出針深度後，依醫囑設定內針出針深度，醫師予以出針,技術人員使用空針負壓或以手臂來回抽吸針筒的方式,抽吸檢體後將針頭回收到管徑內取出,由醫師、技術人員再將檢體置於濾紙上及打在載玻片或無菌試管或紫頭tube 10.再依醫師決定重覆執行8、9之步驟。 11.若檢查中突有併發症發生時,如大出血,氣胸,心肺功能喪 失或意識不清時,則應停止檢查,馬上進行CPR急救措施。 12.若檢查中突有併發症發生時,如血壓過低,血氧過低， Midazolam過量時,則應停止檢查。 執行後 1.縱隔腔支氣管內視鏡檢查完之處理: (1)(2)項同AUDM31-001一般支氣管內視鏡檢查標準作業規範 (3)批價:由技術人員負責電腦勾選批價項目, 門診病人由家屬將批價單及檢驗單交批價入帳後送回來以利送檢體;病房病人於電腦勾選批價項目，及交接班轉送 | 可從螢幕上看到球體貼到支氣管壁 在超音波儀上可見外管及採檢針影像 在使用採檢體抽吸針時必須確實確認針頭是回收在管徑中才可以放入縱隔腔支氣管內視鏡中以防刺破縱隔腔支氣管內視鏡 將載玻片放入95% Alcohol 100mL之檢體盒內 濾紙放入福馬林內 採檢針內管收起依醫療廢棄物規定丟棄 必要時依醫囑給予升壓劑Ephedrine 40mg/mL/amp,為Midazolam之解毒劑及持續監測病患Vital sign變化。 調整氧氣用量 M21-079縱隔腔支氣管內視鏡超音波檢查 84-065-004022淋巴結採檢針 |  |
|  |  | 公佈日期：2005年11 月 | 修訂日期：2024年10月 第十一次修訂 |

縱隔腔支氣管內視鏡超音波檢查工作規範(二)                                                                                         編  號：AUMD31-030

總頁數:8                                                                                         頁  數：8-6

| 項次 | 作 業 說 明 | 注 意 事 項 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 肆 伍 陸 | 2.報告處理:確認同意書完整性統一回收至病歷室。 3.(3)-(6)項同AUDM31-001一般支氣管內視鏡檢查標準作業規範 4.檢體依AUMD檢體發送規範處理。 重複使用物品之處理: A.清潔:同AUDM31-001一般支氣管內視鏡檢查標準作業規範 B.高層次消毒:同AUDM31-001一般支氣管內視鏡檢查標準作業規範 C.儲存:同AUDM31-001一般支氣管內視鏡檢查標準作業規範 品質確效 同AUDM31-001一般支氣管內視鏡檢查標準作業規範 附件 同AUDM31-001一般支氣管內視鏡檢查標準作業規範 |  |  |
|  |  | 公佈日期：2005年11 月 | 修訂日期：2024年10月 第十一次修訂 |

縱隔腔支氣管內視鏡超音波檢查工作規範(三)                                                                                         編  號：AUMD31-030

總頁數:8                                                                                         頁  數：8-7

| 異常狀況 | 發生原因 | 說明 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一.若檢查中突有併發症發生時,如大出血、氣胸、心肺功能喪失或意識不清時,則應停止檢查。 二.支氣管鏡損壞 三.電腦擷像係系統無法開機或無法擷像 四.滅菌物品染污 五.物品消毒不完整 六.內視鏡洗滌機故障 七.針扎受傷 | 病患狀況變差 1.病患咬管致支氣管鏡破損.進水.無影像。 2.支氣管鏡遭針扎。 包裝破損、有效日期過期。 過期 斷電，斷水，機器短路。 人員疏失 | 1.立即停止檢查，確認生命徵象並告知現場主治醫師。 2.視病患狀況給予適當醫療措施。 3.P.R.N.進行C.P.R急救或相關急救措施。 4.門診患者若仍覺不適,大咳血,血氧濃度低...等,需轉至急診，點選病患運送交班紀錄單，由住院醫師轉送至急診。 1.於清洗機上進行測漏檢查.按Mean Leak鍵。 2.請儀器廠商攜回原廠修護。 1.打電話請修:2050電腦請修。 2.重新開機,無法使用時請儀器人員修復。 可以重新消毒者重新打包滅菌,無法重新消毒則丟棄。 重新打包消毒。 依故障排除法進行排除，進行簡單測試(參考附件一)，並通知相關單位如工務課，儀器處等，必要時請原廠提供服務。 1.先在針扎處將血液擠出. 2.依院方之針扎原則處理 3.進行PDCA分析檢討流程。 |  |
|  |  | 公佈日期：2005年11 月 | 修訂日期：2024年10月 第十一次修訂 |

縱隔腔支氣管內視鏡超音波檢查工作規範(四)                                                                                         編  號：AUMD31-030

總頁數:8                                                                                         頁  數：8-8

| 參考資料 1. 政令規章/感染管制/侵入性檢查治療單位作業安全準則 (規章編號KO3314) 3. 政令規章/感染管制/隔離感染管制作業規範 (規章編號KO3304) 4. 政令規章/感染管制/消毒及滅菌感染管制作業規範 (規章編號KO3304) 5. 政令規章/感染管制/新興傳染病疫情或大規模感染事件應變作業準則(規章編號KO3315) 6. 政令規章/醫品病安/病人安全作業管理辦法(規章編號Q02002) 7. 政令規章/總務類/事業廢棄物管理規則(規章編號GO1001) 8. 政令規章/感染管制/環境清潔感染管制作業要點 (規章編號KO3306) 9. 政令規章/資材/醫療布類品管理規則 (規章編號RO2L01) 10. 政令規章/感染管制/洗縫布類品感染管制作業要點 (規章編號KO5318) 11. 政令規章/安全衛生/危害性化學品管理作業準則(規章編號N03105) 12. 政令規章/安全衛生/安全衛生工作守則(規章編號N01001) 13. 規章編號：D3BG01：IPSG.1正確辨識病人政策與程序 14. 規章編號：D3BG04：IPSG.4侵入性處置病人辨識與確認安全政策與程序 15. 規章編號：D3BI07：PCI.7.1.1﹝單次使用之醫療器材的重複使用﹞政策與程序 16. 規章編號：L3BI03：PCI.7.3尖銳器具使用、廢棄及管理政策與程序 17. 規章編號：D3BI04：PCI.7.4藥品與醫材儲存管理政策與程序 18. 規章編號：D3BR06: PFR.5.2手術、麻醉、檢查鎮靜、輸血及其他高風險治療與檢查同意書簽署政策與程序 19. 規章編號：D3B003:IPSG.4檢查室侵入性處置安全與品質作業政策與程序 20. AUMD31-022胸腔內科系病患辨識標準作業規範 21. AUMD31-001一般支氣管內視鏡檢查標準作業規範 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 公佈日期：2005年11 月 | 修訂日期：2024年10月第十一次修訂 |  |