-7-

長庚紀念醫院 (林口)胸腔內科檢查室

適用對象(技術師(員)、治療師(員)、醫檢師(員)

)

支氣管內視鏡之電燒治療術標準工作規範

編號：AUMD31-002

訂定日期 2004 年09月 制訂公佈

修訂日期2024年10月 第11次修訂

使   用   規   定

一、擔任本職務執行作業者，應詳讀本手冊，並嚴格遵照執行。

二、倘若對所訂內容有疑問，應立即向直屬主管請教，務以徹底瞭解為要。

三、對所訂內容如有改善意見時，應反應直屬主管並作充分溝通，俾使內容更

為完整。

四、另為免掛漏萬一，各職務作業規範建議明列照護行為，若有涉及他科專業

領域，須參照他科標準作業規範執行之。

目         錄

標   題                                                   頁數

壹、目的、適用範圍與工具………………………………          7-1~7-3

貳、操作標準………………………………………………………   7-4~7-5

參、異常狀況及處理對策…………………………………………… 7-6

肆、參考資料                                             7-7

支氣管內視鏡之電燒治療術標準作業規範

編號：AUMD31-002

總頁數:7                                                                                        頁數：7-1

| 目 的 | 適 用 範 圍 | 使 用 器 材 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.作氣道內之腫瘤燒灼術,防止腫瘤過度生長阻止氣道, 以提高病患生活品質。 2.當氣道內出血時，用以止血。 | 一、不明原因之咳血、慢性咳嗽、聲音沙啞或呼吸困難。 二、 肺部結節或腫瘤之鑑別診斷。 三、 發現並取出支氣管異物。 四、良性支氣管病變之診斷，如肺結核、呼吸道吸入性傷害、氣管或支氣管狹窄等。 五、 肺癌患者臨床分期之依據。 六、 診斷瀰漫性肺部疾病。 七、 抽取氣管內分泌物及血塊。 八、 配合冷凍或電燒切除支氣管內腫瘤或肉芽組織。 九、氣管支氣管狹窄病患可施行擴張術或放置氣管內支架。 十、其他影像異常或症狀經臨床醫師判斷需接受支氣管鏡檢查。 十一、追蹤檢查：包括例如肺癌手術前後支氣管粘膜病變追蹤，冷凍或電燒切除支氣管內腫瘤或肉芽組織病變追蹤，發現並取出支氣管異物追蹤，氣管支氣管狹窄病患可施行擴張術或放置氣管內支架等之追蹤檢查。 | 材料品名 |  | 消毒層次 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 無菌 | 高 | 中 | 低 | 清潔 |
|  |  | (1)單次使用物品 10ml空針 數pc 50ml 空針 數pc 4×4紗布 1包 口咬器(prn) 1pc O2管(prn) 1pc N95口罩 數pc 無菌手套 數pc 髮帽、面罩 數pc Nebulizer 1PC 噴霧面罩 1PC Suction 連接管(prn) 1PC 導電貼片 1pc 口腔棉枝 1pc 紗布酒精杯 1pc (2)儀器類: Scope主機 1台 影像系統 1台 支氣管內視鏡 1pc 擷像系統 1台 |  | * * * * * * | * |  |  | * * * * * * * * * * * |
|  |  | 公佈日期：2004 年9月 | 修訂日期2024年10月 第 11次修訂 |  |  |  |  |  |

支氣管內視鏡之電燒治療術標準作業規範

編號：AUMD31-002

總頁數:7                                                                                        頁數：7-2

| 目 的 | 適 用 範 圍 | 使 用 器 材 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 材料品名 |  | 消毒層次 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 無菌 | 高 | 中 | 低 | 清潔 |
|  |  | 電燒機(或APC 氬氣電燒機) 1台 生理監視器 1台 2.器械類 電燒切片夾. 電燒止血探頭 1pc 氬氣離子凝結用探頭84-971-132220 prn 電燒套環 prn 約束帶 prn 3.設備類: 檢查床 1台 推車 1台 Suction設備 1套 護目鏡 (prn) 2pc (三)藥物類: Lidocaine Hcl 2% 20mL/vial 1pc Lidocaine jelly 30mg/tube 1pc Midazolam 5mg/1mL/amp 1pc Codeine phosphate 15mg/mL/amp 1pc Propofol 10mg/ mL,20 mL /amp IV 1-2 amp Alfentanil 0.5mg/ mL,2 mL /amp IV 1 am |  | * * * * * * * * * * |  |  |  | * * * * * * |
|  |  | 公佈日期：2004 年9月 | 修訂日期2024年10月 第 11次修訂 |  |  |  |  |  |

支氣管內視鏡之電燒治療術標準作業規範

編號：AUMD31-002

總頁數:7                                                                                       頁數：7-3

| 目 的 | 適 用 範 圍 | 使 用 器 材 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 材料品名 |  | 消毒層次 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 無菌 | 高 | 中 | 低 | 清潔 |
|  |  | Chlorpheniramine maleate 5mg/mL/amp 1pc Ephedrine 40mg/mL/amp 1pc Flumazenil 0.5mg/5mL/amp 1pc Nacl 0.9% 500mL/pc (prn) 1pc Alchol 75% 150mL/pc 1pc PRN (四) 製劑類 Alchol 75% 4000ml 200mL 1pc Hydrogen peroxide soln 3% 4000mL 1pc (五)布品類: 床單 1條 治療巾 3條 超細纖維防水隔離衣 數件 棉被 1條 白雙層包布 1條 |  | * * * * * * * |  |  |  | * * * * * |
|  |  | 公佈日期：2004 年9月 | 修訂日期2024年10月 第 11次修訂 |  |  |  |  |  |

支氣管內視鏡之電燒治療術標準作業規範                   編號：AUMD31-002

總頁數:7                                                                                        頁數：7-4

| 項次 | 作 業 說 明 | 注 意 事 項 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 壹 貳 | 執行前 1.1-11項同AUMD31-001一般支氣管內視鏡檢查標準作業規範。 10.置放支氣管內視鏡於主機上。 11.準備電燒機之踏板於醫師右腳旁。 12.將導電貼片貼於病患大腿處以防灼傷。 13.設定電燒主機之功率在20-40瓦數，Mode(spriay、soft、normal)依醫師醫囑。 執行中 (一)安排病人 1~4項同AUMD31-001一般支氣管內視鏡檢查標準作業規範。 (二)進行檢查 1.2.3.4.5.6項同AUMD31-001一般支氣管內視鏡檢查標準作業規範。 7.進行腫瘤阻塞電燒燒灼治療或切片時之止血，則依醫囑給予合適之電燒切片夾及電燒探頭。 8.若檢查中突有併發症發生時,如大出血、氣胸、心肺功能喪失或意識不清時,則應停止檢查,馬上進行CPR急救措施。 9.若檢查中突有併發症發生時,如血壓過低,Midazolam過量時,則應停止檢查。 | 含TOCC等流程。 支氣管內視鏡機型號碼.BF260(適用於只用電燒止血探頭或電燒止血尖刀)。 支氣管內視鏡機型號碼1T40(適用於電燒切片夾)。 或APC 氬氣電燒機 氬氣離子凝結用探頭84-971-132220自費 依IPSG.4侵入性處置病人辨識與確認安全政策與程序 執行暫停確認Time out，再次確認病人姓名、出生年月日、醫囑、同意書、器械、相關檢驗、檢查與影像資料正確。 用Nacl 0.9% 200ml清除電燒探頭汙漬處。 必要時依醫囑給予升壓劑Ephedrine 40mg/mL/amp,為Midazolam之解毒劑及持續監測病患Vital sign變化。 |  |
|  |  | 公佈日期：2004 年9月 | 修訂日期2024年10月 第 11次修訂 |

支氣管內視鏡之電燒治療術標準作業規範

編號：AUMD31-002

總頁數:7                                                                                         頁數：7-5

| 項次 | 作 業 說 明 | 注 意 事 項 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 參 肆 伍 陸 | 執行後 同AUMD31-001一般支氣管鏡標準作業規範 重複使用物品之處理: 同AUMD31-001一般支氣管內視鏡檢查標準作業規範 品質確效 同AUMD31-001一般支氣管內視鏡檢查標準作業規範 附件同AUMD31-001一般支氣管內視鏡檢查標準作業規範 |  |  |  |  |  |
|  |  | 公佈日期：2004 年9月 | 修訂日期2024年10月 第 11次修訂 |  |  |  |

支氣管內視鏡之電燒治療術標準作業規範

編號：AUMD31-002

總頁數:7                                                                                        頁數：7-6

| 異 常 狀 況 | 發 生 原 因 | 處 理 對 策 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.檢查中突有併發症發生時,心肺功能喪失或意識不清時,病患大量咳血時 2.支氣管鏡損壞。 3.電腦擷像係系統無法開機或無法擷像。 4.滅菌物品染污 5.物品消毒不完整。 6.電燒機接觸不良。 | 病患狀況變差,血管出血。 1.病患咬管致支氣管鏡破損、進水、無影像。 2.支氣管鏡遭針紮。 包裝破損.有效日期過期。 過期。 接觸病患或是機器端之接頭鬆脫。 | 1.立即停止檢查，確認生命徵象並告知現場主治醫師。 2.視病患狀況給予適當醫療措施。 3.P.R.N.進行C.P.R急救或相關急救措施。 4.門診患者若仍覺不適,大咳血,血氧濃度低...等,需轉至急診，依AUMD31-027單位間交接班標準作業規範填寫病患運送交班紀錄單，由住院醫師轉送至急診。 1.於清洗機上進行測漏檢查，洗滌機按MAN LEAK鍵。 2.通知儀器課請儀器廠商攜回原廠評估維修方式。 打電話請修:2050電腦請修。 可以重新消毒者重新打包滅菌,無法重新消毒則丟棄。 重新打包消毒。 先停止電燒.將貼於病患大腿處上的防觸電之導電貼片重新接好或是機器端之接頭重新接好。 |  |
|  |  | 公佈日期：2004 年9月 | 修訂日期2024年10月 第 11次修訂 |

支氣管內視鏡之電燒治療術標準作業規範

編號：AUMD31-002

總頁數：7                                                                                          頁數：7-6

| - Flexible Bronchoscopy ,2nd Edition 2004 Edited by Ko-Pen Wang ; Atul C.Metha; J.Francis Turner,Jr. - CDC 衛生福利部疾病管制局 Centers for Disease Control 之侵入性醫療感染管制作業建議 - 政令規章/感染管制/規章編號:KO3314侵入性檢查治療單位作業安全準則 - 政令規章/感染管制/規章編號:KO3324手部衛生與隔離防護措施感染管制作業準則 - 政令規章/感染管制/規章編號:KO3304消毒及滅菌感染管制作業規範 - 政令規章/感染管制/規章編號:KO3315新興傳染病疫情或大規模感染事件應變作業準則 - 政令規章/總務類/規章編號:GO1001事業廢棄物管理規則 - 政令規章/感染管制/規章編號；KO3306環境清潔感染管制作業要點 - 政令規章/資材/醫療布類品管理規則 (規章編號RO2L01) - 政令規章/感染管制/洗縫布類品感染管制作業要點 (規章編號KO5318) - 政令規章/醫品病安/規章編號:Q02002病人安全作業管理辦法 - 政令規章/安全衛生/危害性化學品管理作業準則(規章編號N03105) - 政令規章/安全衛生/安全衛生工作守則(規章編號N01001) - 規章編號：D3BG01：IPSG.1正確辨識病人政策與程序 - 規章編號：D3BG04：IPSG.4侵入性處置病人辨識與確認安全政策與程序 - 規章編號：D3BI07：PCI.7.1.1﹝單次使用之醫療器材的重複使用﹞政策與程序 - 政令規章/院區/規章編號:L3BI03 PCI.7.3 尖銳器具使用、廢棄及管理政策與程序 - 規章編號：L3BI04：PCI.7.4藥品與醫材儲存管理政策與程序 - 規章編號：D3BR06: PFR.5.2手術、麻醉、檢查鎮靜、輸血及其他高風險治療與檢查同意書簽署政策與程序 - 規章編號：D3B003:IPSG.4檢查室侵入性處置安全與品質作業政策與程序 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 公佈日期：2004 年9月 | 修訂日期2023年10月 第10次修訂 |