長庚紀念醫院 (台北、林口、桃園)胸腔內科肺部復原治療中心

適用對象: 技術師(員)、治療師(員)、醫檢師(員)

)

<胸腔內科血壓監測儀檢測>工作規範

編號：AUMD32-019

制定日期 2012年12月   制訂公佈

修訂日期 2024年10月   第4次修訂

使   用   規   定

一、擔任本職務執行作業者，應詳讀本手冊，並嚴格遵照執行。

二、倘若對所訂內容有疑問，應立即向直屬主管請教，務以徹底瞭解為要。

三、對所訂內容如有改善意見時，應反應直屬主管並作充分溝通，俾使內容更

為完整。

四、另為免掛漏萬一，各職務作業規範建議明列照護行為，若有涉及他科專業

領域，須參照他科標準作業規範執行之。

標   題                                                 頁數

壹、目的、適用範圍與工具……………………………………          5-1~5-1

貳、操作標準…………………………………………………           5-2~5-3

參、異常狀況及處理對策……………………………………           5-4~5-4

肆、參考資料…………………………………………………           5-5~5-5

血壓監測儀檢測標準作業規範

編號：AUMD32-019

總頁數：5                                                                                   頁數：5-1

| 目 的 | 適 用 範 圍 | 使 用 器 材 、 工 具 |
| --- | --- | --- |
| 監測病人血壓變化 | 病人疑似血壓、血氧飽和度異常者、呼吸喘測試血壓和心跳的變化 | 血壓監測儀 壓脈帶 |
|  | 公佈日期：2012年12月 | 修訂日期：2024 年10月第4次修 |

血壓監測儀檢測標準作業規範

編號：AUMD32019

總頁數：5                                                                                            頁數：5-2

| 項次 | 操作說明或作業流程 | 注 意 事 項 |
| --- | --- | --- |
| 一、 二、 | 1. 首先正確核對病人身分至少須使用二種以上之資料，以確 保病人之安全。同時核對病人的治療醫囑把血壓監測儀之電源插上插座。 2. 先評估病人及家屬接受訊息之意願、教育程度、信仰、價值觀、慣用語言、情緒狀況及學習障礙之後，為病人解說醫療照護相關事項，與指導病人自我照護知識能力，進行衛生教育指導。 3當無法於病情需要之預定時間為病人施行檢查、治療時，主動告知延遲原因，並且提供可行之替代方案。同時為尊重病人與家屬在醫療機構的權利，協助病人與家屬獲取治療資訊，鼓勵他們參與醫療照護之過程及決策。 4. .加強洗手,讓醫療照顧過程中貫徹手部衛生政策，達成現 預防與控制相關感染之目標，降低感染風險之機會。 5.為保障病人離院之轉運安全，於各重要出口及服務台提供相關交通資訊。 | 註.正確辨識病人政策與程序(D3BG01-：IPSG.1) .請病患註.病人與家屬衛教政策與程序 (D3BE01- PFE.1、.2、.2.1、.3-.6) 註.病人檢查、治療延遲處理政策(D3AA02- ACC.1.1.3). 註.病人權利與配合事項政策與程序(D3BR01- PFR .1) 註.減少醫療相關感染風險之基本政策與程序(D3BG05-IPSG.5、PCI.9) 註.病人離院轉運政策 (D3AA07-ACC.5) |
|  | 公佈日期：2012年12月 | 修訂日期：2024年 10月第4次修訂 |

血壓監測儀標準作業規範

編號：AUMD32-019

總頁數：5                                                                                     頁數：5-3

| 項 次 | 操作說明或作業流程 |  | 注 意 事 項 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、 二、 | 6.核對醫囑內容(診斷、基本資料、監測的形式、監測頻率、記錄方式)及病人基本資料 。 7.瞭解病史及有無其它相關病史。 8.查詢相關血壓數據，如護理紀錄。 9. 工作人員配戴護目鏡、N95口罩、超細纖維防水隔離衣及手套。 10.準備用物:血壓監測儀及壓脈帶 11.將壓脈帶裝在病人手臂上 12.將血壓監測儀開關打開。。 13.確定病人血壓及心跳。 14.必要時將印表機的開關打開 15.列印出監測結果並予黏貼至記錄單上， 正確記錄包括日期、監測時間、有無使用氧氣、使用氧氣的濃度、監測期間異常狀況完整記錄。 16.移除壓脈帶，觀察皮膚有無紅腫壓迫變化。 17. 完成檢查後以低濃度漂白水擦拭儀器。 |  | 注意影響準確度之因素如： - 人為的不當移動 - 不正常的血紅素 - 受測部位體溫過低或灌流減少 . |
|  |  | 公佈日期：2012年12月 | 修訂日期：2024年10月第4次修訂 |

血壓監測儀標準作業規範(一)

編號：AUMD32-019

總頁數：5                                                                                 頁數：5-4

| 異常狀況 | 發 生 原 因 | 處 理 對 策 |
| --- | --- | --- |
| 機器螢幕未出現監測的數據 | 1.電源線外皮無破損，插頭PIN無鬆動。 2.檢查壓脈帶氣囊是否有損壞，壓脈帶及充氣軟管接合處無鬆脫，充氣軟管沒有扭結或受壓。 3.血氧感知器運作正常。 4.心電圖傳導線正常。 | 通知儀器處維修。 通知儀器處維修。 通知儀器處維修。 通知儀器處維修並排除是否螢幕損壞需換新品。 檢查電源線是否接妥。 |
|  | 公佈日期：2012年9月 | 修訂日期：2024年10月第4次修訂 |

血壓監測儀檢測標準作業規範(一)

編號：AUMD32-019

總頁數：5                                                                                  頁數：5-5

| 參 考 資 料 Peter Macklem. Lung function tests J.M.B.Hughes&N.B.Pride ed.2000; 75-92 D.Langer EJM Hendriks,C.Burtin,V. probst.A clinical practice guideline for physiotherapists treating patients with chronic obstructive pulmonary disease based on asystematic review of available evidence Clinical Rehabilition2009:23:445 Atkins CJ,Kaplan RM,Timms RM,ReinschS,Lofback K.Behavioural Exercise Programs in the Management of COPD. J Consult Clin Psychol1984;52:591-603 正確辨識病人政策與程序(D3BG01-：IPSG.1) 病人與家屬衛教政策與程序 (D3BE01- PFE.1、.2、.2.1、.3-.6) 病人檢查、治療延遲處理政策(D3AA02- ACC.1.1.3). 病人權利與配合事項政策與程序(D3BR01- PFR .1) 減少醫療相關感染風險之基本政策與程序(D3BG05-IPSG.5、PCI.9) 病人離院轉運政策 (D3AA07-ACC.5) 減少就醫障礙作業政策 (D3AA04- ACC.1.3) 環境清潔感染管制作業準則(20201105) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 公佈日期：2012 年12月 | 修訂日期：2024年10月第4次修訂 |