長庚紀念醫院 (台北、林口、桃園)胸腔內科肺部復原治療中心

適用對象: 技術師(員)、治療師(員)、醫檢師(員)

)

<胸腔內科肺量測定擴張劑反應檢查>工作規範

編號：AUMD32-002

制定日期 2002年09月   制訂公佈

修訂日期 2024年10月   第12次修訂

使   用   規   定

一、擔任本職務執行作業者，應詳讀本手冊，並嚴格遵照執行。

二、倘若對所訂內容有疑問，應立即向直屬主管請教，務以徹底瞭解為要。

三、對所訂內容如有改善意見時，應反應直屬主管並作充分溝通，俾使內容更

為完整。

四、另為免掛漏萬一，各職務作業規範建議明列照護行為，若有涉及他科專業

領域，須參照他科標準作業規範執行之。

標   題                                                 頁數

壹、目的、適用範圍與工具……………………………………          5-1~5-1

貳、操作標準…………………………………………………           5-2~5-3

參、異常狀況及處理對策……………………………………           5-3~5-4

肆、參考資料…………………………………………………           5-5~5-5

肺量測定擴張劑反應檢查標準作業規範(一)

編號：AUMD32-002

總頁數：5                                                                                        頁數：5-1

| 作業目的 | 適用範圍 | 使 用 器 材 、 工 具 |
| --- | --- | --- |
| 診斷病患肺功能狀況是否有異常用與判斷病患呼吸功能障礙屬阻塞型或限制型 | - 評估初診病人是否有疑似氣道敏感或氣喘。 - 復診病人追蹤疾病的變化。 - 手術前評估。 - 病人疑似氣道敏感或氣喘 | - 肺功能機。 - 過濾器加紙管。 - 短效型支氣管擴張劑 (Fenoterol metered aerosol ,Berotec® N) 。 - 開啟負壓排風裝置 |
|  | 公佈日期：2002 年9月 | 修訂日期：2024年10月第12次修訂 |

肺量測定擴張劑反應檢查標準作業規範(二)

編號：AUMD32-006

總頁數：5                                                                                         頁數：5-2

| 項次 | 操作說明或作業流程 | 注 意 事 項 |
| --- | --- | --- |
|  | - 首先正確核對病人身分至少須使用二種以上之資料，以確保病人之安全。同時核對病人的治療醫囑。 - 報到時依病患辨識標準作業規範核對病人及檢查項目， 針對高齡長者採取以下措施安排檢查: (1)報到收件後，檢查室人員判斷為高齡長者(85歲以上)，將優先安排於報到時現場檢查號碼第2個之後檢查。 (2)無病危病患檢查時，安排優先檢查， (3)若高齡長者身體不適而無法久候，檢查室人員將盡力調整優先服務順序。。 - 先評估病人及家屬接受訊息之意願、教育程度、信仰、價值觀、慣 用語言、情緒狀況及學習障礙之後，為病人解說醫療照護相關事項，與指導病人自我照護知識能力，進行衛生教育指導。接著介紹並說明一氧化碳檢測的目的與設備。 - 當無法於病情需要之預定時間為病人施行檢查、治療時，主動告知延遲原因，並且提供可行之替代方案。同時為尊重病人與家屬在 醫療機構的權利，協助病人與家屬獲取治 療資訊，鼓勵他們參與醫療照護之過程及決策。 - 加強洗手,讓醫療照顧過程中貫徹手部衛生政策，達成現預防與控制相 關 感染之目標，降低感染風險之機會。 6.為保障病人離院之轉運安全，於各重要出口及服務台提供相關交通資訊。 7.檢查確認支氣管擴張劑的有效日期、開封日期及劑量是否足夠。 | 1.依AUMD31-033胸腔內科系病患隱私維護管理作業規範 2.依AUMD31-027胸腔科單位間交班標準工作規範執行接收作業 3.依AUMD31-022胸腔內科系病患辨識標準作業規範 註.病人與家屬衛教政策與程序 (D3BE01- PFE.1、.2、.2.1、.3-.6) 註.病人檢查、治療延遲處理政策(D3AA02- ACC.1.1.3). 註.病人權利與配合事項政策與程序(D3BR01- PFR .1) 註.減少醫療相關感染風險之基本政策與程序(D3BG05-IPSG.5、PCI.9) 依AUMD31-038胸腔內科洗手工作規範 註.病人離院轉運政策 (D3AA07-ACC.5) 註.藥品不良反應管理政策: (D3AM06-MMU.7) |
|  | 公佈日期：2002 年9月 | 修訂日期：2024年10月第12次修訂 |

肺量測定檢查(M21-038 Screening Spirometry)標準作業規範(二)

編號：AUMD32-002

總頁數：5                                                                                          頁數：5-3

| 項次 | 操作說明或作業流程 | 注 意 事 項 |
| --- | --- | --- |
|  | 8.把肺量計(Vitalogroph)之電源插上插座。 9.利用校對儀，打入校對氣體，並以孤立測定時間，可校對容積、流速、 時間。 10.確認病人基本資料，將病人姓名、病歷號、檢查日期、身高、體重等資料輸入電腦中。 11.工作人員配戴護目鏡、N95口罩、超細纖維防水隔離衣及手套。 12.將Mouthpiece接於吹氣管。 13.先請病人深吸飽氣，嘴巴含緊 Mouthpiece，用力從嘴內吹氣，至六秒為止，嘴巴移開 Mouthpiece，此即用力肺活量。 14.讓病人吸入短效型支氣管擴張劑後(Berotec® N, 4 puff每一口僅吸1 puff共計4口))，讓病人休息10分鐘後再重複操作5即完成。 15. 完成檢查後靜置5-10分鐘併紫外線消毒,再以低濃度漂白水擦拭檢查台及儀器環境清潔,病室才再度使用 16.每日執行完最後一位病人後需進行終期消毒。 a.環境:紫外燈滅菌2小時，紫外線燈管亮著時，眼睛勿直視，避免造成眼睛傷害。(若紫外線燈管使用「累計時數」到達2,000小時或燈管閃爍，應通知工務課更換燈管) b. 檢查台及儀器:以低濃度漂白水擦拭 | 1.請病患鼻子捏住，嘴巴一定要含緊， 配合治療師之口令。 2.切記勿將舌頭塞住紙管。 3.病人有不適反應應告知治療師，因此檢查易有頭暈現象。 4.檢查前十二小時應禁用吸入型支氣管擴張劑。 5.核對檢查單醫囑，確認後使給病人吸藥。 6.短效型支氣管擴張劑開封後，在瓶身註明開封日期，放置陰涼處。 7.工作人員清消時穿戴個人防護裝備(建議包含:N95等級(含)以上口罩、手套、防水隔離衣、護目裝備(全面罩)及髮帽。 |
|  | 公佈日期：2002 年9月 | 修訂日期：2024年10月第12次修訂 |

肺量測定檢查(M21-038 Screening Spirometry)標準作業規範(三)

編號：AUMD32-002

總頁數：5                                                                                            頁數：5-4

| 異常狀況 |  | 發 生 原 因 | 處 理 對 策 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.病人吹氣不標準 |  | 1.病人太緊張。 2.方法不正確。 | 1.安撫患者，請其放輕鬆。 2.重新教導檢查方法。 |
|  | 公佈日期：2002 年9月 |  | 修訂日期：2024年10月第12次修訂 |

肺量測定檢查(M21-038 Screening Spirometry)標準作業規範(四)                                                                              編號：AUMD32-002

總頁數：5                                                                                       頁數：5-5

| 參 考 資 料 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.Peter Macklem. Lung function tests J.M.B.Hughes&N.B.Pride ed.2000;3-26 2.陳芳祝(2006)‧肺功能檢驗簡介‧臨床醫學，57(5)，361-364。 3.臨床生理學 宋茂林等合記出版 2009.06 4長庚醫院藥劑部制定,對應條文：MMU.1.制定日期 2012/09/10. 正確辨識病人政策與程序(D3BG01-：IPSG.1) 5病人與家屬衛教政策與程序 (D3BE01- PFE.1、.2、.2.1、.3-.6) 6.病人檢查、治療延遲處理政策(D3AA02- ACC.1.1.3). 7.病人權利與配合事項政策與程序(D3BR01- PFR .1) 8.減少醫療相關感染風險之基本政策與程序(D3BG05-IPSG.5、PCI.9) 9.病人離院轉運政策 (D3AA07-ACC.5) 10.減少就醫障礙作業政策 (D3AA04- ACC.1.3) 11. 藥品不良反應管理政策: (D3AM06-MMU.7) 12.依AUMD31-033胸腔內科系病患隱私維護管理作業規範 13.依AUMD31-038胸腔內科洗手工作規範 14.依AUMD31-022胸腔內科系病患辨識標準作業規範 15.依AUMD31-027胸腔科單位間交班標準工作規範執行接收作業 16. 環境清潔感染管制作業準則(20201105) 17.依空調系統工程規範 |  |  |
|  | 公佈日期：2002 年9月 | 修訂日期：2024年10月第12次修訂 |