長庚紀念醫院 (台北、林口、桃園)胸腔內科肺部復原治療中心

適用對象: 技術師(員)、治療師(員)、醫檢師(員)

)

<胸腔內科腕式血氧飽和度監視器>工作規範

編號：AUMD32-004

制定日期 2004 年09月   制訂公佈

修訂日期 2024 年10月   第8次修訂

使   用   規   定

一、擔任本職務執行作業者，應詳讀本手冊，並嚴格遵照執行。

二、倘若對所訂內容有疑問，應立即向直屬主管請教，務以徹底瞭解為要。

三、對所訂內容如有改善意見時，應反應直屬主管並作充分溝通，俾使內容更

為完整。

四、另為免掛漏萬一，各職務作業規範建議明列照護行為，若有涉及他科專業

領域，須參照他科標準作業規範執行之。

標   題                                                 頁數

壹、目的、適用範圍與工具……………………………………          5-1~5-1

貳、操作標準…………………………………………………           5-2~5-3

參、異常狀況及處理對策……………………………………           5-4~5-4

肆、參考資料…………………………………………………           5-5~5-5

腕式血氧飽和度監視器標準作業規範

編號：AUMD32-004

總頁數：5                                                                                   頁數：5-1

| 目 的 | 適 用 範 圍 | 使 用 器 材 、 工 具 |
| --- | --- | --- |
| 透過血氧飽合度監測器，瞭解患者血中氧飽合度變化情形。 | 病人疑似血氧飽和度異常者、呼吸喘測試血氧飽和度和心跳的變化 病人運動時監測血氧飽和度和心跳的變化 病人進行運動肺功能測試時監測、記錄血氧飽和度和心跳的變化。 | 腕式血氧飽合度監測器 Sensor |
|  | 公佈日期：2004 年9月 | 修訂日期：2024年 10月第8 次修訂 |

腕式血氧飽和度監視器標準作業規範

編號：AUMD32001

總頁數：5                                                                                            頁數：5-2

| 項次 | 操作說明或作業流程 | 注 意 事 項 |
| --- | --- | --- |
| 、 二、 | 1. 首先正確核對病人身分至少須使用二種以上之資料，以確 保病人之安全。同時核對病人的治療醫囑把肺量計(Vitalogroph)之電源插上插座。 2. 先評估病人及家屬接受訊息之意願、教育程度、信仰、價值觀、慣用語言、情緒狀況及學習障礙之後，為病人解說醫療照護相關事項，與指導病人自我照護知識能力，進行衛生教育指導。接著介紹並說明肺功能檢測的目的與設備。利用校對儀，打入校對氣體，並以孤立測定時間，可校對容積、流速、時間。 3當無法於病情需要之預定時間為病人施行檢查、治療時，主動告知延遲原因，並且提供可行之替代方案。同時為尊重病人與家屬在醫療機構的權利，協助病人與家屬獲取治療資訊，鼓勵他們參與醫療照護之過程及決策。 4. .加強洗手,讓醫療照顧過程中貫徹手部衛生政策，達成現 預防與控制相關感染之目標，降低感染風險之機會。 5.為保障病人離院之轉運安全，於各重要出口及服務台提供相關交通資訊。 | 註.正確辨識病人政策與程序(D3BG01-：IPSG.1) .請病患註.病人與家屬衛教政策與程序 (D3BE01- PFE.1、.2、.2.1、.3-.6) 註.病人檢查、治療延遲處理政策(D3AA02- ACC.1.1.3). 註.病人權利與配合事項政策與程序(D3BR01- PFR .1) 註.減少醫療相關感染風險之基本政策與程序(D3BG05-IPSG.5、PCI.9) 註.病人離院轉運政策 (D3AA07-ACC.5) |
|  | 公佈日期：2004 年9月 | 修訂日期：2024年 10月第8次修訂 |

腕式血氧飽和度監視器標準作業規範

編號：AUMD32-004

總頁數：5                                                                                     頁數：5-3

| 項 次 | 操作說明或作業流程 |  | 注 意 事 項 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、 二、 | 6.核對醫囑內容(診斷、基本資料、監測的形式、監測頻率、記錄方式)及病人基本資料 。 7.瞭解病史及有無其它相關病史。 8.查詢相關抽血數據，如動脈血氧分析報告。 9.準備用物: 腕式血氧飽和度監視器、Sensor 10.將sensor裝在病人手指上 腕帶束好 11.將脈衝式血氧飽和度監視器開關打開。。 12.確定病人血氧飽和度及心跳。 13.將印表機的開關打開 14.列印出監測結果並予黏貼至報告紙上， 正確記錄包括日期、監測時間、有無使用氧氣、使用氧氣的濃度、監測期間異常狀況完整記錄。 15.拔除Sensor觀察Sensor固定部位，有無紅腫壓迫變化。 16.每日開機須先校正機器及刪除舊報告 17. 工作人員配戴護目鏡、N95口罩、超細纖維防水隔離衣及手套。 18. 完成檢查後以低濃度漂白水擦拭儀器。 |  | 注意影響準確度之因素如： - 人為的不當移動 - 不正常的血紅素 - 受測部位體溫過低或灌流減少 - 皮膚有色素沉著、指甲上塗抹指甲油。 - 血氧濃度過高。 . |
|  |  | 公佈日期：2004 年9月 | 修訂日期：2024年 10月第8 次修訂 |

腕式血氧飽和度監視器標準作業規範(一)

編號：AUMD32-004

總頁數：5                                                                                 頁數：5-4

| 異常狀況 | 發 生 原 因 | 處 理 對 策 |
| --- | --- | --- |
| 機器螢幕未出現監測的數據 | Sensor未夾好 Sensor脫落 病人指甲塗上指甲油、指甲彩繪、光療 | 重新夾好 重新接上機器 須去除指甲油 指甲彩繪、光療 擇期再做 |
|  | 公佈日期：2004 年9月 | 修訂日期：2024 年 10月第8 次修訂 |

腕式血氧飽和度監視器標準作業規範(一)

編號：AUMD32-004

總頁數：5                                                                                  頁數：5-5

| 參 考 資 料 Peter Macklem. Lung function tests J.M.B.Hughes&N.B.Pride ed.2000; 75-92 D.Langer EJM Hendriks,C.Burtin,V. probst.A clinical practice guideline for physiotherapists treating patients with chronic obstructive pulmonary disease based on asystematic review of available evidence Clinical Rehabilition2009:23:445 Atkins CJ,Kaplan RM,Timms RM,ReinschS,Lofback K.Behavioural Exercise Programs in the Management of COPD. J Consult Clin Psychol1984;52:591-603 正確辨識病人政策與程序(D3BG01-：IPSG.1) 病人與家屬衛教政策與程序 (D3BE01- PFE.1、.2、.2.1、.3-.6) 病人檢查、治療延遲處理政策(D3AA02- ACC.1.1.3). 病人權利與配合事項政策與程序(D3BR01- PFR .1) 減少醫療相關感染風險之基本政策與程序(D3BG05-IPSG.5、PCI.9) 病人離院轉運政策 (D3AA07-ACC.5) 減少就醫障礙作業政策 (D3AA04- ACC.1.3) 環境清潔感染管制作業準則(20201105) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 公佈日期：2004 年9月 | 修訂日期：2024年 10月第8次修訂 |