長庚紀念醫院 (台北、林口、桃園)胸腔內科肺部復原治療中心

適用對象: 技術師(員)、治療師(員)、醫檢師(員)

)

<胸腔內科呼吸道清除措施--高頻震盪痰液清除器標準>工作規範

編號：AUMD32-014

制定日期 2011年08月  制訂公佈

修訂日期 2024年10月  第六次修訂

使   用   規   定

一、擔任本職務執行作業者，應詳讀本手冊，並嚴格遵照執行。

二、倘若對所訂內容有疑問，應立即向直屬主管請教，務以徹底瞭解為要。

三、對所訂內容如有改善意見時，應反應直屬主管並作充分溝通，俾使內容更

為完整。

四、另為免掛漏萬一，各職務作業規範建議明列照護行為，若有涉及他科專業

領域，須參照他科標準作業規範執行之。

標   題                                                  頁數

壹、目的、適用範圍與不適用族群……………………………          6-1~6-1

貳、操作標準…………………………………………………           6-2~6-4

參、異常狀況及處理對策……………………………………           6-5~6-5

肆、參考資料…………………………………………………           6-6~6-6

呼吸道清除措施--高頻震盪痰液清除器標準作業規範

編號：AUMD32-014

總頁數： 6                                                                                   頁數：  6-1

| 項次 | 適 用 範 圍 | 使 用 器 材 、 工 具 |
| --- | --- | --- |
| 一、目的: - 利用高頻震盪的 方式,讓肺部產生一個高頻振動的氣流。 - 在吐氣期利用震 盪器壓迫胸部,以減少功能性肺餘氣容積(FRC)及增加吐氣流速,以利咳嗽效率。 - 改善痰的特性：減少黏稠度，改善咳嗽功能。 二、不適用族群: | 1. 慢性痰液過度增生或痰液反覆蓄積者 2. 反覆呼吸道感染而長期需要使用抗生素 3. 一般胸腔物理治療技術無法有效改善或無法執行的禁忌症 4. 無法有效咳痰且自行將痰液咳出患者 1.病人若有嚴重氣道阻塞、顱內高壓、氣胸、嚴重脊椎損傷,就不適用高頻震盪機。 | 1.高頻震盪清痰器 2.Pulse oximeter 3.姿位引流床 |
|  | 公佈日期：2011年08月 | 修訂日期：2024 年 10月第6次修訂 |

呼吸道清除措施--高頻震盪痰液清除器標準作業規範

編號：AUMD32-014

總頁數：  6                                                                                 頁數： 6-2

| 項 次 | 操作說明或作業流程 | 注 意 事 項 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 操作標準: | 執行步驟: - 首先正確核對病人身分至少須使用二種以上之資料，以確保病人之安全。同時核對病人的治療醫囑 - 先評估病人及家屬接受訊息之意願、教育程度、信仰、價值觀、慣用語言、情緒狀況及學習障礙之後，為病人解說醫療照護相關事項，與指導病人自我照護知識能力，進行衛生教育指導。接著介紹並說明有效性咳嗽的治療目的與設備。 - 當無法於病情需要之預定時間為病人施行檢查、治療時，主動告知延遲原因，並且提供可行之替代方案。同時為尊重病人與家屬在 醫療機構的權利，協助病人與家屬獲取治 療資訊，鼓勵他們參與醫療照護之過程及決策。 - 加強洗手,讓醫療照顧過程中貫徹手部衛生政策，達成現預防與控制相關感染之目標，降低感染風險之機會。 - 插電源線，確認插座線路安全。 - 工作人員配戴護目鏡、N95口罩及穿著超細纖維防水隔離衣 - 準備一件合適病患的拋棄式背心，在治療期期間，穿著單層衣物及舒適姿位。(坐姿或側躺) | 註.正確辨識病人政策與程序(D3BG01-：IPSG.1) 註.病人與家屬衛教政策與程序 (D3BE01- PFE.1、.2、.2.1、.3-.6) 註.病人檢查、治療延遲處理政策(D3AA02- ACC.1.1.3). 註.病人權利與配合事項政策與程序(D3BR01- PFR .1) 註.減少醫療相關感染風險之基本政策與程序(D3BG05-IPSG.5、PCI.9) - 病人採放鬆姿勢，以便於做呼吸動作。 - 避免於飯後一小時執行。 |  |
|  | 公佈日期：2011年08月 | 修訂日期：2024年 10月第6次修訂 |  |

呼吸道清除措施--高頻震盪痰液清除器標準作業規範

編號:AUMD32-014

總頁數：6                                                                                     頁數:6-3

| 項 次 | 操作說明或作業流程 | 注 意 事 項 |
| --- | --- | --- |
|  | 7.準備一件合適病患的拋棄式背心，在治療期期間，穿著單層衣物及舒適姿位。 8.選擇適當背心尺寸、形式。壓力的設定最適當的範圍以病患舒適為主)。 9.接管連接充氣主機及背心入口。 10.壓力:4-6cmH2O,頻率設定10、12、 14HZ,一開始使用低頻率。 11.頻率設定 (常用的頻率是10和15之間)。 12.調整全長拋棄式背心最常壓力5和6之間， 13.治療每5-10分鐘後，以咳嗽，哈氣或抽吸方式協助病患清除鬆開的分泌物。 14.繼續治療(治療時間以10到30分鐘)。 | 3.治療時間與頻率:每次平均 為20-30分鐘,依照痰液清除的情況調整時間、肺葉中痰液的堆積量和病人對治療的耐受度而定。 4.治療時裝上pulse oximeter監 測血氧濃度變化,及觀察病患其 變化如:通氣狀況。是否有發紺、痰 液哽塞情形 5.停止治療指標: 高頻胸壁振盪器是輔助病患進行有效的呼吸道清潔設備，當病患有下列指標時，建議停止使用，重建病患自咳能力。 (1) 痰量少於10cc/天 (2) 病患逾24-36小時未發燒 (3) 呼吸音有相對的正常 (4) 胸部X光有相對改善 (5) 病患可自行咳嗽或深呼吸 |
|  | 公佈日期：2011年08月 | 修訂日期：2024年 10月第6次修訂 |

呼吸道清除措施--高頻震盪痰液清除器標準作業規範

編號: AUMD32-014

總頁數:6                                                                                        頁數：6-4

| 項 次 | 操作說明或作業流程 | 注 意 事 項 |
| --- | --- | --- |
|  | 11. 治療師充分掌握病人之病情，提供病人持續性的醫療照護，對病人所施行之檢查與治療，均有診療記錄供醫療人員參考。診治病人時，同時應參考病人在相關檢查或治療資訊。 12.為保障病人離院之轉運安全，於各重要出口及服務台提供相關交通資訊。 13.治療後設備維護完成治療後已低濃度漂白水擦拭檢查台。 : | 註.病人持續性醫療照護政策與程序 (D3BA02-ACC.2, 2.1) 註.病人離院轉運政策 (D3AA07-ACC.5) 停止治療指標: 高頻胸壁振盪器是輔助病患進行有效的呼吸道清潔設備，當病患有下列指標時，建議停止使用，重建病患自咳能力。 (1) 痰量少於10cc/天 (2) 病患逾24-36小時未發燒 (3) 呼吸音有相對的正常 (4) 胸部X光有相對改善 (5) 病患可自行咳嗽或深呼吸 |
|  | 公佈日期：2011年08月 | 修訂日期：2024 年 10月第6次 |

呼吸道清除措施--高頻震盪痰液清除器標準作業規範

編號：AUMD32-014

總頁數：  6                                                                                   頁數：  6-5

| 項次 | 發 生 原 因 | 處 理 對 策 |
| --- | --- | --- |
| 異常狀況及處理對策: 1血氧過低 減少就醫障礙作業 | - 病人氣體交換功能異常 - 拍痰衣 定期檢討病人服務流程，提供適切的醫療服務，減少病人因其年齡、行動不便、身體殘障、語言、宗教或文化等因素之就醫障礙。 | 馬上停止治療 安撫患者，請其放輕鬆。 重新安排替代方法 註.減少就醫障礙作業政策 (D3AA04- ACC.1.3) |
|  | 公佈日期：2011年08月 | 修訂日期：2024 年 10月第6次 |

呼吸道清除措施--高頻震盪痰液清除器標準作業規範

編號：AUMD32-014

總頁數：6                                                                                      頁數： 6-6

| 參 考 資 料 |  |
| --- | --- |
| - Nuke IM, Shapiro S, et al. Comparison of HFCWO and CPT in ventilator dependent patients. Chest 1999. - Ohnsorg F. A cost analysis of high-frequency chest wall oscillation in cystic fibrosis Am J Respir Crit Care Med 1994; 149(4pt. 2):A669. 3. Warwick W. High-frequency chest compression moves mucus by means of sustained staccato coughs. Pediatr Pulmonol 1991; Suppl 6: 283 A219. 4.正確辨識病人政策與程序(D3BG01-：IPSG.1) 5.病人與家屬衛教政策與程序 (D3BE01- PFE.1、.2、.2.1、.3-.6) 6. 病人檢查、治療延遲處理政策(D3AA02- ACC.1.1.3). 7. 病人權利與配合事項政策與程序(D3BR01- PFR .1) 8. 減少醫療相關感染風險之基本政策與程序(D3BG05-IPSG.5、PCI.9) 9. 病人離院轉運政策 (D3AA07-ACC.5) 10.病人持續性醫療照護政策與程序 (D3BA02-ACC.2, 2.1) 11.減少就醫障礙作業政策 (D3AA04- ACC.1.3) 12.處理病人及其家屬申訴及參與解決過程之政策 (D3AR03-PFR3 13.環境清潔感染管制作業準則(20201105) 14.高頻胸壁壓縮的臨床效益 謝旻凌；林建中；呼吸治療 ，15眷2期 p15-24 |  |
| 公佈日期：2011年08月 | 修訂修訂日期：2024 年 10月第6次 |