長庚紀念醫院 (台北、林口、桃園)胸腔內科肺部復原治療中心

適用對象; 技術師(員)、治療師(員)、醫檢師(員)

)

<胸腔內科肺部擴張治療-負壓治療>工作規範

編號：AUMD32-018

制訂日期 2011 年09月  制訂公佈

修訂日期 2024 年10月  第八次修訂

使   用   規   定

一、擔任本職務執行作業者，應詳讀本手冊，並嚴格遵照執行。

二、倘若對所訂內容有疑問，應立即向直屬主管請教，務以徹底瞭解為要。

三、對所訂內容如有改善意見時，應反應直屬主管並作充分溝通，俾使內容更

為完整。

四、另為免掛漏萬一，各職務作業規範建議明列照護行為，若有涉及他科專業

領域，須參照他科標準作業規範執行之。

標   題                                                 頁數

壹、目的、適用範圍與工具……………………………………          4-1~4-1

貳、操作標準…………………………………………………           4-2~4-2

參、異常狀況及處理對策……………………………………           4-3~4-3

肆、參考資料…………………………………………………           4-4~4-4

肺部擴張治療-負壓治療標準作業規範

編號：AUMD32-018

總頁數：4                                                                                       頁數：4-1

| 作業目的 |  | 適用範圍 | 使 用 器 材 、 工 具 |
| --- | --- | --- | --- |
| 負壓治療 (NPV) 1.增加肺泡通氣量，以改善氣體交換 2.鬆動痰液及促使痰有效咳出 3.減少呼吸作功 |  | 需要做負壓擴張治療的病人如下: - 神經肌肉疾病病人 (小兒麻痺、駝背…) - 慢性阻塞性肺疾病病人 (一般常見的如氣喘、慢性支氣管炎、肺氣腫、支氣管擴張症) - 侷限性肺疾病病人 (塵肺症、肺纖維化等) - 肥胖性換氣過低症候群病人 - 中樞性換氣過低症候 | - NPV主機 - 配件(負壓艙、胸甲) |
|  | 公佈日期：2011年9月 |  | 修訂日期：2024 年10月第8次修訂 |

肺部擴張治療-負壓治療標準作業規範

編號：AUMD32-018

總頁數：4                                                                                頁數：4-2

| 項次 |  | 操作說明或作業流程 | 注 意 事 項 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 首先正確核對病人身分至少須使用二種以上之資料，以確保病人之安全。同時核對病人的治療醫囑 - 先評估病人及家屬接受訊息之意願、教育程度、信仰、價值觀、慣用語言、情緒狀況及學習障礙之後，為病人解說醫療照護相關事項，與指導病人自我照護知識能力，進行衛生教育指導。接著介紹並說明負壓擴張治療的治療目的與設備。 - 當無法於病情需要之預定時間為病人施行檢查、治療時，主動告知延遲原因，並且提供可行之替代方案。同時為尊重病人與家屬在 醫療機構的權利，協助病人與家屬獲取治 療資訊，鼓勵他們參與醫療照護之過程及決策。 - 加強洗手,讓醫療照顧過程中貫徹手部衛生政策，達成現預防與控制相關感染之目標，降低感染風險之機會。 5.. 工作人員配戴護目鏡、N95口罩、超細纖維防水隔離衣、手套選擇胸甲的病人將胸部和上腹部包起來，病患可以選擇平躺或坐姿 6.有使用氧氣治療的病人，先接上血氧監測儀觀察其血氧濃度再調整其氧氣流量。 7.打開電源依病人情況調整負壓呼吸器之設定。執行時間約50分鐘 8. 治療師充分掌握病人之病情，提供病人持續性的醫療照 護，對病人所施行之治療，均有診療記錄供醫療人 員參考。診治病人時，同時應參考病人在相關檢查或治療 資訊完成治療後以低濃度漂白水擦拭檢查台。 9.為保障病人離院之轉運安全，於各重要出口及服務台提供相關交 通資訊。 | 註.正確辨識病人政策與程序(D3BG01-：IPSG.1) 註.病人與家屬衛教政策與程序 (D3BE01- PFE.1、.2、.2.1、.3-.6) 註.病人檢查、治療延遲處理政策(D3AA02- ACC.1.1.3). 註.病人權利與配合事項政策與程序(D3BR01- PFR .1) 註.減少醫療相關感染風險之基本政策與程序(D3BG05-IPSG.5、PCI.9) 1.隨時觀察病患變化，如通氣狀況、血氧變化 2.協助病患咳痰 3.避免於飯後一小時執行 註.病人持續性醫療照護政策與程序 (D3BA02-ACC.2, 2.1) 註.病人離院轉運政策 (D3AA07-A |
|  | 公佈日期：2011年9月 |  | 修訂日期：2024 年10月第8次修訂 |

肺部擴張治療-負壓治療標準作業規範

編號：AUMD32-018

總頁數：4                                                                                 頁數：4-3

| 異常狀況 |  | 發 生 原 因 | 處 理 對 策 |
| --- | --- | --- | --- |
| 血氧過低 減少就醫障礙作業 |  | - 病人氣體交換功能異常。 - 嚴重高血壓患者。 - 心律不整患者 - 治療過程中發生呼吸困難或意識不清的情況 - 定期檢討病人服務流程，提供適切的醫療服務，減少病人因其年齡、行動不便、身體殘障、語言、宗教或文化等因素之就醫障礙。 | - 馬上停止治療， 並連絡其主治醫師。 - 安撫患者，請其放輕鬆。 - 重新安排替代方法 - 對病人或其家屬所提出抱怨批評與建議皆應積極處理。(處理病人及其家屬申訴及參與解決過程之政策 (D3AR03-PFR3) 註.減少就醫障礙作業政策 (D3AA04- ACC.1.3) |
|  | 公佈日期：2011年9月 |  | 修訂日期：2024 年10月第8次修訂 |

肺部擴張治療-負壓治療標準作業規範

編號：AUMD32-018

總頁數：4                                                                                   頁數：4-4

| 參 考 資 料 |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Pryor J.A, Webbern B.A., Physiotherapy for respiratory and cardiac problems, Churchill Livingstone, 2002. - Shu-Chuan Ho, Ling-Ling Chiang, Hang-Fang Cheng, Huei-Chen Lin, De-Fang Sheng, Han-Pin Kuo, Hotng-Chyuan Lin (2000) The effect of incentive spirometry on chest expansion and breathing work in patients with chronic obstructive airway diseases : comparison of two methods . The Chang Gung Medical Journal 23(2): 73-79. - Splaingard ML, Frates RC, Jr., Jefferson LS, Rosen CL, Harrison GM. Home negative pressure ventilation: report of 20 years of experience in patients with neuromuscular disease. Arch Phys Med Rehabil 1985;66(4):239-42. - 正確辨識病人政策與程序(D3BG01-：IPSG.1) - 病人與家屬衛教政策與程序 (D3BE01- PFE.1、.2、.2.1、.3-.6) 6. 病人檢查、治療延遲處理政策(D3AA02- ACC.1.1.3). 7. 病人權利與配合事項政策與程序(D3BR01- PFR .1) 8. 減少醫療相關感染風險之基本政策與程序(D3BG05-IPSG.5、PCI.9) 9. 病人離院轉運政策 (D3AA07-ACC.5) 10.病人持續性醫療照護政策與程序 (D3BA02-ACC.2, 2.1) 11.減少就醫障礙作業政策 (D3AA04- ACC.1.3) 12.處理病人及其家屬申訴及參與解決過程之政策 (D3AR03-PFR3) 13. 規章編號K03306環境清潔感染管制作業準則 |  |  |
|  | 公佈日期：2011年9月 | 修訂日期：2024年10月第8次修訂 |