長庚紀念醫院 (台北、林口、桃園)胸腔內科肺部復原治療中心

適用對象: 技術師(員)、治療師(員)、醫檢師(員)

)

<胸腔內科肺部擴張治療-非侵入性正壓呼吸器>工作規範

編號：AUMD32-017

制定日期 2011年09月   制訂公佈

修訂日期 2024年10月   第六次修訂

使   用   規   定

一、擔任本職務執行作業者，應詳讀本手冊，並嚴格遵照執行。

二、倘若對所訂內容有疑問，應立即向直屬主管請教，務以徹底瞭解為要。

三、對所訂內容如有改善意見時，應反應直屬主管並作充分溝通，俾使內容更

為完整。

四、另為免掛漏萬一，各職務作業規範建議明列照護行為，若有涉及他科專業

領域，須參照他科標準作業規範執行之。

標   題                                                 頁數

壹、目的、適用範圍與工具……………………………………          5-1~5-1

貳、操作標準…………………………………………………           5-2~5-3

參、異常狀況及處理對策……………………………………           5-3~5-3

肆、參考資料…………………………………………………           5-4~5-4

附件		…………………………………………………………          5-5~5-5

肺部擴張治療-非侵入性正壓呼吸器標準作業規範

編號：AUMD32-017

總頁數：5                                                                                   頁數：5-1

| 作業目的 | 適用範圍 | 使 用 器 材 、 工 具 |
| --- | --- | --- |
| 非侵入性正壓治療 1.增加肺泡通氣量，以改善氣體交換 2.鬆動痰液及促使痰有效咳出 3.減少呼吸作功 4.作為吸入性治療之輔助用物 | 1.可能會產生肺部擴張不全者如: 上腹部手術、胸腔手術。 2.慢性呼吸道疾病病人(包含住院與門診病人如COPD、Asthma、 Bronchiectasis)，因痰多或已有肺擴張不全者。 3.肺活量不足者 | 1.IPPB 2.IPPB管線 3. Nacl 0.45%(plastic)20 ml in bot/pc (依照醫囑指示) |
|  | 公佈日期：2011年9月 | 修訂日期：2024年 10月第6次修 |

肺部擴張治療-非侵入性正壓呼吸器標準作業規範

編號：AUMD32-017

總頁數：5                                                                                 頁數：5-2

| 項次 |  | 操作說明或作業流程 | 注 意 事 項 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 首先正確核對病人身分至少須使用二種以上之資料，以確保病人之安全。同時核對病人的治療醫囑 - 先評估病人及家屬接受訊息之意願、教育程度、信仰、價值觀、慣用語言、情緒狀況及學習障礙之後，為病人解說醫療照護相關事項，與指導病人自我照護知識能力，進行衛生教育指導。接著介紹並說明正壓治療目的與設備。 - 當無法於病情需要之預定時間為病人施行檢查、治療時，主動告知延遲原因，並且提供可行之替代方案。同時為尊重病人與家屬在醫療機構的權利，協助病人與家屬獲取治 療資訊，鼓勵他們參與醫療照護之過程及決策。 - 加強洗手,讓醫療照顧過程中貫徹手部衛生政策，達成現預防與控制相關感染之目標，降低感染風險之機會。 - 工作人員配戴護目鏡、N95口罩、超細纖維防水隔離衣 6.先將非侵入性陽壓呼吸器接上氧氣piping 7.將非侵入性陽壓呼吸器之管綫接好,加入half-saline 5~6cc. 8.請病人採最輕鬆姿勢坐好，嘴巴含緊咬嘴，由嘴巴做吸氣動作 9.利用腹肌，配合呼吸器做深吸氣，直到呼吸器停止打氣動作 10.接著由嘴巴慢而輕的吐氣，將氣正常吐出 11.接著重複以上的動作，約持續20~60分鐘 | 註.正確辨識病人政策與程序(D3BG01-：IPSG.1) 註.病人與家屬衛教政策與程序 (D3BE01- PFE.1、.2、.2.1、.3-.6) 註.病人檢查、治療延遲處理政策(D3AA02- ACC.1.1.3). 註.病人權利與配合事項政策與程序(D3BR01- PFR .1) 註.減少醫療相關感染風險之基本政策與程序(D3BG05-IPSG.5、PCI.9) 1.病人要僅量採放鬆姿勢，以便於做深吸氣動作 2.嘴巴一定要含緊，不可以漏氣 3.不要用力吐氣，以免造成氣管痙攣及氣體滯留 4.不要吸太快，以防造成過度換氣 |
|  | 公佈日期：2011年9月 |  | 修訂日期：2024年 10月第6 次修 |

肺部擴張治療-誘導性肺活量計標準作業規範

編號：AUMD32-017

總頁數：5                                                                                     頁數：5-3

| 項次 | 操作說明或作業流程 | 注 意 事 項 |
| --- | --- | --- |
|  | 12. 治療師充分掌握病人之病情，提供病人持續性的醫療照護，對病 人所施行之檢查與治療，均有診療記錄供醫療人員參考。診治病 人時，同時應參考病人在相關檢查或治療資訊。 13.為保障病人離院之轉運安全，於各重要出口及服務台提供相關交通 資訊。 14.完成檢查後以低濃度漂白水擦拭檢查台。 | 註.病人持續性醫療照護政策與程序 (D3BA02-ACC.2, 2.1) 註.病人離院轉運政策 (D3AA07-ACC.5) |
|  | 公佈日期：2011年9月 | 修訂日期：2024年 10月第6 次修 |

肺部擴張治療-非侵入性正壓呼吸器標準作業規範

編號：AUMD32-017

總頁數： 5                                                                                   頁數： 5-4

| 異常狀況 |  | 發 生 原 因 | 處 理 對 策 |
| --- | --- | --- | --- |
| 血氧過低 減少就醫障礙作業 |  | - 病人氣體交換功能異常。 2. 嚴重高血壓患者 3. 眼睛手術後2週 4. 口腔手術後2週 - 定期檢討病人服務流程，提供適切的醫療服務，減少病人因其年齡、 行動不便、身體殘障、語言、宗教或文化等因素之就醫障礙。 | 1.馬上停止治療 2.安撫患者，請其放輕鬆。 3.重新安排替代方法 4.對病人或其家屬所提出抱怨批評與建議皆應積極處理。(處理病人及其家屬申訴及參與解決過程之政策 (D3AR03-PFR3) 註.減少就醫障礙作業政策 (D3AA04- ACC.1.3) |
|  | 公佈日期：2011 年9月 |  | 修訂日期：2024年 10月第6次修 |

肺部擴張治療-非侵入性正壓呼吸器標準作業規範

編號：AUMD32-017

總頁數：5                                                                                       數：5-5

| 參 考 資 料 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Pryor J.A, Webbern B.A., Physiotherapy for respiratory and cardiac problems, Churchill Livingstone, 2002. 2. 長庚醫院藥劑部制定,對應條文：MMU.1.制定日期 2012/09/10. 3. 正確辨識病人政策與程序(D3BG01-：IPSG.1) 4.病人與家屬衛教政策與程序 (D3BE01- PFE.1、.2、.2.1、.3-.6) 5. 病人檢查、治療延遲處理政策(D3AA02- ACC.1.1.3). 6. 病人權利與配合事項政策與程序(D3BR01- PFR .1) 7. 減少醫療相關感染風險之基本政策與程序(D3BG05-IPSG.5、PCI.9) 8. 病人離院轉運政策 (D3AA07-ACC.5) 9.病人持續性醫療照護政策與程序 (D3BA02-ACC.2, 2.1) 10.減少就醫障礙作業政策 (D3AA04- ACC.1.3) 11.處理病人及其家屬申訴及參與解決過程之政策 (D3AR03-PFR3 12. 環境清潔感染管制作業準則(20201105) |  |  |
|  | 公佈日期：2011年9月 | 修訂日期：2024年 10月第6 次修 |