長庚紀念醫院 (林口)胸腔內科檢查室

適用對象:技術師(員)、治療師(員)、醫檢師(員)

編號：AUMD31-020

制定日期2020 年10月 制訂公佈

修訂日期 2024年10月 第 2 次修訂

<多重入眠時間檢查標準>工作規範

使   用   規   定

一、擔任本職務執行作業者，應詳讀本手冊，並嚴格遵照執行。

二、倘若對所訂內容有疑問，應立即向直屬主管請教，務以徹底瞭解為要。

三、對所訂內容如有改善意見時，應反應直屬主管並作充分溝通，俾使內容更

為完整。

四、另為免掛漏萬一，各職務作業規範建議明列照護行為，若有涉及他科專業

領域，須參照他科標準作業規範執行之。

目         錄

標   題                                                 頁數

壹、目的、適用範圍與工具…………………………………………  15-1~15-2

貳、操作標準………………………………………………………… 15-3~15-12

參、異常狀況及處理對策…………………………………………… 15-13

肆、參考資料 ………………………………………………………  15-14~15-15

多重入眠時間檢查標準作業規範(一)

編號：AUMD31-020

| 總頁數：15 |  | 頁數: 15-1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 目 的 | 適 用 範 圍 | 使 用 器 材 |  |
| - 評估日間嗜睡和診斷猝睡症 | 壹、適用範圍: 門診排程或住院中疑似有猝睡症之患者 貳、適用人員: 技術師(員) 、醫檢師(員) 治療師(員) | - 儀器類 一、睡眠生理檢查儀.................................................1 二、監視系統.......................................................1 - 設備類 一、氧氣設備..................................................視需要 二、抽吸設備..................................................視需要 三、血壓計....................................................視需要 四、身高體重計................................................視需要 - 計價類及不計價類 - 杯狀電極導線..................................................16 - EKG導線. ......................................................1 - 皮膚磨砂膏.....................................................1 - TEN20傳導膠. ..................................................1 - 布尺...........................................................1 - 紅色捲紙蠟筆...................................................1 - 1吋紙膠. ......................................................1 - 護士剪刀.......................................................1 - 口腔棉枝..................................................視需要 - 紗布4*4. ................................................視需要 - 紗布2*2................................................視需要 |  |
|  |  | 公佈日期： 2020年 10 月 | 修訂日期：2024年10月第2次修定 |

多重入眠時間檢查標準作業規範(一)

編號：AUMD31-020

| 總頁數：15 |  | 頁數: 15-2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 目 的 | 適 用 範 圍 | 使 用 器 材 |  |
|  |  | - 製劑類 一、75%酒精...................................................視需要 - 表單類 一、胸腔內科系睡眠檢查問卷.........................................1 |  |
|  |  | 公佈日期： 2020 年 10 月 | 修訂日期：2024年10月第2次修定 |

多重入眠時間檢查標準作業規範(一)

編號：AUMD31-020

總頁數：15                                                                                               頁數: 15-3

| 項次 | 作 業 說 明 | 注 意 事 項 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 壹 貳 | 執行前 - 病患可依排定時間至檢查室報到，先確認TOCC，核對檢查單、病患身分及醫囑(依AUMD31-022胸腔內科系病患辨識標準工作規範執行) - 為使病人及其家屬能獲得足夠的醫療相關資訊、確認了解檢查目的、內容及注意事項並同意執行檢查、因此檢查前需給予睡眠生理檢查需知單 - 給予填寫史丹佛嗜睡度量表 - 個人防護裝備：外科口罩及乳膠手套。 執行中 - 執行睡眠生理檢查儀線路黏貼固定 1. 測量頭部C3 C4 O1 O2的方法(EEG)： (1)先從鼻根(Nasion)量至枕骨粗隆(Inion)，畫出中心點Cz。 (2)量左右兩耳洞上之距離，通過中心Cz交叉處為真正的Cz點。 | 胸腔內科呼吸睡眠生理檢查需知單張上或檢查單上，記載有檢查注意事項: - 檢查當日請沐浴洗頭，勿抺髮油、噴髮膠或擦乳液等油性保養品；男性請刮鬍鬚，女性請勿化妝並去除指甲油 - 檢查當日避免食用刺激性食物:咖啡、酒、茶及抽煙等 - 醫師的指定藥及一般用藥請正常服用(若需服用鎮定劑及安眠藥者，請將藥物帶至檢查室，告知檢查室人員，於檢查時再服用) - 請自備睡衣或穿著寛鬆衣舒適便服並可攜帶就寢慣用物品 - 請攜帶健保卡、身分証件、戶口名簿、駕照、醫囑單等任何兩種憑證依排定時間至檢查室報到 - 進入檢查室前請關閉行動電話以免干擾檢查 - 檢查室無法陪病，但行動不便者可留一位成年家屬陪伴 - 檢查完畢後，髮上及臉上殘留黏膠以清水(溫水)即可洗淨 - 檢查完畢後，請依照醫師安排或檢查室人員所安排之回診日，前往門診聽取報告結果，切勿自行提前掛號回診 - 預約回診日為檢查日完成後2週 |  |
|  |  | 公佈日期： 2020年10 月 | 修訂日期： 2024年10月第2次修定 |

多重入眠時間檢查標準作業規範(一)

編號：AUMD31-021

總頁數：15                                                                                               頁數: 15-4

| 項次 | 作 業 說 明 | 注 意 事 項 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (3)從鼻根到枕骨粗隆的線上，各標出10%點為Fpz與Oz。 (4)兩耳洞上的線上，標出左邊10%T3與30%C3及右邊10%T4與30%C4處。或從Cz點向左20%為C3向右20%為C4。 (5)從Fpz T3 Oz T4繞頭圍一圈，其10%是Fp1-Fp2及O1-O2的距離。 (6)從T3-Oz-T4之水平線上，確定O1 及O2之點。 (7)從O1-Fp1取中心點與原先畫的C3處交叉後，確認C3的位置,C4也一樣。 (8)Fpz即為地線GND的位置。 (9)兩耳後之乳突處Mastoid process或耳垂是常用來放置A1、A2參照處(reference)。 2. 皮膚準備 1.先用75%酒精棉棒清潔皮膚上油質。 2.再用棉棒沾磨砂膏去角質，垂直定點輕轉 3. 電極線放置 (1)EEG部份，將電極皿先填滿足量TEN-20傳導膠後平置緊貼部位皮膚上再用以小塊紗布覆蓋固定。 (2)EOG左側在左眼角下1cm，右側在右眼角上1cm。電極皿填滿傳導劑，用紙膠布黏貼固定即可。 (3)Chin EMG 可沿左右法令紋垂直向下，置於頦骨下緣內或 | 若為磨牙患者，則可放在顴骨下之咬合肌處；二電極需相距至少 |  |
|  |  | 公佈日期：2020 年 10 月 | 修訂日期：2024年10月第2次修定 |

多重入眠時間檢查標準作業規範(一)

編號：AUMD31-020

總頁數：15                                                                                               頁數: 15-5

| 項次 | 作 業 說 明 | 注 意 事 項 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 下頦骨正中。 二、儀器準備 1. 所有的Channel校正。 此時所有的Amplifiers都設在同樣的Sensitivity HFF LFF確定所有的功能正常，再依要求設定不同的Sensitivity HFF LFF另作的校正。所有電極及都裝置好後先查一下電阻抗Impedance，所有電極必須 < 5000 ohms(除Tibialis EMG外)，若過高就應該調整。 2. Physiologic Calibration生理方面校正 可確認電極個別的功能及作為判讀報告的基礎。內容包括： 1.張眼直視30s。 2.安靜閉眼30s。 3.眼睛上下看5次。 4.眼睛左右看5次。 5.輕輕眨眼5次。 6.咬牙或微笑,打哈欠。 | 2-4cm，避免互相干擾。 記錄儀器使用前必須校正以確定功能，並作特殊檢查的設定。 當病患做這些動作時，技術人員可檢查並記錄病人的反應。張眼及閉眼時可看到EEG的background。左右看時，可看到EOG的異位像。由咬牙、微笑等看Chin EMG。如有使用其他儀器也要一併校正。校正後，技術人員決定電極或其他儀器的調整以合乎要求。在Physiologic Calibration時，若有任何異常要立刻解決，否則之後的記錄只會越來越差。 |  |
|  |  | 公佈日期： 2020年10 月 | 修訂日期：2024年10月第2次修定 |

多重入眠時間檢查標準作業規範(一)

編號：AUMD31-020

總頁數：15                                                                                               頁數: 15-6

|  | 項次 | 作 業 說 明 |  | 注 意 事 項 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 參 | 三、所有校正都完成，問題也都排除後；請病人採取舒適體位， 身體放鬆、闔眼；然後關燈、關門、開始檢查。要清楚記錄關燈時間及床欄維護避免跌倒事件發生。 四、每次執行中需仔細觀察腦波變化,當病患腦波呈現入睡時需再加上15分鐘檢查時間。 五、執行5次短暫睡眠檢查，每次檢查相隔的時間為2小時 。 執行後 - 睡眠檢查結束後，如果對於檢查線路訊號的完全性有所疑問時，則須重新施行受試者校正(至少各為30秒張/閉眼之校正記錄)，以確認收集資料的準確性及可信度 - 移除檢查線路，並提醒髮上及臉上殘留黏膠以清水(溫熱水)即可洗淨 - 所有使用的電極導線，一般以溫熱水洗淨，以75%酒精或1000ppm漂白水（其泡法為 1 份 5%漂白水加49份清水稀釋，並於 24 小時內使用之）擦拭乾淨，再依普通消毒原則處理即可。 |  | 依AUMD31-033胸腔內科系病患隱私維護管理標準作業規範執行 依AUMD31-042胸腔內科檢查室預防病人跌倒工作規範執行預防跌倒 1.第一次檢查通常為病患早晨醒來後的2小時開始執行。 2.每次檢查前技師必須為病患施行生理方面校正。 3.每次檢查時間通常為15-35分鐘，主要是依照病患是否入眠以及入眠時間而定。 4.如果20分鐘內進入任何的睡眠期，則須於入眠後增加15分鐘的檢查時間，以確認是否出現過早發生的快速動眼期睡眠。 5. 如果20分鐘內未進入任何的睡眠期，即可結束該次檢查。 6.每次檢查後，受試者必須離開病床並保持清醒。 7.每次檢查結束至下一次檢查前要注意病患是否有睡著,若有入睡則要喚醒病患避免影響下一次檢查。 病患如有嚴重睡眠障礙或藥物反應致精神狀況不佳時，要考慮協助安排返程的交通工具，避免病人自行開車的危險性。 |  |
|  |  |  | 公佈日期： 2020 年10 月 |  | 修訂日期：2024年10月第2次修定 |

多重入眠時間檢查標準作業規範(一)

編號：AUMD31-020

總頁數：15                                                                                               頁數: 15-7

| 項次 | 作 業 說 明 | 注 意 事 項 |
| --- | --- | --- |
|  | - 若被病人之血液、體液或分泌物染污時，應以「高濃度漂白水」（指游離氯5000ppm，其泡法為1份5﹪漂白水加9份清水稀釋，並於24小時內使用之）擦洗，執行環境清潔應依照「環境清潔感染管制作業準則」相關之規定執行。 - 檢查室、公共區域之地面、桌面、檯面及工作車應每日以「低濃度漂白水」（指游離氯500ppm，其泡法為1份5﹪漂白水加99份清水稀釋，並於24小時內使用之）至少擦拭一次，必要時再以清水擦洗。 - 檢查室床單應每位病人使用後即予拆除與消毒，待下一位病人使用時再行舖床，以確保床單清潔，經傳染性病人使用過之床單，皆視為感染性布類品，處理方式應依照「洗縫布類品感染管制作業要點」之規定執行。 - 乾淨布類品置於密閉櫥櫃，不能暴露放置。 - 移除檢查線路，並提醒髮上及臉上殘留黏膠以清水(溫熱水)即可洗淨。 - 請病患依照醫師安排或檢查室人員所安排之回診日，前往門診聽取報告結果，切勿自行提前掛號回診。 - 病患確定清醒可活動後，主動提供交通車資訊以確保病人離院之安全。 |  |

多重入眠時間檢查標準作業規範(一)

編號：AUMD31-020

總頁數：15                                                                                               頁數: 15-8

| 項次 | 作 業 說 明 | 注 意 事 項 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 肆 | 報告判讀 一、讀取Sleep Stage方式: 1. 點選病人病歷號碼，叫出之前記錄。 2. 調整各波型以取得最佳視野。 3. 以30秒/頁為判讀睡眠程度的單位。 4. 鍵盤上數字0-5代表每個睡眠的stage。 0 — wake 1 ― stage 1 2 ― stage 2 3 ― stage 3 5 ― stage REM 5. 依照Rechts Chaffen & Kales 的規範方式，以各睡眠分期所出現的相關波形佔整頁比率較多者，判讀為該頁之 sleep stage 。 | 1.sleep stage 是以O1、 O2、 C3、 、C4、EOC及下顎EMG的變化來判斷。 2.5次短暫睡眠檢查中，出現2次以上過早發生的快速動眼期睡眠時，則可確認猝睡症的診斷。 |  |
|  |  | 公佈日期：2020年 10 月 | 修訂日期：2024年10月2次修定 |

多重入眠時間檢查標準作業規範(一)

編號：AUMD31-020

總頁數：15                                                                                               頁數: 15-9

| 項次 | 作 業 說 明 | 注 意 事 項 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ##### 期別/狀態; ##### 腦波圖(EEG); ##### 眼動圖(EOG); ##### 下顎肌電圖(EMG). ##### 放鬆清醒期 wake; ##### 閉眼：律動α波(8-13Hz)，頭後區最顯著(O1、O2)，注意力集中時減弱 張眼：相對低振幅、混合頻率; ##### 自主性控制 眨眼或快速眼球轉動 欲睡時緩慢眼球轉動; ##### 肌肉持續性活動相對較高 自主性身體移動. ##### 非快速動眼期. ##### Stage 1; ##### 相對低振幅、混合頻率 θ波(4-7Hz)和較大振幅頭頂銳波(<0.5秒) 同速高振幅θ波; ##### 緩慢眼球轉動(eye rolling); ##### 肌肉持續性活動可能較清醒期稍微降低. ##### Stage 2; ##### 基本波：相對低振幅、混合頻率; ##### 接近stage 1之偶發性緩慢眼球轉動; ##### 肌肉持續性活動相對較低. | Stage 2之3分鐘法則：即第一個及第六個epoch有明顯Stage 2特徵，只要中間沒有出現Arousal或其他的Stage特徵，3分鐘內這一段都是屬於Stage 2。 |  |
|  |  | 公佈日期：2020年10 月 | 修訂日期：2024年10月第2次修定 |

多重入眠時間檢查標準作業規範(一)

編號：AUMD31-020

總頁數：15                                                                                               頁數: 15-10

| 項次 | 作 業 說 明 | 注 意 事 項 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ##### 期別/狀態; ##### 腦波圖(EEG); ##### 眼動圖(EOG); ##### 下顎肌電圖(EMG). ##### Stage 2; 紡綞波(sleep spindle)： 漸增、漸減11-16Hz(12-14Hz為常見)，且≧0.5秒 K複合波(K complex)： 尖銳負波和隨後的緩慢正波(≧0.5秒) 自發性或反應聲音. ##### Stage 3; ##### ≧20高振幅(>75 μV)慢波(≦2Hz); ##### 無，反應腦波圖形; ##### 肌肉持續性活動相對較低. |  |  |
|  |  | 公佈日期：2020 年10 月 | 修訂日期：2024年10月第2次修定 |

多重入眠時間檢查標準作業規範(一)

編號：AUMD31-021

總頁數：15                                                                                               頁數: 15-11

| 項次 | 作 業 說 明 | 注 意 事 項 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ##### 期別/狀態; ##### 腦波圖(EEG); ##### 眼動圖(EOG); ##### 下顎肌電圖(EMG). ##### 快速動眼期(REM); ##### 相對低振幅、混合頻率 鋸齒波:一連串等高或三角狀(經常具有鋸齒形)2-6Hz波形 θ波 緩慢的α波; ##### 間歇性快速眼球轉動; ##### 肌肉持續性活動受到抑制 間歇性肌纖維抽動. |  |  |
|  |  | 公佈日期：2020年 10 月 | 修訂日期：2024年10月第2次修定 |

多重入眠時間檢查標準作業規範(一)

編號：AUMD31-020

總頁數：15                                                                                               頁數: 15-12

| 項次 | 作 業 說 明 | 注 意 事 項 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - 報告內容 - 基本資料：姓名、病歷號碼、性別、出生日期、身高、體重(BMI)、使用藥物及特殊裝置、其他特殊情況等。 - 檢查日期，起始與結束時間，關燈時間 - 睡眠結構分析(Hypnogram analysis)：睡眠開始(sleep-on set)關燈後病患進入任何第一頁睡眠期的時間、入眠時間(sleep Latency) 關燈至病患睡眠開始所經過的時間、入快速動眼期時間(REM latency)睡眠開始至第一次快速動眼期所經過的時間 |  |  |
|  |  | 公佈日期：2020年10月 | 修訂日期：2024年10月第2次修定 |

多重入眠時間檢查標準作業規範(一)

編號：AUMD31-020

總頁數：15                                                                                               頁數：15-13

| 異 常 狀 況 | 發 生 原 因 | 處 理 對 策 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、機器螢幕未出現監測的數據記錄中訊號發生異常: 1. 單項的異常 2. C4 和LOC異常 3. C3 和ROC異常 4. 幾乎所有得訊號都有干擾情形。 二、病患跌倒 | (一)病人管路或導線鬆脫 (二)是個別電極或設備的問題。 (三)是參照極A1鬆脫或損壞的問題。 (四)是參照極A2鬆脫或損壞的問題。 (五)可能是所有參照極或地線或電纜線鬆脫 (六)校正不確實 床欄未確實拉起 | 從病人身上、連接的線路以及儀器等方面去探查原因。 解決參照極A1的問題。 解決參照極A2的問題。 要檢查所有參照極或地線或電纜線 重新校正 重新固定 依AUMD31-047胸腔內科檢查室異常事件處理工作規範進行異常通報及PDCA改善 |  |
|  |  | 公佈日期：2020年 10月 | 修訂日期：2024年10月第2次修定 |

多重入眠時間檢查標準作業規範(一)

編號：AUMD31-020

總頁數：15                                                                                               頁數：15-14

| 參考資料 - Sharon A .Keenan Polysomnographic Technique :An Overview 1996.p.151-169. - Sharon A .Keenan Polysomnographic Technical Aspects in Adolescents and Adults Journal of Clinical Neurophysiology 9(1):21-31.1992 American Electroencephalographic Society. - ASDA Report EEG Arousals :Scoring Rules and Examples Sleep,15(2)173-184 1992 American Sleep Disorders Association and Sleep Research Society - ASDA Report Atlas and Scoring Rules Recording and Scroing Leg Movements.1993 Sleep,16(8):748-759 - ASDA Report The Clinical Use of the Multiple Sleep Latency Test Sleep,15(3):268-276 1992.ASDA & SRS - Measurement of Sleep/Wake tendency The School of Sleep Medicine1998.p1-7 - Doghramji K Mitler M.M et al. A Normative Study of the maintenance of wakefulness test(MWT) Electroencephalography and Clinical Neurophysiology 103 (1997) 554-562 - Philip, P . Stoohs. R .Guilleminault Short Note Sleep Fragmentation in Normals : A Model for Sleepiness Associated with Upper Airway Resistance Syndrome Sleep.17(3):242-247 1994 ASDA & SRS - John Herman, The Final Report: Objectives of This Presentation 1998 School of Sleep Medicine - ASDA Report Practice Parameters for the Use of Actigraphy in the Clinical Assessment of Sleep Disorders Sleep,18(4):285-287.1995. ASDA & SRS - AARC-APT Clinical Practice Guideline Polysomnography Respiratory Care 40:12 Dec,1995,pp.1336-1343 - ASDA Report Practice Parameters for the Indications for Polysomnography and Related Procedures. Sleep 20(6):406-422,1997 - ASDA Review The Indications for Polysomnography and Related Procedures. Sleep 20(6):423-487,1997 - Flagg WH, Coburn SC. Polygraphic Aspects of Sleep Apnea Sleep Apnea Syndromes ,New York : Alan R Liss 1978:357-363 - MC Gregor P. Thorpy M J, Schmidt Nowara WW, Lederich P.S. and Snyder M. T- Sleep : An Improved Method for Scoring Breathing- Disordered Sleep Sleep.1992,15(4):359-363 - Mitler M M, Gujavarty KS, & Broman CP. Maintenance of Wakefulness Test : A Polysomnographic Technique for Evaluating |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 公佈日期：2020年10 月 | 修訂日期：2024年10月第2次修定 |  |

多重入眠時間檢查標準作業規範(一)

編號：AUMD31-020

總頁數：15                                                                                               頁數：15-15

| 參考資料 Treatment of Efficacy in Patients with Excessive Somnolence Electroencephalography and Clinical Neurophysiology 1982.53:658-661 - Johns Murray W. A New Method for Measuring Daytime Sleepiness : The Epworth Sleepiness Scale Sleep,1991,14(6):540-545 - Nino- Murcia G. Crowe Mc Cann C Bliwise D. Guilleminault C. Dement WC. Compliance and Side Effects in Sleep Apnea Patients Treated with Nasal Continuous Positive Airway Pressure The Western Journal of Medicine,Feb.1989,150(2),pp.165-169 - Marya. Carskadon & Dement WC. Normal Human Sleep : An Overview. Principles and Practice of Sleep Medicine 1994.p.16-25 - Sullivan C.E & Grunstein R.R. Continuous Positive Airway Pressure in Sleep – Disordered Breathing Principles and Practice of Sleep Medicine 1994.p.694-704 - Peter J. Hauri Sleep Disorders Current Concepts 1992.David Claman. Obstructive Sleep Apnea Central Sleep Apnea Cheyne-Stokes Respiration Alveolar Hypoventilation UCSF Stanford (415)885-7886 - 莊銘隆醫師編著,1985,呼吸睡眠手冊. - AUMD31-022胸腔內科系病患辨識標準工作規範 30. AUMD31-033胸腔內科系病患隱私維護管理政策與程序. 31. AUMD31-042預防跌倒標準作業規範 32. AUMD31-047胸腔內科異常事件處理規範 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 公佈日期：2020年 10 月 | 修訂日期：2024年10月第2次修定 |  |