**Symbicort吸入器衛教單**

Q1.為什麼需要使用乾粉噴霧器？

藥物不必經過全身的血液循環，就可以直接到達呼吸道發炎

和收縮的部位，但是必須正確使用定量噴霧器，藥物才會有

效發揮作用。

Q2.治療可能出現的反應：

因使用的藥物不同，可能出現的反應也不一樣，如果有出現任

何不適症狀，請立刻告訴醫療人員。

Q3.如何做使用乾粉吸入器

一張含有 文字, 個人, 室內, 握住 的圖片

自動產生的描述一張含有 文字, 杯子, 室內 的圖片

自動產生的描述

開 1.轉開瓶蓋盤 上 2.來回旋轉紅色底盤上藥

一張含有 個人, 牆, 室內, 紅色 的圖片

自動產生的描述

吐 3.儘可能慢而深的吐氣 吸 4.快且深吸氣閉氣5-10秒

一張含有 牆, 個人, 室內, 容器 的圖片

自動產生的描述

漱 5.深部漱口以防鵝口瘡

一張含有 文字 的圖片

自動產生的描述

第一次使用Symbicort(剛拆封)

先左轉到底，聽到“喀”一聲後，接著往右轉到底再往左轉會聽到第二聲“喀”聲，即可開始使用

**貼心的小提醒：**

* 當看到視窗出現紅色標示，尚餘20口劑量建議請儘速回診。
* 當你搖晃吸入器所聽到的“沙沙”聲並非藥物產生，而是乾燥劑所產生。
* 如醫師指示須吸入2次劑量時，請重覆2-4步驟。

(兩劑相隔至少30-60秒)

參考資料

一、台灣胸腔暨重症加護醫學會．2016 第一次使用吸入器就上手-氣喘與慢性阻塞性肺病吸入治療https://www.tspccm.org.tw/media/5635

二、吸必擴吸入器藥物仿單

三、吸必擴吸入器使用衛教單張(2019)。台灣阿斯特捷利康股份有限公司