基隆長庚檢驗醫學科MRP檢驗明細表

日期：    年   月  日

檢體來源：口人工腎臟RO水  口人工腎臟Dialysate

| 實驗室編號 (由檢驗科人員填寫) |  | 編號 | 檢體來源 | 總生菌數(CFU/ml) |  |  | 合格值 (CFU/ml) | 結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | <100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | <100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | <100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | <100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | <100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | <100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | <100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | <100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | <100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | <100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | <100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | <100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | <100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | <100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | <100 |  |
| ## 參考台灣腎臟醫學會及Association of Medical Instrumentation (AAMI)之建議，合格標準訂為 總生菌數 < 100 CFU/mL，但超過50 CFU/ml即應採取改善行動。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委 託 部 門 簽 章 | 部門： 成本代號： 連絡人： 電話： |  |  |  | 醫 檢 師 簽 章 |  |  |  |

一式三聯：1 委託部門→檢驗部門→委託部門存

2委託部門→檢驗部門→感染管制存

3委託部門→檢驗部門→會計部門存