## 附件一

## 表單編號：TPOCT07-01                                                 版次：1.3

## 幽門螺旋桿菌尿素酶快速檢驗試劑新批號測試記錄

## 供應廠商：  實創

## 試劑名稱：實創幽門螺旋桿菌尿素酶快速檢驗試劑             型號：   HUP01

## 檢驗項目：幽門螺旋桿菌尿素酶快速檢驗

| ## 開封測試日期 ## (年/月/日) | ## 新試劑批號 ## 有效期限 | ## 測試結果 |  | ## 通過與否 ## (合格or不合格) | ## 正式啟用 |  | ## 測試者簽名 | ## 品管醫檢師 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ## 陽性 | ## 陰性 |  | ## 單位 | ## 日期 |  |  |
|  | ## Lot: ## Exp: |  |  | ## □合格 ## □不合格 | ## □胃鏡室 ## □健診 | ## 同品管紀錄表 |  |  |
|  |  |  |  | ## □合格 ## □不合格 | ## □胃鏡室 ## □健診 | ## 同品管紀錄表 |  |  |
|  |  |  |  | ## □合格 ## □不合格 | ## □胃鏡室 ## □健診 | ## 同品管紀錄表 |  |  |
|  |  |  |  | ## □合格 ## □不合格 | ## □胃鏡室 ## □健診 | ## 同品管紀錄表 |  |  |
|  |  |  |  | ## □合格 ## □不合格 | ## □胃鏡室 ## □健診 | ## 同品管紀錄表 |  |  |
|  |  |  |  | ## □合格 ## □不合格 | ## □胃鏡室 ## □健診 | ## 同品管紀錄表 |  |  |
|  |  |  |  | ## □合格 ## □不合格 | ## □胃鏡室 ## □健診 | ## 同品管紀錄表 |  |  |
|  |  |  |  | ## □合格 ## □不合格 | ## □胃鏡室 ## □健診 | ## 同品管紀錄表 |  |  |
|  |  |  |  | ## □合格 ## □不合格 | ## □胃鏡室 ## □健診 | ## 同品管紀錄表 |  |  |
|  |  |  |  | ## □合格 ## □不合格 | ## □胃鏡室 ## □健診 | ## 同品管紀錄表 |  |  |
|  |  |  |  | ## □合格 ## □不合格 | ## □胃鏡室 ## □健診 | ## 同品管紀錄表 |  |  |
|  |  |  |  | ## □合格 ## □不合格 | ## □胃鏡室 ## □健診 | ## 同品管紀錄表 |  |  |
|  |  |  |  | ## □合格 ## □不合格 | ## □胃鏡室 ## □健診 | ## 同品管紀錄表 |  |  |
|  |  |  |  | ## □合格 ## □不合格 | ## □胃鏡室 ## □健診 | ## 同品管紀錄表 |  |  |
|  |  |  |  | ## □合格 ## □不合格 | ## □胃鏡室 ## □健診 | ## 同品管紀錄表 |  |  |
|  |  |  |  | ## □合格 ## □不合格 | ## □胃鏡室 ## □健診 | ## 同品管紀錄表 |  |  |

新批號試劑應在尚未用於病人檢體前先行測試

測試檢體：(陽性)陽性品管液、(陰性)蒸餾水

## 附件二

## 表單編號：TPOCT07-02                                                                                           版次：1.3

## 幽門螺旋桿菌尿素酶快速檢驗品管記錄表

## 年    月

| ## 日期 | ## 試劑 ## 批號 | ## 試劑 ## 效期 | ## 品管液 ## 批號 | ## 品管液 ## 效期 | ## Positive Control ## 結果(＋或－) |  | ## 通過與否 ## (合格or不合格) | ## *品管異常說明 ## (填寫A、B、C、D或E) |  | ## 操作 ## 人員 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1/2 | ## A8086 | ## 2013/12/1 | ## PS1207184 | ## 2013/3/7 | ## ＋ |  | ## 合格 |  |  | ## 王X華 |
| ## 2/5 | ## A8086 | ## 2013/12/1 | ## PS1207184 | ## 2013/3/7 | ## ＋ |  | ## 合格 |  |  | ## 陳X文 |
| ## 3/8 | ## A8086 | ## 2013/12/1 | ## PS1207184 | ## 2013/3/7 | ## － |  | ## 不合格 | ## C | ## 未注意效期已過,重新取在有效期內的新批號品管液重測後即ok | ## 劉X英 |
| ## 3/8 | ## A8086 | ## 2013/12/1 | ## PS1207186 | ## 2013/5/25 | ## ＋ |  | ## 合格 |  | ## 重測結果 | ## 劉X英 |
| ## *當試劑出現失效反應時(操作陽性品管未呈紅色)，請註明下列品管異常處理方式: ## A-試劑效期已過，換新批號試劑重測後合格 (試劑過期) ## B-試劑效期未過，拿同批號新試劑重測後合格 (人員操作不當) ## C-試劑效期未過，換新批號試劑重測後合格 (舊批號試劑有問題)→選取此項需立即通報廠商 |  |  |  |  |  | ## D-陽性品管液效期已過，換新瓶效期內的品管液重測後合格 (試劑過期) ## E-陽性品管液效期未過，重測仍呈陰性反應，開新瓶陽性品管液重測後合格 (舊瓶品管液有問題) →選取此項需立即通報廠商 |  |  |  |  |
| ## 負責主管檢閱說明: ## 簽名: 日期: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 附件三

## 表單編號：TPOCT07-03                                                                                           版次：1.3

## 幽門螺旋桿菌尿素酶快速檢驗能力評估

## 人員姓名:              職稱:                                                                       評估日期:     年   月   日

| ## 操作內容 | 未達標準 | 達到標準 |
| --- | --- | --- |
| ## 1.撕開試劑標籤 |  |  |
| ## 2.使用盒內附的採檢棒將檢體切片置於試紙上的反應區 |  |  |
| ## 3.蓋上標籤，以手指按壓試紙上方的壓扣，將檢體的組織液擠壓出 |  |  |
| ## 4.紀錄胃組織切片置入試紙的時間於試劑標籤紙上，並放置室溫反應1小時 |  |  |
| ## 5.結果判讀 ## 陽性:呈粉紅色→紅色反應 ## 陰性:呈黃色反應 |  |  |

盲樣檢體測試結果

| ## 結果判讀 | ## 檢測結果 | ## 正確結果 | ## 合於標準 | ## 不合於標準 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 盲樣1 |  |  |  |  |

| ## 訓練結果: □通過 □需再訓練 | ## 再訓練日期: |
| --- | --- |
| ## 受訓人員: (簽名) | ## 日期: |
| ## 訓練人員: (簽名) | ## 日期: |