| Hemochron Signature Elite電子式品管記錄(EQC)與保養執行記錄表 檔案編號： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 |  |  |  | 月 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 日期 | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
|  | 班別 | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A |  | B | C |  | A |  | B |  | C |
| EQC結果 | EQC-N Sec. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EQC-Ab Sec. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Temp.℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通過(Pass V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 機台保養外觀擦拭 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 執行者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 日期 | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |
|  | 班別 | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A |  | B | C |  | A |  | B |  | C |
| EQC結果 | EQC-N Sec. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EQC-Ab Sec. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Temp.℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通過(Pass V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 機台保養外觀擦拭 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 執行者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 附件一

## 表單編號：TPOCT14-01                                                                                               版次：1.1

## 單位主管月檢閱：

| Hemochron Signature Elite電子式品管記錄(EQC)與保養執行記錄表 檔案編號： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 |  |  |  | 月 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 日期 | 17 |  |  | 18 |  |  | 19 |  |  | 20 |  |  | 21 |  |  | 22 |  |  | 23 |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |
|  | 班別 | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A |  | B | C |  | A |  | B |  | C |
| EQC結果 | EQC-N Sec. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EQC-Ab Sec. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Temp.℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通過(Pass V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 機台保養外觀擦拭 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 執行者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 日期 | 25 |  |  | 26 |  |  | 27 |  |  | 28 |  |  | 29 |  |  | 30 |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 班別 | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A |  | B | C |  |  |  |  |  |  |
| EQC結果 | EQC-N Sec. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EQC-Ab Sec. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Temp.℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通過(Pass V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 機台保養外觀擦拭 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 執行者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 附件二

## 表單編號：TPOCT14-02                                                                                               版次：1.1

## Hemochron Signature Elite凝血時間測定儀品管記錄表

| Level 1 | 3SD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2SD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1SD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mean |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -1SD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -2SD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -3SD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Level 2 | 3SD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2SD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1SD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mean |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -1SD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -2SD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -3SD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Level 1 品管批號 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Level 品管批號 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 試片批號 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作人員 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管檢閱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 附件三

表單編號：TPOCT14-03                                                                                       版次：1.1

Hemochron Signature Elite試劑換批號平行測試記錄

供應廠商：傳永

試劑名稱： Cassette□ ACT+   □ACT-LR

檢驗項目：ACT

可接受差異值(MEAN/CV)：ACT+ Normal Range CV=5.3%;ACT+ Abnormal Range CV=7.0%

ACT-LR Normal Range CV=6.4%;ACT-LR Abnormal Range CV=3.6%

(CV來源:原廠說明書連續進行三天精密度)

| 開封 日期 (年/月/日) | 試片批號/ 有效期限 | 測試結果 |  | 差異值 (新-舊) | 可接受 範圍 | 測試 日期 (年/月/日) | 通過/ 失敗 | 正式啟 用日期 (年/月/日) | 測試者 簽名 | 審核者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 新批號 | 舊批號 |  |  |  |  |  |  |  |

注意事項：

1.新批號試劑應在尚未用於病人檢體前先行測試，測試時最好是與現用試劑作平行測試。

2.定量平行測試檢驗原則：以1支已知濃度的病患檢體測試，結果應落在現況品管值2倍CV的範圍內。

*可接受差異值：列出現況品管值2倍CV範圍

**差異值：列出每支測試檢體批號差異(新-舊)

***可接受範圍：選擇接近數值的CV值(單位%)*2*舊批號結果

## 附件四

表單編號：TPOCT14-04                                                                                       版次：1.1

Hemochron Signature Elite凝血時間測定儀

品管不符合事項處理表

表單編號：

| - 單位: | - 發現人員： | - 發現時間：年月日 |
| --- | --- | --- |
| - 檢驗項目：Activated Clotting Time機台：Hemochron Signature Elite - 檢體類別：全血 - 違反品管規則：超出品管可接受範圍時 測試片批號_______________開始使用日期________________ 品管液濃度_______________品管液批號_______________是否改變是否 - 此情形最近一個月內是否發生過是否 - 通知品管負責人 |  |  |
| - 異常情況說明： - 發現人： 填寫時間： |  |  |
| - 處理過程及討論： - 發現人： 填寫時間： |  |  |
| - 改進措施： - 品管負責人： 填寫時間： |  |  |
| - 主管評語 - 主管： 填寫時間： |  |  |

## 附件五

表單編號：TPOCT14-05                                         版次：1.1

## Hemochron Signature Elite凝血時間測定儀不符合事項處理表

表單編號

| 科別: | 發現人員： | 發現時間：年月日時 |
| --- | --- | --- |
| 項目： - 機台方面異常: o溫度異常 ## o秒數異常 o電力異常 o其它 - 測試片異常: 原廠試片發生異常(填此項需有原廠檢附的異常說明) 測試片進貨中斷 其它 |  |  |
| 異常情況說明： 異常發現人員： 填寫日期： |  |  |
| 處理過程：時效影響無影響影響________(時間) 處理人： 填寫日期：________ |  |  |
| 實驗室負責人評語: 無需追蹤需追蹤處理, ___月___日提報 實驗室負責人：_________簽閱日期：________ |  |  |

## 附件六

表單編號：TPOCT14-06                                         版次：1.1

## Hemochron Signature Elite凝血時間測定儀能力評估表

## 人員姓名:          職稱:           評估日期:             年   月   日

## 操作觀察記錄表:

| - 操作內容 | 未達標準 | 達到標準 |
| --- | --- | --- |
| - 1. 測試片保存條件： - A. 2~8度C可保存至袋上標示之使用期限 ## B.室溫保存12週，取出測試片於室溫放置後，應於包裝袋上標示新的效期，測試片不可超過37度C存放。 |  |  |
| - 2. 每8 個小時需執行EQC，並確認EQC結果皆為合格，並記錄結果 |  |  |
| - 3. 每月或新批號測試片需執行2個濃度液體品管液，並確認品管結果皆為合格，並記錄結果 |  |  |
| #### 4. 病人檢體操作 #### A. 測試片使用前回溫1小時 #### B. 當測試片達暖化溫度時，本儀器即會發出蜂鳴聲，並出現Add Sample字樣 #### C. 抽0.1mL血後，將0.05mL滴血液檢體，滴入測試片的樣本孔中：由下而上充填樣本孔。鍵入足量的血液檢體，完全充填中央低側壁的檢體孔。 #### D. 按下啟動鍵，開始進行測試，即會顯示經過的時間（秒數），直到檢體結成血塊為止 |  |  |
| - 5. 每次啟動執行測試時，即會進行自我檢測，包括有： - A. 檢查電池電力是否足以完成整個測試作業。 ### B. 檢查螢幕中的測試種類，確保 LED 燈的測試識別功能正常。 ### C. 檢查測試片的温度是否暖化到37土1°C 。 ### D. 若未達成暖化温度或超過時，即會顯示對應的錯誤訊息，而禁止執行測試。 |  |  |
| - 6. 儀器保養：外觀擦拭 |  |  |

## 測試結果：□合格□不合格，再訓練評估時間：

## 訓練人員：

## 臨床指導教師：

## 單位主管：