附件一、SPOCT13-001                                                         版次:2.2

高雄長庚i-STAT機台品管執行及維修保養紀錄表

________年_______月

| - Simulator電子品管紀錄 (Electronic Simulator Serial # ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 結果 | 執行者 | 檢閱 | 日期 | 結果 | 執行者 | 檢閱 | 日期 | 結果 | 執行者 | 檢閱 |
| 1 | □通過 □失敗 |  |  | 12 | □通過 □失敗 |  |  | 23 | □通過 □失敗 |  |  |
| 2 | □通過 □失敗 |  |  | 13 | □通過 □失敗 |  |  | 24 | □通過 □失敗 |  |  |
| 3 | □通過 □失敗 |  |  | 14 | □通過 □失敗 |  |  | 25 | □通過 □失敗 |  |  |
| 4 | □通過 □失敗 |  |  | 15 | □通過 □失敗 |  |  | 26 | □通過 □失敗 |  |  |
| 5 | □通過 □失敗 |  |  | 16 | □通過 □失敗 |  |  | 27 | □通過 □失敗 |  |  |
| 6 | □通過 □失敗 |  |  | 17 | □通過 □失敗 |  |  | 28 | □通過 □失敗 |  |  |
| 7 | □通過 □失敗 |  |  | 18 | □通過 □失敗 |  |  | 29 | □通過 □失敗 |  |  |
| 8 | □通過 □失敗 |  |  | 19 | □通過 □失敗 |  |  | 30 | □通過 □失敗 |  |  |
| 9 | □通過 □失敗 |  |  | 20 | □通過 □失敗 |  |  | 31 | □通過 □失敗 |  |  |
| 10 | □通過 □失敗 |  |  | 21 | □通過 □失敗 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | □通過 □失敗 |  |  | 22 | □通過 □失敗 |  |  |  |  |  |  |

| 維修保養項目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 擦拭機台(每週一) |  |  |  |  |  |
| - 更換感熱紙 |  |  |  |  |  |
| - 廠商維修紀錄 |  |  |  |  |  |
| - 軟體更新 |  |  |  |  |  |

| - External control紀錄(Lot# ) 執行日期：____________ 執行者：____________ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LEVEL 1 | 數值(原廠的2SD允收範圍等於我們計算的3SD) |  | 數值(原廠的2SD允收範圍等於我們計算的3SD) |
| pH ( - ) |  | Na ( - ) |  |
| PCO2 ( - ) |  | K ( - ) |  |
| PO2 ( - ) |  | iCa ( - ) |  |
| Hct ( - ) |  |  |  |
| LEVEL 2 | 數值 |  | 數值 |
| pH ( - ) |  | Na ( - ) |  |
| PCO2 ( - ) |  | K ( - ) |  |
| PO2 ( - ) |  | iCa ( - ) |  |
| Hct ( - ) |  |  |  |
| LEVEL 3 | 數值 |  | 數值 |
| pH ( - ) |  | Na ( - ) |  |
| PCO2 ( - ) |  | K ( - ) |  |
| PO2 ( - ) |  | iCa ( - ) |  |
| Hct ( - ) |  |  |  |

## 主管：

- 附件二、SPOCT13-002                                                             版次:2.2

## i-STAT分析儀操作能力評估表

## 人員姓名:              職稱:                      評估日期:     年   月   日

| ## 操作觀察記錄表 操作內容; 未達標準; 達到標準. - 執行每日電子品管。. - 執行病患辨識. - 檢體混合 3.1.左右轉動5秒 3.2.上下轉動5秒. - 檢體操作 - 4.1 開機，點選2.i-STAT Cartridge - 4.2 手動/SCAN操作人員 ID - 手動/SCAN病人條碼 - SCAN晶片ID - 打開晶片 - 混合檢體與排氣，注入檢體 - 蓋上晶片，插入機台，待2分鐘. - 檢驗中出現Cartridge locked ，操作中勿拔出晶片。. - 放入傳輸站，列印報告. - 操作檢體注意事項 - 上機前應充分混合，排除空氣 - 請勿壓到晶片中央. - 盲樣檢體測試結果: - Blood Gas： - 結 - 果 - 判 - 讀; 測量項目; 測試結果; 正確結果; 判定標準(CAP); 合格與否. pH; ±0.04. PCO2; ±5 mm Hg or 8%,. PO2; ±10%. Na; ±4. K; ±0.5. iCa; ±0.03. Hct; ±6%. |
| --- |
| ## 訓練結果: □通過 □需再訓練 | ## 再訓練日期: |  |
| ## 受訓人員: (簽名) | ## 日期: |  |
| ## 訓練人員: (簽名) | ## 日期: |  |

部門主管:

附件三、SPOCT13-003                                                        版次:2.2

i-STAT不符合事項處理表

表單編號：

| 科別: | 發現人員： | 發現時間： 年 月 日 時 |
| --- | --- | --- |
| 檢驗項目：機台：i-STAT - 機台方面異常: 電子式品管出現Fail ## 機台無法開機 其它____________________ - 試藥異常: 原廠試藥發生異常試藥中斷 - 其他異常: |  |  |
| 異常情況說明： 異常發現人員：填寫日期： |  |  |
| 處理過程：時效影響無影響影響________(時間) 處理人：填寫日期：________ |  |  |
| 實驗室負責人評語: 無需追蹤需追蹤處理, ___月___日提報 實驗室負責人：_________簽閱日期：_______ _ |  |  |

附件四、SPOCT13-004                                                          版次:2.2

i-STAT品管不符合事項處理表

表單編號：

| - 單位: | - 發現人員： | - 發現時間： 年 月 日 |
| --- | --- | --- |
| - 檢驗項目： - 品管種類：液體品管液 - 違反品管規則：13SD 試藥批號_______________開始使用日期________________ 品管液批號_____________是否改變是否 - 懷疑異常種類： Random error  Systemic error - 此情形最近一個月是否發生過是否 - 通知品管負責人 |  |  |
| - 異常情況說明： - 發現人：填寫時間： |  |  |
| - 改進措施： - 品管負責人：填寫時間： |  |  |
| - 主管評語 - 主管：填寫時間： |  |  |