## 附件一

## 表單編號:SPOCT05-001尿液分析品管記錄表				                                                                    版次:1.5

# 尿液分析品管記錄表

| 單位:門二組 品管液 Lot NO. UB6021011~2 N: H: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 試片批號: 年 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Protein mg/dL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | N | Neg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | H | 2+ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3+ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4+ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Glucose mg/dL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | N | Neg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | H | ± |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1+ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2+ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3+ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 簽名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# SPOCT05-00101

## 附件二

## 表單編號:SPOCT05-002 尿液分析品管不符合事項處理表                       版次: 1.5

尿液分析品管不符合事項處理表

表單編號：

| - 單位: | - 發現人員： | - 發現時間： 年 月 日 |
| --- | --- | --- |
| - 檢驗項目： 尿液分析 試紙： “SIEMENS” Uristix - 檢體類別：尿液 - 違反品管規則：超出品管可接受範圍(上下虛線) 試紙批號____________開始使用日期________________ 品管液批號 L:_______是否改變  是  否 N: 是否改變  是  否 H:_______是否改變  是  否 - 此情形最近一週是否發生過 是 否 - 通知 品管負責人 |  |  |
| - 異常情況說明： - 發現人： 填寫時間： |  |  |
| - 處理過程及討論： - Step 1.(排除問題); - Step 2.(改善問題); - Step 3.(提報問題). - 檢查未使用過之試紙顏色 - □正常□異常 - 檢查試紙有無潮解? - □有□無 - 檢查試紙有無過期? - □效期內□過期 - 檢查品管液的效期? - □效期內□過期 - 其他：; - 新開一瓶試紙 - □有□無 - 重上品管液 - □有□無 - 以新的品管液重做 - □有□無 - 其他：; - 通知當班Leader - □有□無 - 通知護理長 - □有□無 - 聯絡廠商 - □有□無. - 發現人： 填寫時間： |
| - 改進措施： - 護理長： 填寫時間： |  |  |
| - 主管評語 - 督導： 填寫時間： |  |  |

## 附件三

## 表單編號：SPOCT05-003尿液分析能力評估                                   版次: 1.5

## 尿液分析能力評估

## 人員姓名:              職稱:                              評估日期:     年   月   日

| ## 操作觀察記錄表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 操作內容 | ## 合於標準 | ## 不合於標準 | ## 操作注意事項 |
| ## 取1支尿液試紙浸入經充份混合的尿液檢體中，並迅速取出 |  |  | ## 不可浸泡超過2秒鐘 |
| ## 取出時須將試紙靠在容器邊緣拉出，或紗布上沾試紙側邊及背面，去除多餘的尿液 |  |  | ## 不能以試紙反應面沾紗布去除多餘尿液 |
| ## 對照試紙瓶所附色表，依照下列順序及時間判讀結果 - Protein ------------------60 秒 ## Glucose -----------------30秒 |  |  |  |

盲樣檢體測試結果

| ## 檢測項目 |  | ## 結果判讀 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ## 盲樣1 | ## 盲樣2 |
| ## 檢測結果 | ## 蛋白質 |  |  |
|  | ## 葡萄糖 |  |  |
| ## 正確結果 | ## 蛋白質 |  |  |
|  | ## 葡萄糖 |  |  |
| ## 合於標準 |  |  |  |
| ## 不合於標準 |  |  |  |

| ## 訓練結果: □通過 □需再訓練 | ## 再訓練日期: |
| --- | --- |
| ## 受訓人員: (簽名) | ## 日期: |
| ## 訓練人員: (簽名) | ## 日期: |