長庚紀念醫院      院區  林口     部門  胸腔內科系

適用對象(專業治療師)

)

胸腔科復原治療室專業治療師辦事細則

編號:AUND32-002

中華民國  93    年 12   月   制訂公佈

中華民國  2022  年11    月   第 4 次修訂

- 擔 任 本 職 務 執 行 作 業 者 ， 應 詳 讀 本 手 冊 ，

並 嚴 格 遵 照 執 行 。

- 倘 若 對 所 訂 內 容 有 疑 問 ， 應 即 向 直 屬 主 管 請

教 ， 務 必 求 得 徹 底 瞭解 為 止 。

- 對 所 訂 內 容 如 有 改 善 意 見 時 ， 應 反 應 直 屬 主

管 並 作 充 分 溝 通 ， 俾使 內 容 更 為 完 整 。

使   用   規   定

標題                                                       頁數

- 工作職責----------------------------------------------------------1

- 操作標準----------------------------------------------------------2-4

- 異常狀況及處理對策------------------------------------------------5-9

目         錄

壹、工作職責

總頁數：9                                                             頁數： 9-1

- 工作目的

  - 為服務病患能在醫院中接受最好最快最確實的醫療照顧，給予關懷親切的態度對待，用和善熱忱的愛心服務病患，達到全人照護。

  - 用具有的專業知識，以達到醫療品質、確實、精確、完整、可靠、確實、迅速。

  - 以具有基本服務精神及態度。確實執行，且可督促新進人員，在服務品質及專業知識領域上的教導。

  - 應不斷在專業的領域上求取新的知識，多多參與學術研討或專題演講課程，充實自己的專業不斷更新而化，增進醫療體系。

  - 盡心盡力維護科內組員團隊精神，調節人力、搭配出勤安排班表、關懷組員身心靈的需求，致力於和諧工作崗位。

  - 著重環境的整潔、清潔、確實、督責及協助規劃。

  - 醫療設備的新增或減損，以維護醫療品質，定期維修設備，盤點資產、耗材的補充。

  - 隨時宣導醫院政策命令，貫徹醫院行政措施，達到醫院宗旨。

  - 單位對外連繫工作執行,人員在職教育訓練

- 工作項目

1.六分鐘走路測試 2.肺部擴張治療 3.呼吸調控及運動訓練 4.安全衛生防護作業 5.考勤業務處理 6.病患報到及檢查單整理歸檔 7.各類請修案件申請

貳、操作標準

總頁數：9                                                                           頁數：9-2

編號：AUND32-002

| 項目 | 細目 | 管制基準 | 操作說明 | 注意事項 | 異常處理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 六分鐘走路測試 |  | 藉著肺功能檢查儀器血氧飽和監測器，記錄病患運動前後肺功能及心跳血氧的比較 | 依據六分鐘走路測試標準作業規範 | 依據六分鐘走路測試標準作業規範 |  |
| 2. 肺部擴張治療 |  | 利用間歇性正壓呼吸器及負壓呼吸器，予以病人擴張治療，降低呼吸作功，增加通氣量 | 依據肺部擴張治療標準作業規範 | 依據肺部擴張治療標準作業規範 |  |
| 3. 呼吸調控及運動訓練 |  | 藉由呼吸訓練及運動訓練的方式改善病人的生活品質 | 依據.呼吸調控及運動訓練標準作業規範 | 依據.呼吸調控及運動訓練標準作業規範 |  |

貳、操作標準

編號：AUND32-002

總頁數：9                                                                        頁數：9-3

| 項 目 | 細 目 | 管制基準 | 操作說明 | 注意事項 | 異常處理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.安全衛生防護作業 | - 檢查 2.記錄 |  | - 每月5日前檢查滅火器、消 防水箱、避難指示燈等安全器材並填寫安全衛生記錄表送主管簽核。 - 執行5S保持整潔。 - 電器用品的使用與管理。 - 消防器具使用方法及火災發生時的處理原則。 - 垃圾分類。 每年元月份電子表單填寫年度職業安全衛生確認表 | 依據勞工安全衛生工作守則 依據5S活動及評核要點 依據電器安全管理作業要點 依據消防安全管理辦法 依據醫療事業廢棄物分類處理 依據勞工安全衛生工作守則 | 依據勞工安全衛生手則 |
| 5.考勤業務處理 | - 各類考勤報表列印及異常處理。 - 同仁績效及醫師件數統計。 |  | 每月5日及23日列印考勤調整前後月報表。 每月20-22日統計每位醫師檢查件數。 | 依據考勤人員管理辦法 |  |

貳、操作標準

編號：AUND32-002

總頁數：9                                                                             頁數：9-4

| 項 目 | 細 目 | 管制基準 | 操作說明 | 注意事項 | 異常處理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.病患報到及檢查單整理歸檔 | - 報到 - 檢查單整理及歸檔 |  | 核對身份證及IC卡確定為本人。 整理檢查報告和治療單。 |  |  |
| 7.各類請修案件申請 | - 一般類 - 工務類 - 儀器類 - 電腦類 |  | TEL連絡3000告知請修項目、部門代號、姓名、電話索取請修編號或網路工務請修。 物品於下午13:00後送至工務課修理依物品修理時間再取回。 連絡儀器課告知儀器需請修原因再依儀器保固期來決定廠商或儀器課處理。 連絡電腦課或網路電腦請修告知請修原因、單位、部門代號、姓名、電話，電腦課會依情況處理。 | 依據電腦作業事務處理準則 |  |

參、異常狀況及處理對策

編號：AUHD70-001

編號：AUND32-002

總頁數：9                                                                        頁數：9-5

| 異常狀況 | 發生原因 | 處理對策 |
| --- | --- | --- |
| 1.疑似火災 | - 空調系統出風口冒白煙 - 燈具或電器冒煙 3.焚燒冥紙或物品 | 立即關閉空調開關，立即反應主管及招呼同仁協助處理，並有初期滅火準備，電話通知警衛室及工務課協 助追查可能來源或原因。 立即關閉電源開關，立即反應主管及招呼同仁協助處理，並有初期滅火準備，電話通知警衛室及工務課協 助追查可能來源或原因。 立即制止熄滅火源並通知警衛室。 |
| 2.火警 | 上述原因皆有可能 | - 同上述處理對策，依消防安全管理辦法施行。 - 立即招呼同仁採取滅火措施，並通報總機(內線119消防專線)，報告火災發生及火災正確地點。 - 如影響病患安全應立即採取疏散並注意防煙措施。 - 視情況許可採取救災措施，如關閉電源及易燃氣體開關、遷移易燃易爆物品等。 - 對貴重儀器設備採取防護措施。(如關機、蓋布、搬移等減少煙燼對儀器之損害) - 災後應將現場保持原狀，待檢警人員或相關主管關查明原因或拍照後(自行處理小災害應向院區安衛管理部門通報，並會同相關部門鑑定)且經院區安衛管理部門指示清理現場。 |

參、異常狀況及處理對策

編號：AUND32-002

總頁數：9                                                                       頁數： 9-6

| 異常狀況 | 發生原因 | 處理對策 |
| --- | --- | --- |
|  |  | - 災害發生部門應於三日內將災變經過、災損情形原因分析及改善對策填寫「意外災變事故報告表」呈報。(若災害損失低於二萬元則以人事類之「事件處理提案表」提報，並於簽核後影印一份送院區安衛管理部門存查) - 因災害損失之設備、物品及救災器材等提出專案請購緊急採買。 |
| 3.因公受傷 | 1.針頭扎傷 2.交通事故 | 依公傷處理作業準則規定辦理，掛號至肝病中心就診並填報「事件處理提報表」併「醫療費用減免申請單」，呈核後沖帳或退還核定減免之自付款。 - 先認定傷害為上下班時間內發生，並且未違反重大交通規則，且在必經往返途中發生。 - 填寫「職業傷害報告表」及「醫療費用減免申請單」呈部處長核簽後攜表及私章至考勤室領取「勞工保險職業傷病門診就診單」或「勞工保險職業傷病住院申請單」，員工除情況危急外皆應於本院就診。 - 「職業傷害報告表」應呈院長核決做為請假之依據。 - 公傷回診時持健保卡及「勞工保險職業傷病門診就診單」看診批價。 |

參、異常狀況及處理對策

編號：AUND32-002

總頁數：9                                                                         頁數：9-7

| 異常狀況 | 發生原因 | 處理對策 |
| --- | --- | --- |
| 4. 新興傳染病群聚感染 | 病菌散播 | 1. 依傳染病防治感染管制作業準則執行。 2. 同仁每日需測量體溫並輸入電腦系統，每週TOCC輸入。 3.平日工作時請配帶外科口罩，灌藥時請配帶N95口罩。 4.請勤洗手。 5.同仁診視病患時若可能接觸到病患之血液、體液、分泌 物或黏膜時應穿戴適當之防護設備，如隔離衣或手套。 6.檢查室地面、檯面、桌面、檢查床每日以0.5％高濃度漂白水擦拭。 7.受檢者及家屬應配戴口罩，並應注意有無發燒及咳嗽症狀。 8.物品使用完畢後應確實清洗乾淨晾乾送消。 |
| 5.地震 | 地層變動(天然災害) | - 設備固定部份 - 物料高架儲存時應牢固，以防墜落損害。 - 笨重易碎物品避免存放高處以免傾倒。 - 氣體鋼瓶要用鎖鏈等方式固定以防傾倒。 - 書架應固定以防傾倒或書本掉落。 - 化學藥品盡量分類存放並有防震考量，以防掉落意外。 |

參、異常狀況及處理對策

編號：AUND32-002

總頁數：9                                                                        頁數：9-8

| 異常狀況 | 發生原因 | 處理對策 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 二、結構設施部份 - 建築物基礎結構若有龜裂現象應立即告知相關部門修護。 - 燈具、懸吊設施如有鬆脫不牢固現象立即告知相關部門修護。 三、避難急救部份 - 平時應維護安全門通道之暢通。 - 平時應補足急救藥品及確保藥品之有效期限。 四、人員維護部份 - 應儘速疏離病患至安全空曠處(視地震大小而定)。 - 如遇地震時不要靠近窗戶，以免被震落玻璃割傷。 |
| 6.颱風 | 熱對流形成(天然災害) | - 室內設施 - 門窗(含鐵捲門)應關妥，注意玻璃勿破損及防漏檢查。 - 重要醫療、電腦設備應置上防護罩避免淋濕，如須使用請用紅色插座以免停電造成意外事故。 |

參、異常狀況及處理對策

編號：AUND32-002

總頁數：9                                                                         頁數：9-9

| 異常狀況 | 發生原因 | 處理對策 |
| --- | --- | --- |
|  |  | - 緊急照明燈應確保功能正常。 - 通道應維持暢通如有積水應儘速處理。 - 物品存放應注意如有積水必要時遷移或搶救重要設施。 - 室外環境及設施 - 屋頂、屋頂設施、雨庇應檢視有無破漏。 - 排水系統應確定無阻塞。 - 地下室出入口防水闸門功能正常必要時須要砂袋補強。 - 週遭環境應注意有無變化如淹水或倒塌物品。 - 社區山坡地是否有塌陷或土石流動現象應立即徹離。 |